Додаток 3

до рішення

Броварської міської ради Київської області

від 26.09.2019 р.

№ 1562-61-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі Броварської спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів №5 ім. Василя Стуса Броварської міської ради Київської області та підлягають списанню

| № п/п | Найменування | Інвентарний номер | Причина списання | Кількість, шт. | Первісна вартість | Амортизація | Залишкова вартість | Дата введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка стоматологічна УС-30-01 | 10470001 | Коротке замикання у мережі, згоріла первинна обмотка трансформатора, пошкоджені шланги та резинова діафрагма компресора, пошкоджені резинові патрубки каналізації | 1 | 1517,00 | 1517,00 | 0 | 1989 |
| 2 | Установка стоматологічна УС-30-01 | 10470002 | Згоріла котушка електроклапана, не працює компресор, пошкоджені шланги подачі води і повітря та патрубки каналізації, поржавіли та заклинили крани подачі води | 1 | 1517,00 | 1517,00 | 0 | 1989 |
|  | Всього: | - | - | - | 3034,00 | 3034,00 | 0 | - |

Секретар міської ради                                                           П.І.Бабич