Додаток 5

до рішення

Броварської міської ради Київської області

 від 26.09.2019 р.

№ 1562-61-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія»» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування | Інвентарнийномер | Причинасписання | Кількість,шт. | Первісна вартість | Амортизація | Залишковавартість | Датавведенняв експлуатацію |
|  | Ємність поліетиленова V 2,5 м. куб. | 10605338 | Тріщина в ємності | 1 | 2788,36 | 1603,56 | 1184,80 | 2013 |
|  | Водонагрівач ДУ-250 (4 секції) | 10402035 | Більша половина трубок водонагрівача заглушені | 1 | 2408,57 | 2408,57 | 0 | 1985 |
|  | Каналізаційний колектор від КНС №15 по вул.Онікієнка Олега (99,4 м) | 103114361 | труба проіржавіла, не придатна для подальшого використання | 1 | 536,45 | 536,45 | 0 | 1962 |
|  | Вентилятор для круглого каналу ВКС 200 | 10404624 | згоряння обмотки електродвигуна | 1 | 1018,33 | 806,55 | 211,78 | 2011 |
|  | Вентилятор для круглого каналу ВКС 200 | 10404621 | згоряння обмотки електродвигуна | 1 | 1018,33 | 806,55 | 211,78 | 2011 |
|  | Котел паровий ДКВР 4/13 | 10401673 | ерозія барабану, знос кип’ятильних та екранних труб | 1 | 22519,88 | 21837,45 | 682,43 | 1968 |
|  | Вентилятор ВДГ без електродвигуна | 10401568 | знос улітки, регулюючих лопаток та турбіни | 1 | 484,42 | 484,42 | 0 | 1968 |
|  | Димосос Д-8 | 10401672 | знос улітки, регулюючих лопаток та турбіни | 1 | 579,85 | 579,85 | 0 | 1968 |
|  | Економайзер водяний | 10401588 | ерозія фланцевих з’єднань | 1 | 4565,32 | 4565,32 | 0 | 1968 |
|  | Автоматика «Кристал» | 10401583 | пошкодження плати монтажу деталей | 1 | 1821,52 | 1821,52 | 0 | 1968 |
|  | Сигналізатор на котлі | 10401599 | знос вузлів | 1 | 149,55 | 149,55 | 0 | 1968 |
|  | Дифманометр | 10401630 | знос діафрагми | 1 | 167,46 | 167,46 | 0 | 1968 |
|  | Щит ШК-2 | 10401660 | знос монтажних вікон | 1 | 1299,17 | 1299,17 | 0 | 1968 |
|  | Показчик рівня на котлі | 10401570 | ерозія корпусу | 1 | 212,11 | 212,11 | 0 | 1968 |
|  | Прилад Р 251,2 | 10401705 | пошкодження плати монтажу деталей | 1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 1968 |
|  | Прилад Р 251,2 | 10401705 | пошкодження плати монтажу деталей | 1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 1968 |
|  | Прилад Р 251,2 | 10401705 | пошкодження плати монтажу деталей | 1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 1968 |
|  | Щит до автоматики «Кристал» | 10401728 | знос монтажних вікон | 1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 1968 |
|  | Прилад КСД-056 | 10402471 | повний знос механічної частини | 1 | 3,09 | 3,09 | 0 | 1968 |
|  | Всього: | - | - | - | 39572,45 | 37281,66 | 2290,79 | - |

Секретар міської ради П.І.Бабич