ПРОЕКТ	№ ПС-236

Додаток 3

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від ________ № _________

Перелік майна, що перебуває на балансі закладу дошкільної освіти        (ясла – садок) комбінованого типу «Сонечко» Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарний номер | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Шафа холодильна | 10490009 | Не підлягає ремонту компресор. Зношена система подачі фреону, протрухлі магнітні ущільнювачі дверей | 12993,00 | 12993,00 | 0,00 | 2008 |
| 2 | Шафа холодильна | 10490010 | Не підлягає ремонту випаровувач. Забита система подачі фреону, протрухлі магнітні ущільнювачі дверей. | 15793,00 | 15793,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Підсумок |  |  | 28786,00 | 28786,00 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                        Ігор САПОЖКО