ПРОЕКТ	№ ПС-236

Додаток 4

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від ________ № _________

Перелік майна, що перебуває на балансі управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарний номер | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Господарська будівля (вул. Сверстюка Євгена, 6) | 101310002 | Відмостка часткового відсутня, в стінах наскрізні тріщини розкриття до 50 мм, перекриття будівлі та дах будівлі знищено вогнем. Стіни частково обгорілі, підлога провалена. Технічний стан конструкції аварійний – категорія «4». Подальша експлуатація будівлі є неможлива. | 17518,00 | 17518,00 | 0,00 | 1962 |
|  | Підсумок |  |  | 17518,00 | 17518,00 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                          Ігор САПОЖКО