Додаток 1

до рішення

Броварської міської ради Київської області

28.11.2019 р. № 1656-65-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9  Броварської міської ради Київської області та підлягають списанню

| № п/п | Найменування | Інвентарний номер | Причина списання | Кількість, шт. | Первісна вартість | Амортизація | Залишкова вартість | Дата введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка стоматологічна | 10470001 | Згоряння первинної обмотки силового трансформатора знос манжети компресора, пошкодження колектора мікродвигуна | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 1990 |
|  | Установка стоматологічна | 10470002 | Згоряння первинної обмотки силового трансформатора, знос манжети компресора, пошкодження колектора мікродвигуна | 1 | 3141,00 | 3141,00 | 0 | 1991 |
|  | Контейнер для сміття | 10630005 | Корозія дна та стінки | 1 | 1408,00 | 1408,00 | 0 | 2008 |
|  | Контейнер для сміття | 10630006 | Корозія дна та стінки | 1 | 1408,00 | 1408,00 | 0 | 2008 |
|  | Всього: | - | - | - | 7457,00 | 7457,00 | 0 | - |

Міський голова                                                                      І.В.Сапожко