Додаток 5

Рішення Броварської міської ради Київської області

від 20.08.2020 р.

№ 1953-80-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування основного засобу | Кількість одиниць | Інвентарний номер | Причина списання | Первіснавартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Ріквведення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Насос К 80-65-160 | 1 | 10402160 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 157,00 | 157,00 | 0 | 1995 |
|  | Насос К 80-65-160 | 1 | 10402161 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 157,00 | 157,00 | 0 | 1995 |
|  | Насос К20/30 | 1 | 10401861 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 84,99 | 84,99 | 0 | 1992 |
|  | Насос К45/30 | 1 | 10402805 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 114,33 | 114,330 | 0 | 2004 |

продовження додатку 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Насос К20/30 | 1 | 10401901 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 127,03 | 127,03 | 0 | 1983 |
|  | Насос К20/30 | 1 | 10402296 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 975,00 | 975,00 | 0 | 1998 |
|  | Насос К20/30 рециркулярний | 1 | 10401970 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 132,28 | 132,28 | 0 | 1990 |
|  | Насос К45/30 | 1 | 10401912 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 120,26 | 120,26 | 0 | 1984 |
|  | Насос К45/30 | 1 | 10402196 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 139,40 | 139,40 | 0 | 1988 |
|  | Насос К45/30 | 1 | 10402081 | зношення корпусу насосу, розбиті посадкові місця підшипників | 94,85 | 94,85 | 0 | 1983 |

продовження додатку 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котел | 1 | 10400639 | ерозія колекторів, екранних труб | 4 319,16 | 4 319,16 | 0 | 1972 |
|  | Насос 3к-6 | 1 | 10400641 | знос внутрішньої частини корпуса | 762,20 | 762,20 | 0 | 1982 |
|  | Насос К45/30 | 1 | 10400643 | знос внутрішньої частини корпуса | 139,46 | 139,46 | 0 | 1987 |
|  | Котел «Універсал-6» | 1 | 10400644 | ерозія колекторів, знос екранних труб | 1876,23 | 1876,23 | 0 | 1994 |
|  | Автоматика | 1 | 10400645 | пошкоджена плата монтажу деталей | 79,86 | 79,86 | 0 | 1985 |
|  | Автоматика | 1 | 10400646 | пошкоджена плата монтажу деталей | 61.43 | 61,43 | 0 | 1985 |
|  | Насос К20/30 | 1 | 10400654 | знос внутрішньої частини корпусу, тріщини в робочому колесі | 139,46 | 139,46 | 0 | 1987 |
|  | Вузол обліку природного газу (автоматизований) | 1 | 10403023 | знос механічної частини | 31613,73 | 28106,04 | 3507,69 | 2007 |
|  | Всього: | - | - | - | 41 093,67 | 37585,98 | 3507,69 | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО