Додаток 1

до рішення Броварської міської ради Київської області

від 01.10.2020 р.

№ 1992-83-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування основного засобу | Кількість одиниць | Інвентарний номер | Причина списання | Первіснавартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Ріквведення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Прилад для пошуку каналізаційних люків | 1 | 10404534 | обірвані проводи, ремонту не підлягає | 1287,63 | 1013,07 | 274,56 | 2008 |
|  | Телефон мобільний Samsung E760 | 1 | 10605327 | немає відображення на дисплеї | 113,62 | 113,62 | 0 | 2006 |
|  | Телевізор «Берізка» | 1 | 10605331 | поломка матриці телевізора | 75,89 | 75,89 | 0 | 2001 |
|  | Насос потужний Pedrollo 2m/0,75 кВт | 1 | 10404586 | корозія корпуса, пошкодження статорної обмотки | 3612,50 | 3371,20 | 241,30 | 2011 |
|  | Насос LPS 50/150м | 1 | 10404542 | корозія корпуса, пошкодження статорної обмотки | 2562,50 | 2562,50 | 0 | 2009 |
|  | Монітор | 1 | 10404575 | блок живлення вийшов із ладу | 336,40 | 336,40 | 0 | 2007 |
|  | Ксерокс Canon NP 6317 | 1 | 10404569 | вийшов з ладу термоблок | 682,64 | 682,64 | 0 | 2002 |
|  | Системний блок | 1 | 10404568 | вийшла з ладу материнська плата | 141,53 | 141,53 | 0 | 2005 |
|  | Системний блок | 1 | 10404562 | вийшла з ладу материнська плата | 647,25 | 647,25 | 0 | 2000 |
| 1. 10. | Системний блок | 1 | 10404100 | вийшла з ладу материнська плата | 235,72 | 235,72 | 0 | 2004 |
|  | Принтер лазернийCanon | 1 | 10404106 | вийшов з ладу термоблок | 57,72 | 57,72 | 0 | 2004 |
|  | Джерело безперебійногопостачання | 1 | 10404567 | блок живлення вийшов з ладу | 45,58 | 45,58 | 0 | 2001 |
|  | Джерело безперебійногопостачання | 1 | 10404563 | блок живлення вийшов з ладу | 61,94 | 61,94 | 0 | 2001 |
|  | Друкувальна машинка Габріела 110 | 1 | 10605322 | морально застаріла | 0,01 | 0 | 0,01 | 1996 |
|  | Монітор | 1 | 10404556 | блок живлення вийшов з ладу | 99,41 | 99,41 | 0 | 2006 |
|  | Бензопила 340\*15 | 1 | 10404539 | вийшов з ладу двигун, розбита поршнева група | 823,99 | 823,99 | 0 | 2007 |
|  | Прилад КСД - 003 | 1 | 10400760 | повний знос механічної частини (редукторів, перемикачів) | 461,90 | 459,35 | 2,55 | 1991 |
|  | Прилад КСД-056 | 1 | 10400770 | повний знос механічної частини (редукторів, перемикачів) | 372,01 | 372,01 | 0 | 1991 |
|  | Прилад КСД-056 | 1 | 10400772 | повний знос механічної частини (редукторів, перемикачів) | 372,01 | 368,17 | 3,84 | 1991 |
|  | Прилад КСД-2 | 1 | 10400787 | повний знос механічної частини (редукторів, перемикачів) | 96,60 | 96,60 | 0 | 1995 |
|  | Прилад КСД-2 | 1 | 10400788 | повний знос механічної частини (редукторів, перемикачів) | 104,50 | 104,50 | 0 | 1989 |
|  | Крісло з підлокітника  ми | 1 | 10605168 | Зіпсований механізм спинки та ролик (металева частина кріплення) | 320,40 | 320,40 | 0 | 1996 |
|  | Бак металевий | 1 | 10400605 | корозія днища та стінок бака | 211,72 | 211,72 | 0 | 1983 |
|  | Бета-радіометр | 1 | 10404384 | морально застарівший | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1987 |
|  | Прилад ОКА | 1 | 10404390 | морально застарівший | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1987 |
|  | Насос КМ 80-65-160(для промивки машин) | 1 | 10402986 | зношене робоче колесо | 1423,00 | 1395,56 | 27,44 | 2006 |
|  | Накопичувач високої ємності | 1 | 10404085 | не тримає заряду | 43,16 | 43,16 | 0,00 | 2000 |
|  | Прилад дистанційного відключення водовідведення | 1 | 10404115 | вийшли з ладу телекамери,зношений кабель | 32655,13 | 32655,13 | 0,00 | 2010 |
|  | Прилад (технічний комплекс дистанційного обмеження водовідведення) | 1 | 10404116 | вийшли з ладу телекамери,  пошкоджений корозією корпус | 29400,00 | 29400,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Телеінспекційне обладнання | 1 | 10404665 | вийшов з ладу екран | 4166,67 | 4166,67 | 0,00 | 2012 |
|  | Хлоратор | 1 | 10404495 | корозійний знос корпуса,ежектора,  клапана | 231,14 | 231,14 | 0,00 | 2001 |
|  | Хлоратор | 1 | 10404494 | корозійний знос корпуса,ежектора, клапана | 231,14 | 231,14 | 0,00 | 2001 |
|  | Хлоратор | 1 | 10404496 | корозійний знос корпуса,ежектора, клапана | 231,14 | 231,14 | 0,00 | 2001 |
|  | Хлоратор Лонии 100 | 1 | 10404498 | корозійний знос корпуса,ежектора,клапана | 886,33 | 886,33 | 0,00 | 2007 |
|  | Хлоратор Лонии 100 | 1 | 10404499 | корозійний знос корпуса,ежектора, клапана | 886,33 | 886,33 | 0,00 | 2007 |
|  | Хлоратор Лонии 100 | 1 | 10404500 | корозійний знос корпуса,ежектора,клапана | 886,33 | 886,33 | 0,00 | 2007 |
|  | Монітор Samsung 17793 Df | 1 | 10402862 | вийшов з ладу блок формування зображення | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 2005 |
|  | РозчинозмішувачСО 46 (бетономішалка) | 1 | 10404474 | зламані зубці на редукторі | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1993 |
|  | Робоча станція | 1 | 10404400 | на материнській платі зламані слоти оперативної пам’яті | 529,66 | 529,66 | 0,00 | 2001 |
|  | Ємність поліетиленова v 2м.куб. | 1 | 10605345 | тріщина на ребрі | 2780,05 | 1899,94 | 880,11 | 2013 |
|  | Ємність поліетиленова v 2,5м.куб. | 1 | 10605339 | тріщина на ребрі | 2788,36 | 1905,68 | 882,68 | 2013 |
|  | Випарник хлору | 1 | 10404454 | корозія металоконструкції | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1981 |
|  | Випарник хлору(хлораторна) | 1 | 10404446 | корозія металоконструкції | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1981 |
|  | Установка переробки вапна | 1 | 10404445 | корозійне руйнування | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1981 |
|  | Вуглевальна установка (хлораторна) | 1 | 10404443 | корозійне руйнування | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1981 |
|  | Мережа зв’язку КОС 650м. | 1 | 10310632 | залита водою | 25448,30 | 25448,30 | 0,00 | 1990 |
|  | Горизонтальні пісколовки(2шт.) | 1 | 10310616 | вийшли з ладу пісколовки | 5364,62 | 5364,62 | 0,00 | 1980 |
|  | Ялини (2шт.) | 1 | 10800002 | поломані | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 1990 |
|  | Дерева фруктові (48шт.) | 1 | 10800003 | посохли | 511,44 | 511,44 | 0,00 | 1990 |
|  | Електролічильник «Меркурій» 230 FRTS-03 | 1 | 10404354 | внаслідок короткого замикання вийшов з ладу | 1135,75 | 1135,75 | 0,00 | 2009 |
|  | Зварювальний апарат ПД | 1 | 10404260 | згорів трансформатор | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1992 |
|  | Газові ковпаки резеpвуарівметатенків | 1 | 10310619 | вийшли з ладу із-за довготривалої експлуатації | 4590,91 | 4590,91 | 0,00 | 1980 |
|  | Електрична кран-балка в/п 25 | 1 | 10404227 | фізичний знос | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1990 |
|  | Джерело живлення АРС 500 v/aBack | 1 | 10402870 | вийшла з ладу плата керування живленням | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Пилосос | 1 | 10605119 | повний знос деталей | 42,26 | 42,26 | 0,00 | 1995 |
|  | Вузол обліку природного газу | 1 | 10402990 | вийшла з ладу механічна частина вимірювального приладу | 51906,81 | 51122,44 | 784,37 | 2006 |
|  | Газовий лічильник в комплекті дм.65 ду 80УЗ | 1 | 10403052 | морально застарілий, не відповідає сучасним вимогам | 8820,00 | 4873,76 | 3946,24 | 2007 |
|  | Лототрон | 1 | 10603013 | поломка стойки,лопнув барабан | 3198,00 | 3198,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Насос мережевий д 320\*50 | 1 | 10400773 | поломка лап електродвигуна,розбиті посадочні місця в корпусі | 828,14 | 798,31 | 29,83 | 1992 |
|  | Лічильник газу турбінний ЛГ-К-200 1000м. | 1 | 10404600 | морально застарілий,не відповідає сучасним вимогам | 24969,52 | 1734,00 | 23235,52 | 2011 |
|  | Насос мережевий д 320\*50 | 1 | 10400773 | поломка лап електродвигуна,розбиті посадочні місця в корпусі | 828,14 | 798,31 | 29,83 | 1992 |
|  | Коректор вузла обліку витрат газу | 1 | 10402922 | вийшли з ладу радіоелементи,морально застарілий | 23647,00 | 18854,59 | 4792,41 | 2005 |
|  | Насос К 65-50-160 | 1 | 10400775 | розбиті посадочні місця в корпусі насоса | 110,22 | 110,22 | 0,00 | 1993 |
|  | Насос К 65-50-160 | 1 | 10400776 | вийшло з ладу робоче колесо,розбиті посадочні місця | 110,22 | 110,22 | 0,00 | 1993 |
|  | Вішалка з антресолью | 1 | 10605140 | поломана | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Тумба (2 ящика на колесах) | 1 | 10605153 | поломана | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Тумба (2 ящика на колесах) | 1 | 10605154 | поломана | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Тумба (2 ящика на колесах) | 1 | 10605155 | поломана | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Тумба (2 ящика на колесах) | 1 | 10605156 | поломана | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Тумба (3 ящика на колесах) | 1 | 10605157 | поломана | 194,90 | 194,90 | 0,00 | 1996 |
|  | Тумба (3 ящика на колесах) | 1 | 10605159 | поломана | 194,90 | 194,90 | 0,00 | 1996 |
|  | Тумба (3 ящика на колесах) | 1 | 10605160 | поломана | 194,90 | 194,90 | 0,00 | 1996 |
|  | Фотокамера Canon Rower | 1 | 10605284 | не фотографує,  морально застаріла | 1494,59 | 1494,59 | 0,00 | 2006 |
|  | Агрегат зварювальний АДД | 1 | 10402351 | двигун та генератор не працюючі | 3158,76 | 3124,82 | 33,94 | 1988 |
|  | Трансформатор зварювальний | 1 | 10402571 | згоріла обмотка | 1041,63 | 1041,63 | 0,00 | 2001 |
|  | Системний блок Everest | 1 | 10402864 | вийшов з ладу блок живлення та системна плата | 2736,00 | 2736,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Джерело живлення АРС 500vaBack | 1 | 10402866 | пошкоджена плата управління | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Агрегат зварювальний АДД 4002 | 1 | 10403015 | не справний генератор,  заклинило двигун | 34375,00 | 33548,30 | 826,70 | 2007 |
|  | Крісло | 1 | 10605178 | поломане сидіння | 160,20 | 160,20 | 0,00 | 1996 |
|  | МініелектростанціяHitacni E 42 SB | 1 | 10605289 | поломка двигуна | 8398,33 | 8398,33 | 0,00 | 2009 |
|  | Телефакс Sharp 365 | 1 | 10605195 | вийшов з ладу блок управління | 758.33 | 758.33 | 0.00 | 1999 |
|  | Ємність 8т. | 1 | 10404067 | наскрізна корозія | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1990 |
|  | Пункт розподілення | 1 | 10402336 | знос контактної групи | 404,81 | 404,81 | 0,00 | 1988 |
|  | Електропіднімач автомобільний | 1 | 10402340 | знос редукторної пари | 793,50 | 793,50 | 0,00 | 1996 |
|  | ШліфмашинаBoscn 6 w 9 10-125c | 1 | 10605264 | знос редуктора | 691,67 | 691,67 | 0,00 | 2004 |
|  | Зварювальний апарат Варіо-стар 304 | 1 | 10404066 | згоріла плата управління | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1992 |
|  | Пневмобетонолом ИП-4612 | 1 | 10402341 | знос відбійної частини | 979,17 | 979,17 | 0,00 | 1997 |
|  | Бак 100л | 1 | 10605063 | наскрізна корозія | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 1993 |
|  | Бак 100л. | 1 | 10605062 | наскрізна корозія | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 1993 |
|  | Бак 100л. | 1 | 10605061 | наскрізна корозія | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 1993 |
|  | Бак 100л. | 1 | 10605060 | наскрізна корозія | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 1993 |
|  | Бак 100л. | 1 | 10605059 | наскрізна корозія | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 1993 |
|  | Радіостанція 1 Р21В-3 | 1 | 10605072 | не працює радіомодуль та конденсатори | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 1996 |
|  | Радіостанція 1 Р21В-3 | 1 | 10605066 | не працює радіомодуль та конденсатори | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 1993 |
|  | Радіостанція 1 Р21В-3 | 1 | 10605065 | не працює радіомодуль та конденсатори | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 1993 |
|  | Радіостанція 1 Р21В-3 | 1 | 10605064 | не працює радіомодуль та конденсатори | 26,45 | 26,45 | 0,00 | 1993 |
|  | Радіостанція 1 Р21В-3 | 1 | 10605056 | не працює радіомодуль та конденсатори | 850,84 | 850,84 | 0,00 | 1992 |
|  | Будка зйомна | 1 | 10504588 | деформована,покрита корозією | 3231,31 | 3231,31 | 0,00 | 2005 |
|  | Обладнання АЗС | 1 | 10404587 | наскрізна корозія ємностей | 5934,39 | 49,35 | 5885,04 | 1992 |
|  | Зварювальний трансформатор | 1 | 10404076 | не працює електропроводка | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1992 |
|  | Травокосилка 125Р | 1 | 10404071 | деформований шток | 797,82 | 797,82 | 0,00 | 2007 |
|  | Комп’ютер | 1 | 10404546 | вийшла з ладу материнська плата та блок живлення | 245,58 | 245,58 | 0,00 | 2005 |
|  | Системний блок Celeron N 600 | 1 | 10402576 | вийшла з ладу материнська плата та блок живлення | 1961,75 | 1961,75 | 0,00 | 2001 |
|  | Комп’ютер Rover Book Nautilus Note book | 1 | 10402692 | вийшла з ладувідеокарта,морально застарілий | 5998,33 | 5998,33 | 0,00 | 2004 |
|  | Машинка лічильна 888 | 1 | 10605040 | перегоріла плата | 113,22 | 113,22 | 0,00 | 1994 |
|  | Водонагрівач | 1 | 10401371 | пошкоджено корозією | 214,23 | 214,23 | 0,00 | 1989 |
|  | Насос ВК 4/24 (мазутка) | 1 | 10401267 | пошкоджені посадочні місця підшипників | 116,71 | 104,17 | 12,54 | 1989 |
|  | Насос ВК 4/24 (мазутка) | 1 | 10401266 | пошкоджені посадочні місця підшипників | 116,71 | 104,17 | 12,54 | 1989 |
|  | Газоаналізатор МН 5106 | 1 | 10401182 | вийшов з ладу датчик,морально застарілий | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Заслонка ду.250 з електроприводом | 1 | 10401132 | пошкоджена внутрішньою корозією | 174,10 | 174,10 | 0,00 | 1989 |
|  | Бак газорозподільний | 1 | 10401044 | пошкоджений корозією | 241,90 | 241,90 | 0,00 | 1989 |
|  | Прибор КСД 1,013 | 1 | 10401342 | вийшов з ладу блок живлення | 228,50 | 228,50 | 0,00 | 1989 |
|  | Прибор КСД 1,013 | 1 | 10401365 | знос механічної частини | 227,62 | 227,62 | 0,00 | 1989 |
|  | КПД 1,503 0,250см.(прилад рівня рідини) | 1 | 10401425 | згорів двигун | 197,94 | 197,94 | 0,00 | 1989 |
|  | КПД 1,503 0,250см.(прилад рівня рідини) | 1 | 10401426 | вийшов з ладу підсилювач | 197,98 | 197,98 | 0,00 | 1989 |
|  | КПД 1,503 0,250см.(прилад рівня рідини) | 1 | 10401424 | знос механічної частини | 197,94 | 197,94 | 0,00 | 1989 |
|  | ДСС,711 ин.0,4 м.куб.(прилад з вбудованим дифманометром) | 1 | 10401226 | знос механічної частини | 206,41 | 206,41 | 0,00 | 1989 |
|  | Прилад КСД 2,004 0,200 т/ч | 1 | 10401253 | пошкодження механічної частини | 220,71 | 220,71 | 0,00 | 1989 |
|  | Прилад рівня рідини ЕСП 50 | 1 | 10401225 | пошкодження механічної частини | 154,35 | 154,35 | 0,00 | 1989 |
|  | Сигналізатор ЕСП 5 рівня рідини | 1 | 10401421 | вийшов з ладу блок живлення | 151,59 | 151,59 | 0,00 | 1989 |
|  | Сигналізатор ЕСП 5 рівня рідини | 1 | 10401422 | вийшов з ладу трансформатор | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 1989 |
|  | Сигналізатор ЕСП 5 рівня рідини | 1 | 10401423 | вийшла з ладу плата живлення | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 1989 |
|  | Прилад рівня рідини ЕСП 50 | 1 | 10401220 | вийшов з ладу трансформатор | 154,36 | 154,36 | 0,00 | 1989 |
|  | Прилад рівня рідини ЕСП 50 | 1 | 10401219 | вийшов з ладу трансформатор | 154,36 | 154,36 | 0,00 | 1989 |
|  | Прилад рівня рідини ЕСП 50 | 1 | 10401222 | вийшов з ладу підсилювач | 154,35 | 154,35 | 0,00 | 1989 |
|  | Насос КМ 50-32-125 з ел.двигуном 2,2квт. | 1 | 10402930 | розбите посадочне місце підшипників | 1168,75 | 1168,75 | 0,00 | 2006 |
|  | Апарат зварювальний | 1 | 10400664 | згоріла обмотка апарата | 1246,62 | 1246,62 | 0,00 | 1985 |
|  | Деаератор ДА-5 | 1 | 10400676 | хімічна корозія деаератора | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Деаератор вакуумний | 1 | 10400677 | хімічна корозія деаератора | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Бак акумуляторний 25 м.куб. | 1 | 10400680 | наскрізна корозія | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Бак акумуляторний 25м.куб. | 1 | 10400681 | наскрізна корозія | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Насос конденсат ний К 20/30 | 1 | 10400683 | розбите посадочне місце підшипників | 200,0 | 200,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Насос конденсатний К 20/30 | 1 | 10400684 | розбите посадочне місце підшипників | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Холодильник Норд 517-010 | 1 | 10605294 | корозія,розгерметизація | 1859,00 | 1859,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Апарат зварювальний | 1 | 10400715 | згоріла обмотка апарата | 340,45 | 340,45 | 0,00 | 1985 |
|  | Велосипед | 1 | 10504577 | поломаний,фізичний знос | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Різак | 1 | 10605009 | поломаний | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 1993 |
|  | Шафа | 1 | 10605030 | поломана | 30,71 | 30,71 | 0,00 | 1991 |
|  | Монітор | 1 | 10402691 | вийшов з ладу кінескоп | 10260,00 | 10260,00 | 0,00 | 2004 |
|  | Монітор | 1 | 10404087 | вийшов з ладу блок формування зображення | 153,28 | 153,28 | 0,00 | 2007 |
|  | Системний блок | 1 | 10404551 | вийшла з ладу система живлення процесора | 172,14 | 172,14 | 0,00 | 2006 |
|  | Насос К 20/30 рециркуляційний | 1 | 10402060 | розбиті посадочні місця підшипників | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 1987 |
|  | НасосК 45/30 рециркуляційний | 1 | 10402256 | розбиті посадочні місця підшипників | 646,49 | 646,49 | 0,00 | 1996 |
|  | Насос К 20/30 центробіжний | 1 | 10402659 | розбиті посадочні місця підшипників | 1204,50 | 1204,50 | 0,00 | 2003 |
|  | Блок живленняUPS 550v | 1 | 10402634 | вийшла з ладу плата управління | 373,08 | 373,08 | 0,00 | 2002 |
|  | Монітор Samsung 17 | 1 | 10402892 | вийшла з ладу плата управління | 658.08 | 658.08 | 0.00 | 2005 |
|  | Cистемний блок Intel Celeron | 1 | 10403236 | вийшла з ладу материнська плата та блок живлення | 2890,60 | 2890,60 | 0,00 | 2009 |
|  | Всього: | 147 | - | - | 349 156,29 | 307 254,72 | 41901,57 | - |

Секретар міської ради Петро БАБИЧ