**ПРОЕКТ** № ПС-127

Додаток 1

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік інженерних мереж об’єкта «Будівництво житлового комплексу з вбудовано- прибудованими приміщеннями на території**

**5 мікрорайону IV житлового району по вул. Київській в м. Бровари Київської області», які перебувають у власності та на балансі товариства з обмеженою відповідальнястб «Будівельна компанія «Євромонтажбуд» та безоплатно передаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  мережі | Протяжність  мережі  п.м. | Діаметр  труб  мм | Кількість  камер, колодязів, шт. | | Балансова вартість  грн. |
| Господарчо-побутова мережа водовідведення від ж/б №3 на ділянці  від К1-29 до К-26 | 21,00 | D 200 | колодязів – 2 | | 57 908,43 |
| Господарчо-побутова мережа водовідведення від ж/б №4 на ділянці  від К1-23 до К-20 | 115,00 | D 200 | колодязів – 6 | | 197 344,71 |
| Водопровідна мережа  від В-4 до ж/б №3 | 30,00 | 2D 110 | - | 70 488,26 | |
| Водопровідна мережа  від В-4 до ж/б №4 | 46,00 | 2D 110 | - | 113 060,00 | |
| Тепломережа на ділянці віт ВТ-5(р.з) до ІТП ж/б №3 | Т1,Т2 L=38,20 | 2D 108/200 | - | 131 308,34 | |
| Тепломережа на ділянці віт ВТ-6(р.з) до ІТП ж/б №4 | Т1,Т2 L=31,60 | 2D 108/200 | колодязів – 1 | 174 029,94 | |
| Підсумок |  |  |  | 744 139,68 | |

Міський голова Ігор САПОЖКО