ПРОЕКТ	№ ПС-127

Додаток 1

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від __________ № _________

Перелік інженерних мереж  об’єкта «Будівництво житлового комплексу з вбудовано- прибудованими приміщеннями на території

5 мікрорайону IV житлового району по вул. Київській в м. Бровари Київської області», які перебувають у власності та на балансі товариства з обмеженою відповідальнястб «Будівельна компанія «Євромонтажбуд» та безоплатно передаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»:

| # Назва мережі | Протяжність мережі п.м. | # Діаметр # труб # мм | Кількість камер, колодязів, шт. |  | Балансова вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Господарчо-побутова мережа водовідведення від ж/б №3 на ділянці від К1-29 до К-26 | 21,00 | D 200 | колодязів – 2 |  | 57 908,43 |
| Господарчо-побутова мережа водовідведення від ж/б №4 на ділянці від К1-23 до К-20 | 115,00 | D 200 | колодязів – 6 |  | 197 344,71 |
| Водопровідна мережа від В-4 до ж/б №3 | 30,00 | 2D 110 | - | 70 488,26 |  |
| Водопровідна мережа від В-4 до ж/б №4 | 46,00 | 2D 110 | - | 113 060,00 |  |
| Тепломережа на ділянці віт ВТ-5(р.з) до ІТП ж/б №3 | Т1,Т2 L=38,20 | 2D 108/200 | - | 131 308,34 |  |
| Тепломережа на ділянці віт ВТ-6(р.з) до ІТП ж/б №4 | Т1,Т2 L=31,60 | 2D 108/200 | колодязів – 1 | 174 029,94 |  |
| Підсумок |  |  |  | 744 139,68 |  |

Міський голова                                                                                Ігор САПОЖКО