**ПРОЕКТ** № ПС-127

Додаток 2

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік інженерних мереж зливової каналізації об’єкта «Будівництво житлового комплексу з вбудовано- прибудованими приміщеннями на території 5 мікрорайону IV житлового району по вул. Київській в м. Бровари Київської області», які перебувають у власності та на балансі товариства з обмеженою відповідальнястб «Будівельна компанія «Євромонтажбуд» та безоплатно передаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва  мережі | Протяжність  мережі  п.м. | Діаметр  труб, мм. | Кількість камер, колодязів, зливоприймальників, випусків,  шт. | Балансова вартість  грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зливова каналізація К2  від ж/б №1 на ділянці від К2-14 до К2-існ. | 35,00  44,00  22,10 | D 200  D 250  D 400 | колодязів – 4  випусків – 3 | 380 384,59 |
| 2 | Зливова каналізація К2.1  від ж/б №1 на ділянках від К2.1-12 до К2-16 та від К2.1-20 до К2.1-17 | 124,90  14,00  26,80 | D 200  D 250  D 315 | колодязів – 10  зливоприймач – 9 | 759 834,40 |
| 3 | Зливова каналізація К2  від ж/б №2 на ділянках від К2-13 до К2-9 та від К2-6 до К2-існ. | 160,65  48,00  33,05 | D 200  D 250  D 315 | колодязів – 8  випусків – 2 | 451 818,18 |
| 4 | Зливова каналізація К2  від ж/б №3 до К2-7 та від ж/б №3 до К2-12 | 14,70 | D 160 | випусків – 2 | 75 638,09 |
| 5 | Зливова каналізація К2  від ж/б №4 до К2-8 | 21,50  16,00 | D 200  D 160 | колодязів – 1  випусків – 2 | 94 761,09 |
| 6 | Зливова каналізація К2  від ж/б №5 на ділянці від К2-1 до К2-5 | 34,70  33,00  64,40 | D 200  D 250  D 315 | колодязів – 5  випусків – 3 | 325 154,09 |
| 7 | Зливова каналізація К2.1  від ж/б №5 на ділянках від К2.1-1 до К2.1-4 та від К2.1-10 до К2-5 | 160,90  76,80  20,10 | D 200  D 250  D 400 | колодязів – 12  зливоприймач – 7 | 854 211,84 |
|  | Підсумок |  |  |  | 2 941 802,29 |

Міський голова Ігор САПОЖКО