ПРОЕКТ	№ ПС-127

Додаток 2

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від __________ № _________

Перелік інженерних мереж  зливової каналізації об’єкта «Будівництво житлового комплексу з вбудовано- прибудованими приміщеннями на території 5 мікрорайону IV житлового району по вул. Київській в м. Бровари Київської області», які перебувають у власності та на балансі товариства з обмеженою відповідальнястб «Будівельна компанія «Євромонтажбуд» та безоплатно передаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»:

| # № # п/п | # Назва мережі | Протяжність мережі п.м. | # Діаметр # труб, мм. | Кількість камер, колодязів, зливоприймальників, випусків, шт. | Балансова вартість грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зливова каналізація К2 від ж/б №1 на ділянці від К2-14 до К2-існ. | 35,00 44,00 22,10 | D 200 D 250 D 400 | колодязів – 4 випусків – 3 | 380 384,59 |
| 2 | Зливова каналізація К2.1 від ж/б №1 на ділянках від К2.1-12 до К2-16 та від К2.1-20 до К2.1-17 | 124,90 14,00 26,80 | D 200 D 250 D 315 | колодязів – 10 зливоприймач – 9 | 759 834,40 |
| 3 | Зливова каналізація К2 від ж/б №2 на ділянках від К2-13 до К2-9 та від К2-6 до К2-існ. | 160,65 48,00 33,05 | D 200 D 250 D 315 | колодязів – 8 випусків – 2 | 451 818,18 |
| 4 | Зливова каналізація К2 від ж/б №3 до К2-7 та від ж/б №3 до К2-12 | 14,70 | D 160 | випусків – 2 | 75 638,09 |
| 5 | Зливова каналізація К2 від ж/б №4 до К2-8 | 21,50 16,00 | D 200 D 160 | колодязів – 1 випусків – 2 | 94 761,09 |
| 6 | Зливова каналізація К2 від ж/б №5 на ділянці від К2-1 до К2-5 | 34,70 33,00 64,40 | D 200 D 250 D 315 | колодязів – 5 випусків – 3 | 325 154,09 |
| 7 | Зливова каналізація К2.1 від ж/б №5 на ділянках від К2.1-1 до К2.1-4 та від К2.1-10 до К2-5 | 160,90 76,80 20,10 | D 200 D 250 D 400 | колодязів – 12 зливоприймач – 7 | 854 211,84 |
|  | Підсумок |  |  |  | 2 941 802,29 |

Міський голова                                                                        Ігор САПОЖКО