ПРОЕКТ	№ ПС-33

Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від ___________ № __________

Перелік сталевих труб, які безоплатно передаються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) від компанії Tetra Tech ES, Inc в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»:

| № п/п | Опис, Специфікація | Кіл-ть, м | Ціна USD | Вартість USD | Ціна грн. | Вартість, грн.Вартість, грн. Вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steel pipe EN 10217-5 (P265GH) GOST 20295-85: D 530*8.0 / Труба сталева EN 10217-5 (P265GH) GOST 20295-85: D 530*8.0 | 100 | 182,48 | 18 248,00 | 6 673,04 | 667 304,00 |
| 2 | Steel pipe EN 10217-5 (P265GH) GOST 20295-85: D 426*8.0 / Труба сталева EN 10217-5 (P265GH) GOST 20295-85: D 426*8.0 | 100 | 145,05 | 14 505,00 | 5 304,28 | 530 428,00 |
| 3 | Steel pipe DSTU 8943:2019 D219*6.0 / Труба сталева DSTU 8943:2019 D219*6.0 | 100 | 63,31 | 6 331,00 | 2 315,16 | 231 516,00 |
| 4 | Steel pipe DSTU 8943:2019 D159*5.0 / Труба сталева DSTU 8943:2019 D159*5.0 | 300 | 37,36 | 11 208,00 | 1 366,20 | 409 860,00 |
| 5 | Steel pipe DSTU 8943:2019 D133*5.0 / Труба сталева DSTU 8943:2019 D133*5.0 | 200 | 37,37 | 7 474,00 | 1 366,57 | 273 314,00 |
|  | Підсумок | 800 |  | 57 766,00 |  | 2 112 422,00 |

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО