ПРОЕКТ № ПВ-165

Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 30.08.2022 № 420

(у редакції рішення виконавчого комітету  Броварської міської ради Броварського району Київської області від_____________ №_______ )

РІЧНИЙ ПЛАН

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання

та централізованого водовідведення комунального підприємства Броварської міської ради

Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»

на 12 місяців з 01 січня 2023 року

| № з/п | Показники | Значення, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактично |  |  |  |  |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2023 рік |
|  |  | 2017 рік | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  | звітний період 2021 рік |  |  |  |
| А | Б | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, у т. ч.: | 6791,19 | 7184,49 |  | 7016,86 |  | 7314,37 |  | 7230,25 |  | 7470,90 | 7230,250 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 6791,05 | 7184,35 |  | 7016,67 |  | 7314,18 |  | 7230,01 |  | 7470,71 | 7230,010 |
| 1.2 | підземний водозабір | 0,14 | 0,14 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,24 |  | 0,19 | 0,240 |
| 1.3 | вода, придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| А | Б | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 2 | Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому | 404,63 | 475,87 |  | 446,84 |  | 415,48 |  | 431,81 |  | 424,37 | 431,799 |
| 3 | Втрати води до ΙΙ підйому | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40,48 | 44,791 |
| 4 | Обсяг реалізації води до ΙΙ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 26,85 | 4,77 |  | 5,60 |  | 2,68 |  | 5,90 |  | 2,68 | 5,900 |
| 5 | Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, у т. ч.: | 6359,71 |  | 6703,85 |  | 6564,42 |  | 6896,21 |  | 6792,54 | 7003,37 | 6747,760 |
| 6.1 | придбана питна вода | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати питної води після ΙΙ підйому | 24,88 |  | 23,75 |  | 23,36 |  | 22,24 |  | 22,23 | 22,72 | 22,251 |
| 8 | Втрати питної води після ΙΙ підйому | 1006,82 |  | 1086,35 |  | 1042,10 |  | 1103,93 |  | 1104,03 | 1087,08 | 1051,576 |
| 9 | Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.: | 4850,15 |  | 5156,01 |  | 5116,12 |  | 5393,38 |  | 5368,32 | 5508,84 | 5375,973 |
| 9.1 | споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 133,33 |  | 141,75 |  | 133,00 |  | 137,79 |  | 135,58 | 137,79 | 135,580 |
| 9.2 | населенню (індивідуальні житлові будинки), усього, у т. ч.: | 630,90 |  | 663,70 |  | 633,01 |  | 640,01 |  | 631,50 | 656,66 | 639,153 |
| 9.2.1 | без вузла комерційного обліку води | 190,60 |  | 171,09 |  | 178,51 |  | 172,81 |  | 170,87 | 173,69 | 169,080 |
| 9.2.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі | 440,30 |  | 492,61 |  | 454,50 |  | 467,20 |  | 460,63 | 482,97 | 470,073 |
| А | Б | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 9.2.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам, усього, у т. ч.: | 142,97 |  | 207,05 |  | 291,00 |  | 365,31 |  | 102,91 | 373,13 | 102,910 |
| 9.3.1 | без вузла комерційного обліку води | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію | 142,97 |  | 207,05 |  | 291,00 |  | 365,31 |  | 102,91 | 373,13 | 102,910 |
| 9.3.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, усього, у т. ч.: | 2608,63 |  | 2796,99 |  | 2758,11 |  | 3014,57 |  | 3307,60 | 3079,11 | 3307,600 |
| 9.4.1 | без вузла комерційного обліку води, усього, у т. ч.: | 2608,63 |  | 2796,99 |  | 2758,11 |  | 3014,57 |  | 3307,60 | 3079,11 | 3307,600 |
| 9.4.1.1 | населенню | 2550,63 |  | 2736,00 |  | 2705,00 |  | 2943,17 |  | 3236,20 | 3012,60 | 3236,200 |
| 9.4.1.2 | іншим споживачам | 58,00 |  | 60,99 |  | 53,11 |  | 71,40 |  | 71,40 | 66,51 | 71,400 |
| 9.4.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію, усього, у т. ч.: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2.1 | населенню | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| А | Б | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 9.4.2.2 | іншим споживачам | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі, усього, у т. ч.: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3.1 | населенню | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3.2 | іншим споживачам | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | іншим споживачам (окрім обсягів, вказаних у багатоквартирних будинках): | 1334,32 |  | 1346,52 |  | 1301,00 |  | 1235,70 |  | 1190,73 | 1262,15 | 1190,730 |
| 9.5.1 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власника будівлі | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.5.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власника будівлі | 1334,32 |  | 1346,52 |  | 1301,00 |  | 1235,70 |  | 1190,73 | 1262,15 | 1190,730 |
| 10 | Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата (окрім централізованого водопостачання) | 477,86 |  | 437,74 |  | 382,84 |  | 376,66 |  | 297,96 | 384,73 | 297,960 |
| 11 | Загальний обсяг водопостачання | 5328,01 |  | 5593,75 |  | 5498,96 |  | 5770,04 |  | 5666,28 | 5893,57 | 5673,933 |
| 12 | Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т. ч.: | 4991,12 |  | 5262,42 |  | 5305,06 |  | 5503,54 |  | 5489,72 | 5628,13 | 5489,720 |
| 12.1 | обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди | 4991,12 |  | 5262,42 |  | 5305,06 |  | 5503,54 |  | 5489,72 | 5628,13 | 5489,720 |
| 12.2 | обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у т. ч.: | 4545,98 |  | 4740,83 |  | 4814,40 |  | 5039,11 |  | 5016,38 | 5168,17 | 5016,380 |
| А | Б | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 13.1 | споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 86,73 |  | 103,00 |  | 111,00 |  | 112,00 |  | 129,05 | 133,50 | 129,050 |
| 13.2 | населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків) | 155,07 |  | 172,41 |  | 176,00 |  | 170,00 |  | 174,00 | 173,85 | 174,000 |
| 13.3 | споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам | 157,51 |  | 223,54 |  | 310,00 |  | 383,75 |  | 117,04 | 392,44 | 117,040 |
| 13.4 | споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 2991,98 |  | 3106,12 |  | 3069,83 |  | 3255,76 |  | 3492,55 | 3325,48 | 3492,550 |
| 13.5 | іншим споживачам (окрім обсягів у багатоквартирних будинках) | 1154,69 |  | 1135,76 |  | 1147,57 |  | 1117,60 |  | 1103,74 | 1142,90 | 1103,740 |
| 14 | Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водовідведення) | 17,97 |  | 18,54 |  | 16,72 |  | 27,38 |  | 19,98 | 28,00 | 19,980 |
| 15 | Загальний обсяг водовідведення | 4563,95 |  | 4759,37 |  | 4831,12 |  | 5066,49 |  | 5036,36 | 5196,17 | 5036,360 |

Міський голова	 													Ігор САПОЖКО