Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 29.08.2023 № 683

РІЧНИЙ ПЛАН

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання

та централізованого водовідведення комунального підприємства Броварської міської ради

Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»

на 12 місяців з 01 січня 2024 року

| № з/п | Показники | Обсяги, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактично |  |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2024 рік |
|  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ІІ півріччя 2022 р. – І півріччя 2023 р. |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, у т. ч.: | 7184,49 | 7016,86 | 7314,37 | 7230,25 | 6065,59 | 6847,31 | 7470,90 | 6935,05 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 7184,35 | 7016,67 | 7314,18 | 7230,01 | 6065,49 | 6847,21 | 7470,71 | 6934,82 |
| 1.2 | підземний водозабір | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,23 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 | вода, придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому | 475,87 | 446,84 | 415,48 | 431,81 | 481,88 | 453,87 | 424,37 | 459,50 |
| 3 | Втрати води до ΙΙ підйому | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,33 | 37,71 | 40,48 | 37,80 |
| 4 | Обсяг реалізації води до ΙΙ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 4,77 | 5,60 | 2,68 | 5,90 | 0,00 | 0 | 2,68 | 5,90 |
| 5 | Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, у т. ч.: | 6703,85 | 6564,42 | 6896,21 | 6792,54 | 5553,38 | 6355,73 | 7003,37 | 6431,85 |
| 6.1 | придбана питна вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати питної води після ΙΙ підйому | 23,75 | 23,36 | 22,24 | 22,23 | 48,15 | 49,36 | 22,72 | 50,00 |
| 8 | Втрати питної води після ΙΙ підйому | 1086,35 | 1042,10 | 1103,93 | 1104,03 | 1226,87 | 1620,53 | 1087,08 | 1009,00 |
| 9 | Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.: | 5156,01 | 5116,12 | 5393,38 | 5368,32 | 4057,16 | 4557,96 | 5508,84 | 5228,92 |
| 9.1 | споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 141,75 | 133,00 | 137,79 | 135,58 | 109,82 | 117,89 | 137,79 | 135,58 |
| 9.2 | населенню (індивідуальні житлові будинки), усього, у т. ч.: | 663,70 | 633,01 | 640,01 | 631,50 | 523,49 | 586,71 | 656,66 | 661,54 |
| 9.2.1 | без вузла комерційного обліку води | 171,09 | 178,51 | 172,81 | 170,87 | 156,99 | 171,74 | 173,69 | 198,02 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.2.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі | 492,61 | 454,50 | 467,20 | 460,63 | 366,50 | 414,97 | 482,97 | 463,52 |
| 9.2.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам, усього, у т. ч.: | 207,05 | 291,00 | 365,31 | 102,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | без вузла комерційного обліку води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію | 207,05 | 291,00 | 365,31 | 102,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, усього, у т. ч.: | 2796,99 | 2758,11 | 3014,57 | 3307,60 | 2656,29 | 2878,34 | 3079,11 | 3307,60 |
| 9.4.1 | без вузла комерційного обліку води, усього, у т. ч.: | 2796,99 | 2758,11 | 3014,57 | 3307,60 | 2656,29 | 2878,34 | 3079,11 | 3307,60 |
| 9.4.1.1 | населенню | 2736,00 | 2705,00 | 2943,17 | 3236,20 | 2621,11 | 2837,23 | 3018,86 | 3236,20 |
| 9.4.1.2 | іншим споживачам | 60,99 | 53,11 | 71,40 | 71,40 | 35,18 | 41,11 | 60,25 | 71,40 |
| 9.4.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію,.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | усього, у т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.2.1 | населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2.2 | іншим споживачам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі, усього, у т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3.1 | населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3.2 | іншим споживачам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | іншим споживачам (окрім обсягів, вказаних у багатоквартирних будинках): | 1346,52 | 1301,00 | 1235,70 | 1190,73 | 767,56 | 975,02 | 1635,28 | 1124,20 |
| 9.5.1 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власника будівлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власника будівлі | 1346,52 | 1301,00 | 1235,70 | 1190,73 | 767,56 | 975,02 | 1635,28 | 1124,20 |
| 10 | Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата (окрім централізованого водопостачання) | 437,74 | 382,84 | 376,66 | 297,96 | 122,91 | 127,88 | 104,33 | 143,93 |
| 11 | Загальний обсяг водопостачання | 5593,75 | 5498,96 | 5770,04 | 5666,28 | 4278,36 | 4685,84 | 5893,57 | 5372,85 |
| 12 | Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т. ч.: | 5262,42 | 5305,06 | 5503,54 | 5489,72 | 4432,00 | 4752,14 | 5628,13 | 5328,32 |
| 12.1 | обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди | 5262,42 | 5305,06 | 5503,54 | 5489,72 | 4432,00 | 4752,14 | 5628,13 | 5328,32 |
| 12.2 | обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у т. ч.: | 4740,83 | 4814,40 | 5039,11 | 5016,38 | 3859,43 | 4204,63 | 5168,17 | 4775,88 |
| 13.1 | споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 103,00 | 111,00 | 112,00 | 129,05 | 123,25 | 124,55 | 133,50 | 129,05 |
| 13.2 | населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків) | 172,41 | 176,00 | 170,00 | 174,00 | 151,19 | 170,72 | 173,85 | 331,99 |
| 13.3 | споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам | 223,54 | 310,00 | 383,75 | 117,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 3106,12 | 3069,83 | 3255,76 | 3492,55 | 2759,25 | 2899,57 | 3325,48 | 3174,00 |
| 13.5 | іншим споживачам (окрім обсягів у багатоквартирних будинках) | 1135,76 | 1147,57 | 1117,60 | 1103,74 | 825,74 | 1009,79 | 1535,34 | 1140,84 |
| 14 | Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водовідведення) | 18,54 | 16,72 | 27,38 | 19,98 | 43,19 | 46,96 | 28,00 | 51,89 |
| 15 | Загальний обсяг водовідведення | 4759,37 | 4831,12 | 5066,49 | 5036,36 | 3902,62 | 4251,59 | 5196,17 | 4827,77 |

Міський голова                                                                                                                                       Ігор САПОЖКО