ІНФОРМАЦІЯ

І Теплопостачання
Виробництво теплової енергії

1. Реконструкція котлів на альтернативне паливо (дрова, щепа, пелети) по вул. Москаленка Сергія (Красовського), 16/1. Дану реконструкцію необхідно виконати з метою зниження витрат природного газу на виробництво теплової енергії тим самим зменшити вартість виробництва теплової енергії.
2. Термін експлуатації цегляних димових труб на котельні по вул. Красовського,16/1 складає понад 30 років, а котельні по бул. Незалежності, 26/1 складає понад 40 років. Проведено обстеження димових труб та виявлено, що необхідно виконати ремонт цих труб. Тому для недопущення аварійної ситуації та забезпечення надійного виробництва теплової енергії, необхідно виконати капітальний ремонт внутрішньої та зовнішньої поверхні димової труби на котельної по вул. Кірова,96 та котельні бул. Незалежності, 26/1.

3. Реконструкція котельні по вул. Красовського, 16/1, а саме заміна існуючого котла №4 ДКВР-4/13 на новий Viessmann Vitomax 100-LV потужністю 6,0 МВт. Реалізація цього проекту дозволить замінити фізично і морально застаріле котельне обладнання з ККД до 83% на нове прогресивне, яке забезпечує високий техніко-економічний рівень виробництва. Це дозволить збільшити встановлену потужність котельних, забезпечити надійно теплопостачання існуючих споживачів та новобудов, що знов будуються в місті Бровари, а також знизити витрати природного газу.
4 Заміна мережних насосів на  котельної по вул. Кірова, 96. Заміна фізично і морально застарілих мережних насосів на котельні по вул. Кірова, 96 на нові, що дозволить покращити гідравлічний режим тепломережі та зменшити витрати на електроенергію.
Транспортування теплової енергії
5. Заміна теплових мереж  м. Бровари Київської області (сталевих трубопроводів на ізольовані пінополіуретаном) по: вул. Київська, 300а від ТК7Ш до ТК6Ш; вул. С.Москаленка (Красовського), 16-25 від ТК7 до ТК8; перехрестя вул. Грушевського та вул. Я. Мудрого (Кірова) від ТК2К до ТК3К; вул. Постишева, від ТК3К-8 до ТК3К-8А; Незалежності від ТК12 в сторону ТК11.  Застосування при ремонті тепломереж попередьоізольованних труб дозволяє підвищити надійність та забезпечити безперебійність теплопостачання, знизити втрати теплової енергії в теплових мережах, збільшити термін експлуатації   мереж до 30 років.
 ІІ  Водопостачання 
6. Реконструкція водопровідної мережі на станції І-го підйому с. Пухівка вул. Набережна, 1. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі, що дозволить підвищити надійність, ліквідувати пориви та витрати на них, забезпечить безперебійне водопостачання.
7. Придбання бочки питної води 6,6 м. куб. Підвищення якості послуг з водопостачання міста Бровари.
8. Виготовлення проектної документації на установку по виробництву гіпохлориту на ВОС по вул. Металургів, 52. Для можливості власного виробництва гипохлориту та зменшення витрат на очищення питної води для міста.
ІІІ Водовідведення
9. Придбання пересувної каналізаційної установки Zeus F75+NTT 8-200 (спец. конфігурація).  Необхідно для ефективного виконання ремонтних робіт та ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах м. Бровари.

10. Реконструкція каналізаційного самопливного колектора по  вул. Незалежності, 12. Заміна аварійної ділянки каналізаційного колектора дозволить підвищити надійність, ліквідувати пориви та витрати на них, забезпечить безперебійне стале водовідведення.

11. Придбання дизельного генератора 20 кВт 3-х фазний. Підвищення якості послуг по водовідведенню.
12. Придбання насосів СД 800/32 на КНС № 2 по вул. Шолом-Алейхема. 13/1 - 2 шт.; КНС № 3 по бульв. Незалежності, 53/1 - 2 шт. Для забезпечення безперебійного перекачування стоків.
13. Придбання екскаватора JCB.  Для покращення виконання аварійно-ремонтних робіт.
14. Проектування та монтаж лічильників обліку каналізаційних стоків на 17 (КНС).  Для можливості ведення обліку стічних вод.
15. Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: „Реконструкція каналізаційного самопливного колектора по вул. Незалежності від вул. Симона Петлюри (Черняховського) до КНС №3 по вул. Незалежності, 53/1 в м. Бровари Київської області”. Заміна аварійної ділянки каналізаційного колектора дозволить підвищити надійність, ліквідувати пориви та витрати на них, забезпечить безперебійне стале водовідведення.

ІV Інші

16. Придбання комп’ютерної техніки.  Для забезпечення ІТР оргтехнікою.

Загальна вартість запланованих на 2017 рік робіт складає 37466,757 тис. грн. в тому числі з:

- державного бюджету

- 

- місткого бюджету

- 4240,0 тис. грн.

- кошти підприємства

- 6728,34 тис. грн.

- інші кошти


- 26498,417 тис. грн.

Директор                                                                     С.В.Сафронов

Погоджено:

В.о. гол. інженера, нач. ВТВ  Козел М.В.

Вик: Дорошенко Л.Є.
