| Додаток до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 30.08.2022 № 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РІЧНИЙ ПЛАН ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» на 12 місяців з 01 січня 2023 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | Значення, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактично |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2023 рік |
|  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | звітний період 2021 рік |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, у т. ч.: | 6791,19 | 7184,49 | 7016,86 | 7314,37 | 7230,25 | 7470,90 | 7230,250 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 6791,05 | 7184,35 | 7016,67 | 7314,18 | 7230,01 | 7470,71 | 7230,010 |
| 1.2 | підземний водозабір | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,240 |
| 1.3 | вода, придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому | 404,63 | 475,87 | 446,84 | 415,48 | 431,81 | 424,37 | 431,799 |
| 3 | Втрати води до ΙΙ підйому | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,48 | 44,791 |
| 4 | Обсяг реалізації води до ΙΙ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 26,85 | 4,77 | 5,60 | 2,68 | 5,90 | 2,68 | 5,900 |

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, у т. ч.: | 6359,71 | 6703,85 | 6564,42 | 6896,21 | 6792,54 | 7003,37 | 6747,760 |
| 6.1 | придбана питна вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати питної води після ΙΙ підйому | 24,88 | 23,75 | 23,36 | 22,24 | 22,23 | 22,72 | 22,251 |
| 8 | Втрати питної води після ΙΙ підйому | 1006,82 | 1086,35 | 1042,10 | 1103,93 | 1104,03 | 1087,08 | 1051,576 |
| 9 | Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.: | 4850,15 | 5156,01 | 5116,12 | 5393,38 | 5368,32 | 5508,84 | 5375,973 |
| 9.1 | споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 133,33 | 141,75 | 133,01 | 137,79 | 135,58 | 137,79 | 135,580 |
| 9.2 | населенню (індивідуальні житлові будинки) | 630,90 | 663,70 | 633,01 | 640,01 | 631,50 | 656,66 | 639,153 |
| 9.3 | споживачам у багатоквартирних будинках, усього, у т. ч.: | 2751,60 | 3004,04 | 3049,11 | 3379,88 | 3410,51 | 3452,24 | 3410,510 |
| 9.3.1 | за колективними договорами | 142,97 | 207,05 | 291,00 | 365,31 | 102,91 | 373,13 | 102,910 |
| 9.3.2 | за індивідуальними договорами | 2608,63 | 2796,99 | 2758,11 | 3014,57 | 3307,60 | 3079,11 | 3307,600 |
| 9.4 | іншим споживачам (окрім обсягів у багатоквартирних будинках) | 1334,32 | 1346,52 | 1301,00 | 1235,70 | 1190,73 | 1262,15 | 1190,730 |
| 10 | Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата (окрім централізованого водопостачання) | 477,86 | 437,74 | 382,84 | 376,66 | 297,96 | 384,73 | 297,960 |
| 11 | Загальний обсяг водопостачання | 5328,01 | 5593,75 | 5498,96 | 5770,04 | 5666,28 | 5893,57 | 5673,933 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т. ч.: | 4991,12 | 5262,42 | 5305,06 | 5503,54 | 5489,72 | 5628,13 | 5489,720 |
| 12.1 | обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди | 4991,12 | 5262,42 | 5305,06 | 5503,54 | 5489,72 | 5628,13 | 5489,720 |
| 12.2 | обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у т. ч.: | 4545,98 | 4740,83 | 4814,40 | 5039,11 | 5016,38 | 5168,17 | 5016,380 |
| 13.1 | споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 86,73 | 103,0 | 111,00 | 112,00 | 129,05 | 133,50 | 129,050 |
| 13.2 | населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків) | 155,07 | 172,41 | 176,00 | 170,00 | 174,00 | 173,85 | 174,000 |
| 13.3 | споживачам у багатоквартирних будинках, усього, у т. ч.: | 3149,49 | 3329,66 | 3379,83 | 3639,51 | 3609,59 | 3717,92 | 3609,590 |
| 13.3.1 | за колективними договорами | 157,51 | 223,54 | 310,0 | 383,75 | 117,04 | 392,44 | 117,040 |
| 13.3.2 | за індивідуальними договорами | 2991,98 | 3106,12 | 3069,83 | 3255,76 | 3492,55 | 3325,48 | 3492,550 |
| 13.4 | іншим споживачам (окрім обсягів у багатоквартирних будинках) | 1154,69 | 1135,76 | 1147,57 | 1117,60 | 1103,74 | 1142,90 | 1103,740 |
| 14 | Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водовідведення) | 17,97 | 18,54 | 16,72 | 27,38 | 19,98 | 28,00 | 19,980 |
| 15 | Загальний обсяг водовідведення | 4563,95 | 4759,37 | 4831,12 | 5066,49 | 5036,36 | 5196,17 | 5036,360 |

Міський голова                                                                                                                                          Ігор САПОЖКО