Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради Київської

області

від 04.02.2019 р. № 138

Порядок

проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Бровари

1. Мета та правові підстави проведення конкурсу

1.1. Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Бровари (далі – Порядок) розроблено на підставі Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».

1.2. Метою здійснення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Бровари є створення системи GPS-моніторингу транспорту, отримання достовірної інформації про роботу пасажирських перевізників, покращення якості пасажирських перевезень.

1.3. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з відбору суб’єктів господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Бровари, терміном на 5 (п`ять) років і є обов’язковим для виконання Організатором пасажирських перевезень, Організатором проведення конкурсу, конкурсним комітетом та суб’єктами, які планують приймати участь у конкурсі.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку

Організатор конкурсного відбору – управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області;

Організатор пасажирських перевезень – виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області;

Конкурсний комітет –  утворений організатором пасажирських перевезень для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

Система (єдина міська система управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування) – комплекс організаційних, апаратно-технічних та програмних рішень, які дозволяють виконати завдання ефективного управління та контролю за міськими пасажирськими перевезеннями;

Конкурсна пропозиція – умови впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування та підготовки інформації про роботу перевізників;

Учасник конкурсного відбору (претендент) – суб’єкт господарювання, який в установленому порядку подав заяву та документи, визначені цим Порядком, для участі в конкурсі;

GPS – глобальна система визначення місцезнаходження - Global Positioning System (GPS) - супутникова навігаційна система, яка дозволяє визначати координати, швидкість і напрямок руху об'єктів в будь-якій точці земної кулі, в будь-який час доби, при будь-якій погоді.

GPS-моніторинг транспорту – комплекс заходів, обладнання та програмного забезпечення  для визначення місця розташування транспортних засобів, встановлення маршруту їх прямування, доставка зібраної інформації користувачам різними каналами зв'язку та формування відповідних звітів за певні проміжки часу.

3. Об’єкт конкурсу

3.1. Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування, виконання функції оператора цієї системи та інформаційного доступу до неї, що дозволить Організатору пасажирських перевезень забезпечити організацію та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування.

3.2. Комплекс заходів, визначених в п.3.1 розробляється терміном на 5 років.

4. Основні вимоги до Системи

4.1. Система повинна мати можливість забезпечити обслуговування всіх транспортних засобів (надалі – ТЗ) суб’єктів господарювання-перевізників (надалі – Перевізників), які надають послуги з перевезення пасажирів на підставі укладених з Організатором пасажирських перевезень договорів про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Бровари та повинна бути розрахована не менше ніж на 152 транспортних одиниць.

4.2. Обладнання має використовувати систему глобального позиціонування GPS з подальшою передачею даних на сервер Виконавця та з сервера Виконавця передачу оброблених даних на програмну частину Системи “робоче місце” Організатора.

4.3. У разі відсутності чи неможливості підключення наявного у Організатора пасажирських перевезень Обладнання під Систему, Учасник конкурсного відбору повинен запропонувати Організатору пасажирських перевезень інше Обладнання, яке буде працювати у даній Системі та може бути встановлене на ТЗ. Обладнання фіксує час, дату, координати, швидкість руху та інші характеристики. Відомості накопичуються на сервері бази даних учасника конкурсу.

4.4. Доступ до програмної частини Системи “робоче місце” - повинен мати як Перевізник, так і Організатор пасажирських перевезень. Така структура дає змогу Перевізнику використовувати Систему для здійснення оперативного керування та вдосконалення організаційної структури підприємства, а Організатору пасажирських перевезень - можливість здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються Перевізниками і отримувати об’єктивну інформацію про їх роботу на міських маршрутах.

4.5. Система повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/або іншим вимогам і можливостям, встановленим даним Порядком.

5. Основні цілі та завдання впровадження Системи

5.1. Впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування має забезпечити для Організатора пасажирських перевезень:

- надання об'єктивних даних для здійснення контролю за виконанням зобов'язань Перевізниками згідно договорів про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Бровари;

- безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху ТЗ з використанням даних GPS-моніторингу;

- одержання статистичних даних для контролю, ефективного планування та звітності;

- контроль та відстеження нецільового використання ТЗ, фактів простою та недотримання швидкісного режиму ТЗ;

- створення єдиної бази даних з контрольованим доступом;

- підвищення ефективності управління, безпеки перевезення пасажирів та експлуатації ТЗ;

- покращення якості послуг, що надаються населенню міста пасажирським транспортом;

- можливості розширення системи для впровадження інших електронних засобів (табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках, надання пасажирам додаткової аудіо- та відеоінформації у салоні ТЗ, підключення Web - додатків для відстеження руху громадського транспорту, забезпечення двостороннього голосового  зв'язку диспетчера з водієм, підключення датчиків контролю пального, підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка).

6. Вимоги до програмного забезпечення Системи

6.1. Програмне забезпечення повинно виконувати такі функції і завдання:

6.1.1.Автоматизоване ведення контролю за об'єктами моніторингу в режимі реального часу, з прив’язкою до контрольних зон, за розташуванням ТЗ в поточний момент часу з можливістю відображення стану об'єкта, адреси, швидкості та напряму руху, з можливістю визначення інтервалу передачі даних на сервер;

6.1.2. Створення та введення в Систему: маршрутів, контрольних зон,  планових показників кількості рейсів та графіків, їх виконання ТЗ;

6.1.3. Відображення історії пройденого шляху (треку) одного або декількох ТЗ різними кольорами за обраний проміжок часу, із зазначенням: місць зупинок, адреси, швидкості у конкретній точці;

6.1.4. Створення профілів зон для контролю відвідування місць технічного та медичного огляду;

6.1.5. Онлайн контроль за дотриманням графіку руху ТЗ з відображенням відхилень від графіків руху ТЗ з цифровим та кольоровим позначенням;

6.1.6. Створення системи планування роботи рухомого складу та водіїв на транспорті (в т.ч. у вихідні та святкові дні);

6.1.7. Наявність інтерфейсу (API) для інтегрування та обміну інформацією з обліковими системами;

6.1.8. Автоматичне формування звітів план/факт виконання рейсів та графіків ТЗ Перевізників, з можливістю фільтрації по маршруту, перевізнику, ТЗ та автоматичне відправлення звітів за визначений час на визначені електронні адреси;

6.1.9. Створення звіту для контролю дотримання інтервалів відправлення ТЗ з кінцевих зупинок;

6.1.10. Створення звіту-аналізу причин порушення рейсів та графіків;

6.1.11. Забезпечення можливості підключення спеціалізованого обладнання для виконання різних завдань (забезпечення інформування водія про дотримання графіків руху за допомогою інформаційного табло, забезпечення водія можливістю двостороннього голосового зв'язку з диспетчером, забезпечення підключення системи автоматичного аудіо та відео інформаційного забезпечення пасажирів в салоні ТЗ, забезпечення можливості підключення датчиків контролю пального, забезпечення можливості підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка);

6.1.12. Відображення інформації прогнозування часу прибуття ТЗ на світлодіодних  табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту (інформація на табло повинна оновлюватися не рідше одного разу на 10 секунд);

6.1.13. Відображення інформації про стан руху ТЗ по маршрутам та прогноз прибуття ТЗ на обрану зупинку за допомогою веб - додатку та додатку для мобільних пристроїв на системах Android та IOS;

6.1.14. Підключення «Тривожної кнопки» для оповіщення диспетчера про виникнення позаштатних ситуацій;

6.1.15. Оперативне відображення тривожних повідомлень, факт спрацювання «Тривожної кнопки», датчиків та ін., а також фіксація та відображення на треку місця і часу виникнення тривожних повідомлень;

6.1.16.  Контроль технологічних рейсів в'їзду та виїзду з депо;

6.1.17. Відображення в звітах співвідношення проходження контрольних зон з відхиленням від графіку руху  та без відхилення у відсотках;

6.1.18. Формування звітів проходження транспортних засобів через окрему зупинку з відображенням часу прибуття на зупинку та часу від’їзду;

6.1.19. Можливість вносити допустимі значення часу відхилення, окремо на випередження та відставання від графіка руху;

6.1.20. Можливість налаштування звітів по зупинкам за допомогою вибору конкретного маршруту та зупинки на вибраному маршруті.

6.2. Учасник конкурсного відбору повинен надати документи походження пропонованого програмного забезпечення (бути його автором або мати ліцензійний договір).

6.3. Програмне забезпечення повинно мати можливість нарощування функціональності на вимогу Організатора пасажирських перевезень.

6.4. Мовою інтерфейсу має бути державна, наявність інших мов є перевагою, але не є обов'язковою.

6.5. Учасник конкурсу повинен продемонструвати, у вигляді презентації, відповідність запропонованого програмного забезпечення всім вказаним вимогам на прикладі впровадження аналогічних Систем в інших містах. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

7. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

7.1. Копія Статуту або іншого установчого документу;

7.2. Копія витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

7.3. Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

7.4. Довідка про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), видана органами державної фіскальної служби, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

7.5. Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

7.6. Підтвердження повноважень представника Учасника конкурсного відбору (наказ про призначення або копія витягу із протоколу Зборів засновників);

7.7. Копія штатного розпису;

7.8. Відомості про матеріально-технічну базу;

7.10. Копії діючих аналогічних договорів про впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування з виконавчими комітетами міських рад або міськими диспетчерськими центрами в інших містах (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

7.11. Рекомендаційні листи від виконавчих комітетів міських рад або міських диспетчерських центрів з оцінкою виконання Учасником конкурсного відбору діючих аналогічних договорів на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування.

7.12. Поетапний план підприємства, щодо впровадження Системи, у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, встановлення павільйонів зупинок громадського транспорту з табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту, одержання статистичних та звітних даних та інше.

7.13. Копії дозвільної, ліцензійної та правовстановлюючої документації Учасника конкурсного відбору відповідно до п. 8.3. даного Порядку;

7.14. Учасник конкурсного відбору засвідчує вірність всіх копій документів підписом представника та печаткою (у разі використання).

8. Загальні вимоги підключення Обладнання до Системи

8.1.   Обладнання повинно мати можливість GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі on-line з підтримкою підключення додаткових датчиків та відповідати характеристикам, зазначеним у Таблиці 1.

Таблиця 1

Характеристики GPS/GSM Обладнання

| № | Параметри | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандарт передачі даних | GSM 900/1800 |
| 2 | Канали зв’язку | GPRS, SMS |
| 3 | Клас GPRS | 10 |
| 4 | Тип навігаційної системи | GPS или Glonass/GPS, LBS |
| 5 | GPS и GSM антени | Внутрішні |
| 6 | Цифрові інтерфейси | RS 485 |
| 7 | Датчик руху | Акселерометр |
| 8 | Кількість SIM карт | 1 |
| 9 | Кількість універсальних входів | 2 |
| 10 | Кількість дискретних входів з активним «0» | 1 |
| 11 | Кількість дискретних входів з активною «1» | 2 |
| 12 | Кількість дискретних виходів | 2 |
| 13 | Діапазон напруги дискретних входів | Від 0 В до 40 В |
| 14 | Тип дискретних виходів | Відкритий колектор |
| 15 | Максимальний струм навантаження дискретних виходів | 0,5 А |
| 16 | Діапазон напруги універсальних входів | Від 0 В до 27 В |
| 17 | Тип живлення | Постійне від мережі |
| 18 | Ємність АКБ | 130 mAh |
| 19 | Напруга живлення | Від 6 В до 36 В |
| 20 | Середній споживаний струм (12В) | 40 мА |
| 21 | Об’єм енергонезалежної пам’яті | 2 МБ (або 50000 записів) |
| 22 | Робоча температура | Від -30 °С до +80 °С |
| 23 | Відносна вологість повітря | (80±15)% |
| 24 | Габаритні розміри (Д х Ш х В) | 77х96х14 |
| 25 | Клас захисту корпусу | IP 54 |

8.2. Вимоги до комплектації Обладнання.

До базового комплекту постачання Обладнання мають входити:

- З’єднувальний кабель;

- Технічний паспорт;

- Пакувальна коробка.

- Декларація відповідності якості пристрою.

- Гарантійний лист на обслуговування обладнання терміном не менше ніж 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію.

8.3. Вимоги до дозвільної документації на Обладнання.

На підтвердження легітимності використання пропонованого Обладнання Учасник конкурсного відбору повинен надати такі документи:

- Повідомлення про внесення інформації до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального використання;

- Висновок СЕС на GPS-пристрої про відповідність радіоелектронного обладнання вимогам діючого санітарного законодавства України;

- Висновок СЕС на технічні умови про відповідність радіоелектронного обладнання вимогам діючого санітарного законодавства України;

- Листи Українського Державного центру радіочастот або відповідного сертифікаційного центру про погодження технічних умов на виготовлення модулів GPS/GSM;

- Декларація відповідності пристрою спостереження за рухомими об’єктами;

- Сертифікат дослідження конструкції пристрою спостереження за рухомими об’єктами;

- Якщо Учасник конкурсного відбору не є розробником або імпортером обладнання, він має подати документ на підтвердження права розповсюджувати, встановлювати, налаштовувати, обслуговувати, експлуатувати тощо обладнання (дилерський сертифікат або гарантійний лист виробника чи імпортера);

- Паспорт якості, технічний паспорт або інший аналогічний документ українською мовою від виробника чи їх копії.

8.4. Учасник конкурсного відбору повинен продемонструвати відповідність пропонованого Обладнання всім вказаним вимогам до Обладнання супутникового моніторингу. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

9. Вимоги до постачання та введення в експлуатацію Обладнання та Системи

9.1. У разі перемоги, учасник конкурсного відбору повинен:

9.1.1. безкоштовно встановити Організатору пасажирських перевезень програмну частину Системи “робоче місце” з доступом до Системи.

9.1.2. Протягом 3-ох місяців з моменту підписання договору для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Бровари, налаштувати та ввести Систему в експлуатацію. Оплата за встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників та його щомісячне обслуговування проводиться за рахунок коштів Перевізників на основі договорів, укладених до моменту введення Системи в експлуатацію.

9.2. Встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників повинно бути здійснено з дотриманням таких вимог:

- усі кабельні з’єднання повинні бути легко доступні для перевірки та ремонту;

- якщо під час інсталяції Обладнання була знята ізоляція, вона повинна бути встановлена заново;

- усі місця з’єднань, роз’єми, технологічні отвори Обладнання повинні бути захищені пломбами (стікерами), що руйнуються у разі спроби усунення.

10. Вимоги до табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту

10.1 Табло - прогнозування часу фактичного прибуття транспорту встановлюються на погоджених Організатором пасажирських перевезень та Учасником конкурсного відбору місцях, та включають в себе:

- безкоштовний доступ до Інтернет через Wi-Fi;

- камера відеоспостереження;

10.2 Технічні характеристики табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту

| № | Параметр | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корпус, виконання | Металевий, антивандальний. |
| 2. | Корпус, колір | Сірий з фарбуванням матовою фарбою |
| 3. | Корпус, габарити | Ширина: не більше 1000мм, висота: не більше 540мм, товщина: не більше 100мм. |
| 4. | Скло, виконання | Гартоване |
| 5. | Панель світлодіодна, виконання | Відстань між світлодіодами - не більше 5мм. Внесення по горизонталі не менше ніж 20 символів, розмірами кожного: висота не менше 40мм, ширина не менше 30мм. Кількість рядків - не менше п’яти. |
| 6. | Колір світлодіодів | RGB (повнокольоровий) |
| 7 | Контролер, виконання | Вбудований комп'ютер з ПЗ, повнокольоровий тип підтримуваних модулів. |
| 8. | Контролер, оновлення інформації | Не менше 1 раз на 10 секунд |
| 9. | Контролер, синхронізація | Cинхронізація з системою управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування |
| 10. | Маршрутизатор | Міkrоtiк RВ2011 UiAS-2НnD (Аthегоs AR9344 600 МHz, 4 dВі, SFP, 128 mВ RАМ, LAN, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USВ, РоЕ) або еквівалент. |
| 11. | Камера відеоспостереження | HikVision DS-2CD2032-I (4mm 3MP/1/3'' CMOS/12,5 (P) 15(N) fps@2048x1536/0,07 Lux @ F 1,2) або еквівалент |
| 12. | Опора для табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту | - металокаркас з чорного металу з ґрунтуванням і фарбуванням матовою фарбою сірого кольору, висотою не менше трьох метрів; - USB-порти для зарядки мобільних пристроїв (не менше трьох штук); - полички для мобільних пристроїв (не менше трьох штук); - голосовий зв’язок з екстреною службою; - закладна деталь для монтажу опори. |

Організатор пасажирських перевезень бере на себе зобов’язання:

- встановлення закладних деталей для опори табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту;

- підведення комунікацій (електроенергія та Інтернет-канал, з подальшою оплатою за їх користування);

- табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту передаються Організатору пасажирських перевезень у відповідальне користування.

11.Вимоги до павільйонів зупинок громадського транспорту

11.1 Павільйони зупинок громадського транспорту, встановлюються на погоджених Організатором пасажирських перевезень та Учасником конкурсного відбору місцях та включають в себе:

- тривожна кнопка для голосового зв’язку з екстреною службою;

- USB-порти підзарядки мобільних пристроїв.

11.2 Технічні характеристики павільйону зупинки:

| № п/п | Характеристики | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Довжина , мм | 5000 |
| 2. | Ширина, мм | 1800 |
| 3. | Висота, мм | 2700 |
| 4. | Металокаркас | Металокаркас з чорного металу пофарбований сірою матовою фарбою. |
| 5. | Окремі елементи | З листової сталі пофарбовані |
| 6. | Огорожа (задня стінка) | Загартоване прозоре скло товщиною 10 мм |
| 7. | Рекламний сітілайт | 1800ммх1200мм, 2-х сторонній |
| 8. | Покрівля | Загартоване матове скло товщиною 10 мм |
| 9. | Лавка | Довжина не менше 3 метри |
| 10. | Основа | Закладні деталі |
| 11. | Інформаційна панель | Містить назву зупинки з світлодіодною підсвіткою |
| 12. | Маршрутний вказівник | Містить номери прохідних маршрутів ( перелік яких надається та погоджується організатором конкурсу і учасником). |

Організатор пасажирських перевезень бере на себе зобов’язання:

- встановлення закладних деталей для павільйонів зупинок громадського транспорту;

- забезпечення отримання Учасником конкурсного відбору, дозволу на розміщення рекламних конструкцій типу «сітілайт», які є конструктивними елементами павільйонів зупинок громадського транспорту;

-   павільйони зупинок громадського транспорту з табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту передаються Організатору пасажирських перевезень у відповідальне користування.

12. Порядок організації та проведення Конкурсного відбору

12.1. Організатор не пізніше, ніж за 15 днів до початку конкурсного відбору оприлюднює повідомлення про конкурсний відбір в засобах масової інформації або на офіційному сайті Броварської міської ради Київської області, яке повинно містити таку інформацію:

- найменування організатора Конкурсного відбору;

- умови конкурсного відбору;

- перелік документів, що подаються для участі у Конкурсного відбору;

- кінцевий строк приймання документів на Конкурсний відбір;

- адреса, за якою приймаються документи на Конкурсний відбір: 07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 4а, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської обл., відділ експлуатації комунальних об’єктів, інфраструктури та транспорту;

- місце: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна,15, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області, мала зала, к.204, дату і час проведення Конкурсного відбору;

- телефон, електронну адресу для довідок з питань проведення Конкурсного відбору.

12.2. Конкурсний відбір є відкритим для всіх претендентів, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам. Кількість Учасників конкурсного відбору не обмежується.

12.3. До участі в Конкурсному відборі не допускаються суб’єкти господарювання:

- які надають послуги з пасажирських перевезень, представляють інтереси окремих перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними суб'єктами;

- щодо яких порушено справу про банкрутство;

- правовстановлюючі документи яких визнані недійсними в судовому порядку;

- мають заборгованість зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів перед бюджетами усіх рівнів або цільовими державними фондами;

- подали для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію.

12.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет має право відхилити їх з наступних причин:

- Учасник конкурсного відбору не  відповідає  кваліфікаційним вимогам,  передбаченим Порядком;

- конкурсна пропозиція не відповідає вимогам Порядку;

- програмне забезпечення Учасника конкурсного відбору не відповідає вимогам Організатора конкурсного відбору

12.5. Конкурсний відбір може бути визнаний таким, що не відбувся у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.11.4. цього Порядку.

12.6. Конкурсна пропозиція з розрахунку не менше ніж на 152 ТЗ повинна містити:

- заяву на участь у Конкурсному відборі за формою визначеною в Додатку № 1 до Порядку;

- анкету Учасника конкурсного відбору за формою визначеною в Додатку № 2 до Порядку;

12.7. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у закритому конверті, з описом вкладання кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження Організатора конкурсного відбору та Учасника конкурсного відбору, повна назва об’єкта конкурсу, на який подається пропозиція.

12.8. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх надання, не розкриваються і повертаються Учасникам конкурсного відбору без реєстрації

12.9. Учасник конкурсного відбору має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

12.10. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку. Конверти з конкурсними пропозиціями відкриваються під час проведення конкурсу та у присутності всіх учасників та оголошуються пропозиції, що зазначені Учасником конкурсного відбору в Анкеті Учасника конкурсного відбору Додаток 2 до Порядку.

12.11. Учасник конкурсного відбору має право відкликати власну конкурсну пропозицію до моменту або під час засідання конкурсної комісії.

12.12. Учасники конкурсного відбору повинні продемонструвати конкурсній комісії відповідність запропонованого програмного забезпечення по кожній із вимог окремо, вказаних в розділі 6, на прикладі впровадження аналогічних систем в інших містах. Також продемонструвати відповідність Обладнання всім вказаним вимогам. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції та може бути відхилена.

12.13. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 11.4 цього Порядку, оцінюються  конкурсною комісією за методикою, визначеними у Додатку 3 до Порядку.

12.14. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія у разі потреби може залучати без права голосу, в ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів організатора пасажирських перевезень, наукових закладів та інших установ.

12.15. Переможцем конкурсу визнається Учасник конкурсного відбору, який відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості й конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінювання згідно методики, визначеної Додатком 3 до Порядку.

12.16. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на відкритому засіданні в присутності не менше, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

12.17. Рішення конкурсного комітету, у 5-денний строк оформляється протоколом, який підписується головою або заступником голови та секретарем конкурсної комісії, і подається для затвердження Організатору пасажирських перевезень.

12.18. Якщо в Конкурсному відборі взяв участь тільки один Учасник конкурсного відбору, його може бути визнано переможцем за умови, що він відповідає кваліфікаційним вимогам Порядку та його конкурсна пропозиція відповідає вимогам даного Порядку.

12.19. Переможець Конкурсного відбору оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

12.20. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця вводяться в дію рішенням Організатора пасажирських перевезень.

12.21. Договір з переможцем Конкурсного відбору на впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування  укладається протягом 5-ти днів з моменту введення в дію рішення Організатора пасажирських перевезень.

12.22. Типова форма договору визначена в Додатку 4 до даного Порядку.

12.23. У разі відмови переможця Конкурсного відбору від підписання договору, договір укладається з Учасником конкурсного відбору, який за підсумками конкурсу зайняв друге місце. У разі відсутності претендентів, конкурсна комісія має право прийняти рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся та повторно оголосити про проведення нового конкурсу.

12.24. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Виконуючий обов’язки

міського голови –

заступник міського голови					                                      О.В. Резнік

Додаток № 1

до Порядку

З А Я В А

на участь у конкурсному відборі суб’єктів господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Бровари

Учасник конкурсного відбору _______________________________________ в особі ______________________ відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області № _____ від «___» _________2019 року, претендує на право здійснювати впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Бровари.

Реквізити Учасника конкурсного відбору:

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код): _____________________________________

Телефон: _____________________________, факс: ____________________________

Мобільний телефон____________________________________________________

Контактна особа_______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові )

Юридична адреса:

____________________________________________________________________

(область, район, місто, вулиця, будинок

Фактична адреса:

____________________________________________________________________

(область, район, місто, вулиця, будинок)

На умовах, затверджених рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області № _____ від «___» ___________ 2019 року, згоден взяти участь у конкурсному відборі.

Зобов’язуюсь дотримуватись порядку та умов конкурсного відбору, вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

До заяви додаються наступні документи:

1 Анкета Учасника конкурсного відбору;

2. Документи, що підтверджують відповідність та кваліфікацію Учасника конкурсного
відбору;

3. Підтверджуючі документи походження та використання пропонованого Учасником конкурсного відбору обладнання та програмного забезпечення.

«____»  «______________» 2019 р.

________________                ______________                        _________________

(посада)                                    (підпис)                                (прізвище та ініціали) М.П.

Додаток № 2

до Порядку

А Н К Е Т А

Учасника конкурсного відбору для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в           м. Бровари

Учасник конкурсного відбору  __________________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код)   	__________________________

Юридична адреса				__________________________

Фактична адреса				__________________________

Телефон/факс				__________________________

Мобільний телефон	__________________________

Електронна пошта				__________________________

Розрахунковий рахунок			__________________________

Банк						__________________________

МФО						__________________________

Відомості  про  керівника    (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада,  контактний телефон,  освіта,  час перебування на займаній посаді )

__________________________________________________________________________________

Конкурсна пропозиція Учасника конкурсного відбору

| № | Критерій | Одиниця виміру | Пропозиція |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вартість придбання та встановлення одного GРS/GSМ трекера. | грн. з ПДВ |  |
| 2 | Вартість щомісячного обслуговування Системи (абонплата) з одного транспортного засобу (залишається без змін протягом 24 місяців з дати підписання договору); | грн. з ПДВ/місяць |  |
| 3 | Табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту. | од. |  |
| 4 | Павільйон зупинки громадського транспорту | од. |  |
| 5 | Досвід роботи - кількість реалізованих діючих аналогічних договорів, з виконавчими комітетами міських рад або з міськими диспетчерськими центрами на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування. | од. |  |
| 6 | Можливості розширення Системи для впровадження інших електронних засобів |  |  |
| 6.1. | Демонстрація роботи табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках; | Так/Ні |  |
| 6.2. | Демонстрація роботи обладнання для надання пасажирам додаткової аудіо та відеоінформації у салоні ТЗ; | Так/Ні |  |
| 6.3. | Підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка). | Так/Ні |  |

Інша інформація на розсуд Учасника конкурсного відбору:___________________________________________________________________________

_________________               ______________                  __________________

(посада)                       (підпис)                             (прізвище та ініціали)

М.П.

Додаток № 3

до Порядку

Методика оцінювання конкурсних пропозицій

Учасників конкурсного відбору для впровадження єдиної міської системи управління

та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в      м. Бровари

1. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

| № | Критерій | Одиниця виміру | Максимальна кількість балів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вартість придбання та встановлення одного GРS/GSМ трекера. | грн. з ПДВ | 10 |
| 2 | Вартість щомісячного обслуговування Системи (абонплата) з одного транспортного засобу (залишається без змін протягом 24 місяців з дати підписання договору) | грн. з ПДВ/місяць | 20 |
| 3 | Табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту. | од. | 10 |
| 4 | Павільйон зупинки громадського транспорту | од. | 20 |
| 5 | Досвід роботи - кількість реалізованих діючих аналогічних договорів, з виконавчими комітетами міських рад або з міськими диспетчерськими центрами на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування. | од. | 20 |
| 6 | Можливості розширення Системи для впровадження інших електронних засобів |  |  |
| 6.1. | Демонстрація роботи табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках; | Так/Ні | Так- 5 Ні - 0 |
| 6.2. | Демонстрація роботи обладнання для надання пасажирам додаткової аудіо- та відеоінформації у салоні ТЗ; | Так/Ні | Так- 5 Ні - 0 |
| 5.3. | Підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка). | Так/Ні | Так- 5 Ні - 0 |

2. Обрахунок кількості балів за критеріями:

2.1. Кількість балів за критерієм «Вартість придбання  та встановлення одного GРS/GSМ модуля, грн.» визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, значення критерію  «Вартість придбання та встановлення одного GРS/GSМ модуля, грн.» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів - 20. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Вmin / Вобчисл *20, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Вmin - найнижче значення за критерієм «Вартість придбання та встановлення одного GРS/GSМ модуля, грн.»;

Вобчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

20 - максимально можлива кількість балів за критерієм  «Вартість придбання та встановлення одного GРS/GSМ модуля, грн.»

2.2. Кількість балів за критерієм «Вартість щомісячного обслуговування Системи (абонплата) з одного транспортного засобу, грн» визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, значення критерію «Вартість щомісячного обслуговування Системи (абонплата) з одного транспортного засобу, грн.» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів - 20. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Оmin / Ообчисл * 20, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Оmin - найнижче значення за критерієм «Вартість щомісячного обслуговування Системи (абонплата) з одного транспортного засобу, грн.»;

Ообчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

20 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Вартість щомісячного обслуговування Системи (абонплата) з одного транспортного засобу, грн».

2.3. Кількість балів за критерієм «Табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту, од.» у якої є найбільшим, присвоюється максимально можлива кількість балів – 20. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Іобчисл / І max * 20, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів,

І max - найбільше значення критерію «Табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту»;

Іобчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

20 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту,од.»

2.4. Кількість балів за критерієм «Досвід роботи-кількість реалізованих діючих аналогічних договорів, з виконавчими комітетами або з міськими диспетчерськими центрами на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування, одиниць» визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, у якої додається найбільша кількість реалізованих договорів, присвоюється максимально можлива кількість балів – 20. Кількість  балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл  = Добчисл / Дmax *20, де

Бобчисл    - обчислювана кількість балів;

Д max - найбільше значення критерію «Досвід роботи - кількість реалізованих діючих аналогічних договорів, одиниць»;

Добчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

20  - максимально можлива кількість балів за критерієм «Досвід роботи-кількість реалізованих діючих аналогічних договорів, одиниць».

2.5. Кількість балів за критерієм 5 визначається підсумком балів по п.п. 5.1.,5.2. та 5.3.:

Бобчисл  = М 5.1. + М 5.2. + М 5.3., де

Бобчисл  -  підсумок балів за критерієм,

М (5.1.,5.2.,5.3.) -  кількість балів за кожним підпунктом.

2.6. Підсумковий бал для кожної конкурсної пропозиції визначається шляхом додавання балів за усіма критеріями:

Б підсум = ∑ Бобчисл,  де

Б підсум  -  підсумок балів конкурсної пропозиції,

Бобчисл  -  кількість балів за кожним критерієм.

2.7. Найкращою визнається конкурсна пропозиція, у якої за результатами оцінювання є найвищий підсумковий бал.

У випадку однакового значення підсумкових балів у двох або більше Учасників конкурсного відбору, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету на відкритому засіданні в присутності не менше, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

Додаток № 4

до Порядку

Договір №

на впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в           м. Бровари

«___» ____________________ 2019 р.	                     м. Бровари

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області, в особі___________________________ міської ради, який діє на підставі __________________________________________ та рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області № __ від «__» ____________ 2019 р., з однієї сторони (надалі – Користувач системи) та ___________________________________________________________________, в особі __________________________________________, який діє на підставі ___________________________________ (надалі – Оператор системи), з другої сторони, у подальшому разом іменуються Сторони,  уклали даний Договір (надалі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Користувач системи, за результатами проведеного конкурсного відбору, доручає Оператору системи, а Оператор системи приймає на себе обов’язок своєчасно, належним чином та в повному обсязі виконати комплекс заходів із впровадження, забезпечення доступу та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. _______________ (надалі – Система)  відповідно до умов цього Договору:

2. Відомості про Систему

2.1. Система включає в себе наступні можливості:

- Автоматизоване ведення контролю за об'єктами моніторингу в режимі реального часу, з прив’язкою до контрольних зон, за розташуванням ТЗ в поточний момент часу з можливістю відображення стану об'єкта, адреси, швидкості та напряму руху, з можливістю визначення інтервалу передачі даних на сервер;

- Створення та введення в Систему: маршрутів, контрольних зон,  планових показників кількості рейсів та графіків, їх виконання ТЗ;

-  Відображення історії пройденого шляху (треку) одного або декількох ТЗ різними кольорами за обраний проміжок часу, із зазначенням: місць зупинок, адреси, швидкості у конкретній точці;

-  Створення профілів зон для контролю відвідування місць технічного та медичного огляду;

-  Онлайн контроль за дотриманням графіку руху ТЗ з відображенням відхилень від графіків руху ТЗ з цифровим та кольоровим позначенням;

-  Створення системи планування роботи рухомого складу та водіїв на транспорті (в т.ч. у вихідні та святкові дні);

- Наявність інтерфейсу (API) для інтегрування та обміну інформацією з обліковими системами;

-  Автоматичне формування звітів план/факт виконання рейсів та графіків ТЗ Перевізників, з можливістю фільтрації по маршруту, перевізнику, ТЗ та автоматичне відправлення звітів за визначений час на визначені електронні адреси;

-  Створення звіту для контролю дотримання інтервалів відправлення ТЗ з кінцевих зупинок;

-  Створення звіту-аналізу причин порушення рейсів та графіків;

-  Забезпечення можливості підключення спеціалізованого обладнання для виконання різних завдань (забезпечення інформування водія про дотримання графіків руху за допомогою інформаційного табло, забезпечення водія можливістю двостороннього голосового зв'язку з диспетчером, забезпечення підключення системи автоматичного аудіо та відео інформаційного забезпечення пасажирів в салоні ТЗ, забезпечення можливості підключення датчиків контролю пального, забезпечення можливості підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка);

- Відображення інформації прогнозування часу прибуття ТЗ на світлодіодних інформаційних табло (інформація на табло повинна оновлюватися не рідше одного разу на 10 секунд);

-  Відображення інформації про стан руху ТЗ по маршрутам та прогноз прибуття ТЗ на обрану зупинку за допомогою веб-додатку та додатку для мобільних пристроїв на системах Android та IOS;

-  Підключення «Тривожної кнопки» для оповіщення диспетчера про виникнення позаштатних ситуацій;

-  Оперативне відображення тривожних повідомлень, факт спрацьовування «Тривожної кнопки», датчиків та ін., а також фіксація та відображення на треку місця і часу виникнення тривожних повідомлень;

-  Контроль технологічних рейсів в'їзду та виїзду з депо;

-  Відображення в звітах співвідношення проходження контрольних зон з відхиленням від графіку руху  та без відхилення у відсотках;

-  Формування звітів проходження транспортних засобів через окрему зупинку з відображенням часу прибуття на зупинку та часу від’їзду;

-  Можливість вносити допустимі значення часу відхилення, окремо на випередження та відставання від графіка руху;

-  Можливість налаштування звітів по зупинкам за допомогою вибору конкретного маршруту та зупинки на вибраному маршруті;

-  мовою інтерфейсу має бути державна, наявність інших мов є перевагою, але не є обов'язковою.

- розширення системи для впровадження інших електронних засобів (табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках, надання пасажирам додаткової аудіо- та відеоінформації у салоні ТЗ, забезпечення двостороннього голосового  зв'язку диспетчера з водієм, підключення датчиків контролю пального, підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка).

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Права та обов’язки Користувача системи

3.1.1. Права Користувача системи:

- на безоплатній основі отримати доступ до Системи та безперешкодно користуватись нею відповідно до умов цього Договору;

- отримувати своєчасну технічну та повну консультаційну підтримку при користуванні Системою;

- надавати власні пропозиції щодо вдосконалення роботи Системи;

- змінювати кількість об’єктів моніторингу, підключених до Системи;

- контролювати процес впровадження Системи

- вимагати від Оператора системи належного виконання та дотримання умов цього Договору;

- у письмовому вигляді звернутись до Оператора системи щодо розширення можливостей системи для впровадження інших електронних засобів, вказаних у п.2.1.

3.1.2. Обов’язки Користувача системи:

- своєчасно та в повному обсязі забезпечити Операторами системи необхідною для виконання умов цього Договору інформацією;

- всебічно сприяти Оператору системи у виконанні взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

- належним чином проінформувати перевізників, що здійснюють перевезення на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування про впровадження Системи;

- дотримуватись умов Договору.

3.2. Права та обов’язки Оператора системи

3.2.1. Права Оператора системи

- отримувати від Користувача системою інформацію та матеріали, необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань;

- залучати субпідрядні організації до виконання взятих на себе зобов’язань;

- вимагати від Користувача системи належного виконання та дотримання умов цього Договору;

- на дострокове виконання договірних зобов’язань по впровадженню Системи.

3.2.2. Обов’язки Оператора системи:

- виконати комплекс заходів із впровадження Системи в термін до «__» ___________ 20__ року;

- вартість абонентської плати залишати без змін протягом 24 місяців з дати підписання цього договору;

- на безоплатній основі забезпечити Користувачу Системи доступ до неї з правом використовувати можливості Системи, зазначені у п. 2.1. Договору;

- безкоштовно надати програмне забезпечення (клієнтська частина) Системи та надавати технічну підтримку до повного виконання договірних зобов’язань;

- провести навчання з користуванню Системою та забезпечити методичними матеріалами по її роботі;

- у разі отримання від Користувача системи інформації про несправності або припинення її роботи, негайно усунути виявлені недоліки (пошкодження);

- у разі самостійного виявлення несправностей Системи, оперативно повідомити Користувача системи та негайно усунути виявлені недоліки (пошкодження);

- за письмовим зверненням Користувача системи, забезпечити розширення можливостей системи для впровадження інших електронних засобів, вказаних у п.2.1.

4. Гарантійне обслуговування

4.1. Гарантійне обслуговування Системи та програмного забезпечення становить _____ роки з моменту впровадження та введення Системи в експлуатацію.

Термін після-гарантійного технічного обслуговування Системи силами Оператора
системи або авторизованим ним підприємством встановлюється до повного виконання договірних зобов’язань.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

5.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажор).

6. Обставини непереборної сили (форс–мажор).

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо), що підтверджується рішеннями органів державної та місцевої влади.

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торговельно-промисловою палатою України та іншими спеціальними органами, а також рішеннями органів державної та місцевої влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 7 (сім) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. Зміна умов, порядок припинення та розірвання Договору

7.1. Зміна умов цього Договору здійснюється у письмовій формі за згодою Сторін і оформлюється додатковими угодами до Договору. Усі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.2. Сторони домовились у разі настання змін в законодавстві України, які стосуються предмету цього Договору, у безспірному порядку вносити відповідні зміни та доповнення до цього шляхом укладання додаткових угод.

7.3. Дія Договору припиняється у разі:

7.3.1. після повного виконання Сторонами договірних зобов’язань за цим Договором;

7.3.2. отримання достовірних відомостей (документів) щодо однієї із Сторін, відносно якої розпочата процедура банкрутства;

7.4. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, з письмовим попередженням про вказані наміри не менш як за 30 (тридцять) календарних днів, шляхом оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди..

7.5. За неналежне виконання Сторонами пунктів даного договору Користувач системи або Оператор системи мають право в односторонньому порядку розірвати договір, повідомивши письмово про це іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дня розірвання.

8. Додаткові умови Договору

8.1. Спірні питання та розбіжності, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів протягом 10 (десяти) днів з дня письмового повідомлення будь-якою із Сторін про виникнення таких розбіжностей.

8.2. У випадку недосягнення домовленостей, усі спірні між Сторонами Договору питання, розв’язуються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів, в тому числі найменування і місцезнаходження та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 3-х календарних днів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.5. Будь-які виправлення в тексті цього Договору не допускаються і є недійсними.

9. Термін дії Договору

9.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

10. Місцезнаходження та реквізити Сторін

| Замовник | Виконавець |
| --- | --- |
| ___________________ М.П. | ______________ М.П |