Додаток 1 рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 17.12.2019 р. № 1338

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

(далі – Конкурсна документація)

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

1.1. Найменування: Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області.

1.2. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари, вул.Гагаріна,15.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Семеник Оксана Петрівна – заступник начальника управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області, тел. (04594) 4-61-10.

Нетеса Ольга Вікторівна – начальник відділу експлуатації житла управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області, тел. (04594) 5-20-16.

Беженцева Людмила Анатоліївна – головний спеціаліст відділу експлуатації житла управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області, тел. (04594) 5-20-16.

3. Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Бровари:

3.1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, у тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування ліфтів;

5) обслуговування систем диспетчеризації;

6) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації та ліквідація аварій у внутрішньобудинкових мережах;

7) дератизація;

8) дезінсекція;

9) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

10) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;

11) технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення;

12) технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових газових систем, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3.2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, мереж газопостачання, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3.3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води, іншого спільного  майна;

2) енергопостачання ліфтів.

3.4. Винагорода управителю.

Примітка: 1. Вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації враховується під час визначення вартості технічного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних мереж та систем, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розташовані на прибудинковій території.

2. Вказаний перелік послуг є мінімально-необхідним та таким, що забезпечує належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стану будинку та прибудинкової території.

3. Зменшення вказаного переліку послуг можливе лише за об’єктивних умов експлуатації цього будинку, які зумовлені його капітальністю, рівнем облаштування та благоустроєм.

Рекомендований перелік робіт та періодичність їх надання визначений в додатку 1 до конкурсної документації.

4. Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила

Якість надання послуг повинна відповідати вимогам:

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,

- Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,

- наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 № 13 «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд»,

- наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»,

- наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»,

- наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»,

- наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 № 73 «Про затвердження державних нормативних документів»,

- наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»,

- наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»,

- наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій»,

- інших чинних нормативних актів у сфері житлово-комунального господарства.

Рекомендований перелік робіт та періодичність їх надання визначені в додатку 1 до конкурсної документації.

5. Найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу.

Об’єктом конкурсу визначено групу будинків.

Перелік об’єктів конкурсу визначений в додатку 2 до конкурсної документації.

6. Технічна характеристика об’єкта конкурсу за показниками

Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу в розрізі будинків за показниками визначена в додатку 3 до конкурсної документації.

7. Критерії оцінки  та методика оцінювання конкурсних пропозицій

7.1. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями і бальною системою:

| Критерії оцінки | Методика оцінювання |
| --- | --- |
| - Ціна послуги що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі квартир та нежитлових приміщень (основний критерій під час оцінювання). | Максимальна кількість балів – 35 балів. Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку, отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку. Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою: Бал(n учасника) = Цмін / Ц(n учасника) Х 35, де: Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник; Цмін – найнижча ціна послуги для цього будинку з запропонованих учасниками, грн.; Ц(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.; У зв’язку з тим, що кожен об’єкт конкурсу складається з групи будинків, загальна сума балів підсумовується по кожному учаснику конкурсу шляхом визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. Максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів. |
| 2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою. | Матеріально технічна база в радіусі 20 км від центру м.Бровари. Оцінюється матеріально-технічний стан учасника конкурсу стосовно наявності в нього нерухомого майна, вантажного та спеціалізованого транспорту, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря, що підтверджують спроможність надавати в повному обсязі послуги з управління, з урахуванням речового права, на підставі якого матеріально-технічна база належить учаснику конкурсу. Максимальна кількість балів – 15 балів: а) наявність матеріально-технічної бази* (від 0 до 6 балів); б) кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю** (від 0 до 6 балів) в) рік випуску техніки ( від 0 до 3 балів) - до 8 років – 3 бали; - понад 8 років – 1 бал; - відсутність техніки – 0 балів. Виставляється загальна оцінка за всіма показниками. Примітка : *- перевага надається власникам спеціалізованої техніки та обладнання, інструментів та інвентарю. **- враховується технічний стан техніки та обладнання. |
| 3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). | Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), що підтверджують спроможність у повному обсязі надавати послуги з управління об’єктом конкурсу. Особлива увага приділяється наявності необхідного персоналу, мінімальна чисельність якого по кожному об’єкту конкурсу визначається згідно з встановленими стандартами, нормативами, нормами, порядками та правилами у сфері житлово-комунальних послуг Максимальна кількість балів – 15 балів: а) кількість працівників *( штатний розпис усіх працівників за професіями) (від 0 до 6 балів); б) кваліфікація персоналу* ( від 0 до 6 балів); в) досвід роботи персоналу за професією (від 0 до 3 балів). Виставляється загальна оцінка за всіма показниками. Примітка: *- учасник повинен зазначити свої наміри щодо залучення сторонніх спеціалізованих організацій для виконання окремих робіт(послуг) та наявність у них дозвільних документів. |
| 4. Фінансова спроможність учасника конкурсу | Оцінюються фінансові ресурси учасника, необхідні для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирним будинком, стан виконання зобов’язань, відсутність (наявність) заборгованості перед іншими суб’єктами господарювання, перед бюджетом, з заробітної плати, в тому числі прострочена за наявними (поданими) бухгалтерськими та іншими документами . Максимальна кількість балів – 15 балів: а) стан виконання зобов’язань суб’єктом господарювання (відсутність/ наявність заборгованості перед іншими суб’єктами господарювання, бюджетом , працівниками тощо ) – від 0 до 7 балів; б) наявність обігових коштів на рахунках, що можуть забезпечити належне утримання багатоквартирного будинку впродовж одного місяця ( з розрахунку середньомісячної потреби) – від 0 до 8 балів. Виставляється загальна оцінка за всіма показниками. |
| 5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства | Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального (за подані інші, крім передбачених Конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвіду персоналу (дипломи, нагороди, свідоцтва, сертифікати тощо) можуть нараховуватися додаткові бали). Максимальна кількість балів – 20 балів: - досвід роботи більше 5 років – 20 балів; - досвід роботи від 1 до 5 років – 4,5 бали за кожний повний рік наявного досвіду роботи - досвід роботи до 1 року – 1 бал; - відсутність досвіду – 0 балів |

7.2. За наявності підтверджених документально чи виявлених під час виїзних оглядів матеріально-технічної бази учасника конкурсу об’єктивних підстав, які впливають на спроможність учасника конкурсу надавати якісно та в повному обсязі послуги з управління об’єктом конкурсу, конкурсна комісія має право відхилити конкурсні пропозиції цього учасника.

У разі якщо при підрахунку максимальної кількості балів за одним об’єктом конкурсу кілька учасників, які подали конкурсні пропозиції на цей об’єкт, наберуть однакову кількість балів, конкурсна комісія проводить з цими учасниками конкурсу додаткові консультації, співбесіди, виїзні огляди їх матеріально-технічної бази, надаючи перевагу учаснику конкурсу, який має більш пристосовані приміщення, досконалі (нові, високотехнологічні) вантажні та спеціалізовані транспортні засоби, спеціалізовану техніку, обладнання та більш кваліфікованих працівників.

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем, – 70 балів.

Переможцем конкурсу визначається учасник, який набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.

У разі якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у визначений законодавством строк, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс. Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг з якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

8.1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурса окремо.

Оскільки об’єктом конкурсу визначено групу будинків, учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції розрахунок ціни на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу секретарю конкурсної комісії (за його відсутності – іншій особі, уповноваженій здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) чи надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) у запечатаному конверті на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Бровари, номер та назва об’єкта конкурсу, найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу, його місцезнаходження (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

При розрахунках ціни послуги, а також достатнього для обслуговування всіх будинків об’єкту конкурсу персоналу враховуються вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» та галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 31.01.2017 за № 7.

Надана учасником інформація має підтверджуватися копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Відповідно до пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003                     № 55, відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватися повинна кожна сторінка документа.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Внесення змін (доповнень) до конкурсної пропозиції здійснюється в такому ж порядку, як і подача конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії (за його відсутності – іншою особою, уповноваженою здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу). На запит учасника конкурсу секретар конкурсної комісії або інша особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу, протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

8.2. Для участі в конкурсі його учасники подають заяву відповідно         додатку 4 до конкурсної документації, в якій зазначають:

- фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), згоду на обробку персональних даних;

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

8.3. Оригінали або завірені належним чином копії документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсних пропозицій:

1) документ що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси учасника конкурсу та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо проведення конкурсу;

2) копія статуту (положення чи іншого засновницького документа відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

3) копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2  та інше);

4) копія свідоцтва (витяг) про державну реєстрацію суб’єкта господарювання ;

5) копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

6) оригінал витягу з ЄДР, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління та обслуговування багатоквартирних будинків;

7) оригінал довідки уповноваженого органу Державної фіксальної служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків (зборів) та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

8) оригінал довідки учасника встановленої форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання) згідно з додатком 5 до конкурсної документації.

Для підтвердження інформації зазначеної в Довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, учасник повинен надати:

- у разі, якщо матеріально-технічна база є власною -надаються свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (для рухомого майна), Витяг з Державного реєстру речових прав про реєстрацію права власності (для нерухомого майна), оборотно - сальдову відомість чи витяг з неї, або  видаткові накладні, або акти приймання-передачі, тощо (для іншого інвентарю та обладнання), або інший документ яким учасник може підтвердити власне право користування;

- у разі, якщо матеріально-технічна база використовується на підставі договору (ів), що посвідчють право користування (договір оренди, тощо) – надаються відповідні скан-копіії з оригиналів договорів у повному обсязі (з додатками).

- у разі залучення до виконання робіт техніки та обладнання надаються:

1) документ, що підтверджує підстави залучення учасником зазначеної техніки та обладнання (договір оренди, лізингу, надання послуг техніки, тощо);

2) лист від власника стосовно того, що він не заперечує проти використання його транспортних засобів та іншого обладнання під час виконання робіт(послуг) учасником з утримання в належному стані об’єкту конкурсу. Договори повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2020 року.

9) оригінал довідки учасника встановленої форми, яка містить інформацію про персонал суб'єкта господарювання з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) станом на 1-ше число місяця, у якому подається конкурсна пропозиція, згідно з додатком 6 до конкурсної документації; копію Звіту форма 1-ДФ, квартальна за останній звітний період із відміткою податкової служби, або із копією квитанції про прийняття електронної звітності;

10) розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 7 до конкурсної документації;

11) довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства та копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

12) копія паспорту та лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних суб'єкта господарювання, які передбачено нормами чинного законодавства (для фізичних осіб-підприємців);

13) конкурсна пропозиція по об’єкту конкурсу згідно з додатком 8  конкусної документації, причому черговість зазначення адрес будинків, що входять до об’єкту конкурсу, повинна чітко  відповідати додатку 2.

8.4. Перевірка відомостей, зазначених у заяві учасника конкурсу, в установленому законодавством порядку, долучення до конкурсних пропозицій учасників конкурсу витягів з ЄДР, інших документів, повідомлення у визначених законодавством випадках та строки учасників конкурсу про відхилення їх заяв покладається на конкурсну комісію.

9. Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації

9.1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.

9.2. Надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації, у тому числі проведення зборів учасників конкурсу з метою надання таких роз’яснень, організатор конкурсу покладає на конкурсну комісію.

9.3. При проведенні зборів учасників конкурсу з метою надання їм роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

10. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитися з 24.12.2019 по 03.01.2020 з 10.00 до 15.00 години згідно з графіком:

| Номер і назва б’єкта конкурсу | Дата огляду об’єкта конкурсу, місце та час його початку |
| --- | --- |
| 1. Об’єкт конкурсу № 1 | 24.12.2019 |
| 2. Об’єкт конкурсу № 2 | 24.12.2019 |
| 3. Об’єкт конкурсу № 3 | 26.12.2019 |
| 4. Об’єкт конкурсу № 4 | 26.12.2019 |
| 5. Об’єкт конкурсу № 5 | 27.12.2019 |
| 6. Об’єкт конкурсу № 6 | 27.12.2019 |
| 7. Об’єкт конкурсу № 7 | 27.12.2019 |
| 8. Об’єкт конкурсу № 8 | 27.12.2019 |
| 9. Об’єкт конкурсу № 9 | 03.01.2020 |
| 10. Об’єкт конкурсу № 10 | 03.01.2020 |
| 11. Об’єкт конкурсу № 11 | 03.01.2020 |

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради  brovaru-ugkg@meta.ua не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

11. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за ці послуги в разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі

11.1. Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об’єктом конкурсу:

| Номер і назва б’єкта конкурсу | Сума заборгованості станом на 01.09.2019, грн. |
| --- | --- |
| 1. Об’єкт конкурсу № 1 | 1760087,77 |
| 2. Об’єкт конкурсу № 2 | 1447891,47 |
| 3. Об’єкт конкурсу № 3 | 921210,51 |
| 4. Об’єкт конкурсу № 4 | 1070663,53 |
| 5. Об’єкт конкурсу № 5 | 987714,23 |
| 6. Об’єкт конкурсу № 6 | 414718,54 |
| 7. Об’єкт конкурсу № 7 | 482969,7 |
| 8. Об’єкт конкурсу № 8 | 649515,93 |
| 9. Об’єкт конкурсу № 9 | 462000,00 |
| 10. Об’єкт конкурсу № 10 | 192706,13 |
| 11. Об’єкт конкурсу № 11 | 2 289 412,19 |

12. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

12.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу секретарю конкурсної комісії (за його відсутності – іншій особі, уповноваженій здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) чи надсилається поштою з дотриманням вимог визначених у п.8.1 Конкурсної документації.

12.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу– за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 4А, каб. 8. (управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області, відділ експлуатації житла)

12.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій :

16 січня 2020 року до 16.00 год.

13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

13.1. Місце: Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області, 07400, м. Бровари, вул.Гагаріна,15, каб.204 (зала засідань).

13.2. Дата та час розкриття:

| Номер і назва об’єкту конкурсу | Дата розкриття конкурсної пропозоції | Час розкриття конкурсної пропозоції |
| --- | --- | --- |
| 1. Об’єкт конкурсу № 1 | 17.01.2020 | 08.00 |
| 2. Об’єкт конкурсу № 2 | 17.01.2020 | 09.00 |
| 3. Об’єкт конкурсу № 3 | 17.01.2020 | 10.00 |
| 4. Об’єкт конкурсу № 4 | 17.01.2020 | 11.00 |
| 5. Об’єкт конкурсу № 5 | 17.01.2020 | 13.00 |
| 6. Об’єкт конкурсу № 6 | 17.01.2020 | 14.00 |
| 7. Об’єкт конкурсу № 7 | 17.01.2020 | 14.00 |
| 8. Об’єкт конкурсу № 8 | 17.01.2020 | 14.00 |
| 9. Об’єкт конкурсу № 9 | 17.01.2020 | 15.00 |
| 10. Об’єкт конкурсу № 10 | 17.01.2020 | 15.00 |
| 11. Об’єкт конкурсу № 11 | 17.01.2020 | 15.00 |

14. Способи і місце отримання конкурсної документації.

Конкурсну документацію можна отримати  в управлінні будівництва, житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту  Броварської міської ради Київської області за адресою м.Бровари булв.Незалежності,4-а, каб.8 (відділ по експлуатації житла) або на офіційному веб-сайті Броварської міської ради.

15. Розмір плати за участь в конкурсі .

Не встановлено.

Міський голова                                                                            І.В. Сапожко

Додаток 1

до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

Рекомендований перелік робіт та періодичність їх надання

| № з/п | Назва робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утримання у чистоті прибудинкової території |  |
| 1.1. | Прибирання опалого листя, скошеної трави з території | За необхідності |
| 1.2. | Підмітання території | Протягом дня за графіком |
| 1.3. | Посипання території піском, піскосоляною сумішшю тощо | У зимовий період - за наявності ожеледиці 4-8 раз на місяць |
| 1.4. | Підготування піску, піскосоляної суміші тощо для посипання та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання | За необхідності |
| 1.5. | Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття | Щодня |
| 1.6. | Прибирання території, що входить у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали | На тротуарах - з початком снігопаду, на подвір’ях - у той самий день |
| 1.7. | Очищення покрівлі від снігу, зсування скинутого з даху снігу до купи або у вали | За необхідності |
| 1.8. | Очищення території від ущільненого снігу і полою | Після прибирання основної маси снігу |
| 1.9. | Очищення від снігу, полою і льоду східців, вимощень, майданчиків, водостічних труб, кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків | У зимовий період за необхідності |
| 1.10. | Сколювання льоду та перекидання снігу і відколу | У зимовий період за необхідності |
| 1.11. | Завантаження і розвантаження снігу та льоду, вивезення якого здійснюється своїми або найманими транспортними засобами, включаючи сніг, який скинули з даху | За необхідності |
| 1.12. | Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої | У зимовий і весняний періоди за необхідності |
| 1.13. | Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) | За необхідності |
| 1.14. | Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів (при утворенні великих льодових бурульок на звисах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків) | За необхідності |
| 1.15. | Очищення кришок каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків | За необхідності |
| 1.16. | Підготовка для завантаження баків із сміттям, миття сміттєзбірних баків після їх спорожнення, прибирання контейнерних майданчиків та території після від'їзду сміттєвоза і встановлення спорожнілих баків на місця | Згідно з установленим графіком вивезення побутових відходів |
| 1.17. | Навантаження сміття на транспортні засоби або ємності вручну | За графіком |
| 1.18. | Промивання номерних ліхтарів, покажчиків | 1 раз на місяць |
| 1.19. | Прибирання підвалів, горищ, бойлерних від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів | За необхідності, але не менше 2 разів на рік |
| 1.20. | Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття та зберігання їх | За вказівкою управителя |
| 1.21. | Догляд за зеленими насадженнями (косіння трави, прибирання газонів, вирубка хащів та аварійних дерев) | За необхідності |
| 1.22. | Поливання території та зелених насаджень за допомогою шланга | За необхідності ( у разі наявності загально будинкового лічильника води) |
| 1.23. | Утримання в належному стані |  |
| 2. | Утримання у чистоті місць загального користування |  |
| 2.1. | Вологе підмітання вестибюлів, сходових кліток і маршів перших трьох поверхів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів і приміщень загального призначення (дитячих кімнат, приміщень контор тощо). Прибирання дворових під'їздів, очищення металевих решіток приямка | Щодня |
| 2.2. | Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху | 3 рази на тиждень |
| 2.3. | Миття вестибюлів, сходових кліток і маршів, пофарбованих панелей | 2 рази на місяць |
| 2.4. | Миття приміщень загального призначення | Щодня |
| 2.5. | Миття вікон на сходових клітках і у вестибюлях, дверей | 2 рази на рік |
| 2.6. | Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих огорож ліфтів | 2 рази на місяць |
| 2.7. | Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, сходів на горище | 1 раз на місяць |
| 2.8. | Прибирання технічних поверхів, горищ, підвалів | 2 рази на рік |
| 2.9. | Очищення покрівлі від сміття та бруду | 2 рази на рік |
| 2.10. | Технічне обслуговування ліфтів | Цілодобово (роботи виконуються згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом) |
| 2.11. | Дератизація | За необхідності, але не менше, ніж 2 рази на рік |
| 2.12. | Дезінсекція | За необхідності, але не менше, ніж 2 рази на рік |
| 3. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації та ліквідація аварій у внутрішньобудинкових мережах |  |
| 3.1. | Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів |  |
| 3.1.1. | Огляд обладнання системи централізованого опалення | 2 рази на рік |
| 3.1.2. | Огляд обладнання системи гарячого і холодного водопостачання | 2 рази на рік |
| 3.1.3. | Огляд опалювальних приладів централізованого опалення в опалювальний період | 3 рази на рік |
| 3.1.4. | Огляд запірно-регулювальної арматури централізованого опалення на горищних та у підвальних приміщеннях в опалювальний період | 3 рази на рік |
| 3.1.5. | Огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
| 3.2. | Система централізованого опалення |  |
| 3.2.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення | 1 раз на рік |
| 3.2.2. | Промивання трубопроводів та приладів систем централізованого опалення | 1 раз на 4 роки |
| 3.2.3. | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | За необхідності |
| 3.2.4. | Укріплення ізоляції трубопроводів | 1 раз на рік |
| 3.2.5. | Огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, повітрозбірників, компенсаторів, вантузів у міжопалювальний період | 1 раз на рік |
| 3.2.6. | Очищення від накипу запірної арматури | 1 раз на рік |
| 3.2.7. | Закріплення трубопроводів | За необхідності |
| 3.2.8. | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення | 2 рази на рік |
| 3.2.9. | Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період | 2 рази на рік |
| 3.2.10. | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 3.2.11. | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | 2 рази на рік |
| 3.2.12. | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції | 1 раз на рік |
| 3.2.13. | Протирання пробкових кранів | Не рідше 1 разу на 4 роки |
| 3.2.14. | Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення | За необхідності |
| 3.2.15. | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік |
| 3.3. | Системи холодного водопостачання, водовідведення |  |
| 3.3.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем водопостачання | 2 рази на рік |
| 3.3.2. | Ущільнення згонів | 2 рази на рік |
| 3.3.3. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків | 2 рази на рік |
| 3.3.4. | Протирання пробкових кранів змішувачів | Не рідше 1 разу на 4 роки |
| 3.3.5. | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік |
| 3.3.6. | Установлення обмежувачів - дросельних шайб | За необхідності |
| 3.3.7. | Закріплення трубопроводів | 2 рази на рік |
| 3.3.8. | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 2 рази на рік |
| 3.3.9. | Утеплення зовнішніх водозабірних кранів та колонок | 1 раз на рік |
| 3.3.10. | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на рік |
| 3.3.11. | Очищення, промивання, знезараження водонапірних баків на горищах будівель | 2 рази на рік |
| 3.3.12. | Установлення у кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на 4 роки |
| 3.3.13. | Очищення трубопроводу без ізоляції | За необхідності |
| 3.4. | Система гарячого водопостачання |  |
| 3.4.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання | 2 рази на рік |
| 3.4.2. | Регулювання триходових кранів | 2 рази на рік |
| 3.4.3. | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік |
| 3.4.4. | Ущільнення згонів | 2 рази на рік |
| 3.4.5. | Укріплення ізоляції трубопроводів | 1 раз на рік |
| 3.4.6. | Огляд та очищення грязьовиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулювальних кранів, вентилів, засувок | 1 раз на рік |
| 3.4.7. | Очищення від накипу бойлерів, змійовиків, запірної арматури | 1 раз на рік |
| 3.4.8. | Закріплення трубопроводів | За необхідності |
| 3.4.9. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання | 2 рази на рік |
| 3.5. | Система зливової каналізації |  |
| 3.5.1. | Проведення загальних та профілактичних оглядів системи зливової каналізації будинку | 2 рази на рік |
| 3.5.2. | Усунення засмічень системи зливової каналізації | За необхідності |
| 3.5.3. | Відновлення цілісності з’єднань та прочищення зовнішньої водостічної системи | За необхідності |
| 4. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання природного газу |  |
| 4.1. | Перевірка (огляд) наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинків/ квартири. | 1 раз на 3 роки ,* |
| 4.2. | Перевірка (огляд) наявності вільного доступу до газопроводів та газових приладів,обладнання. | 1 раз на рік,* |
| 4.3. | Перевірка (огляд) стану пофарбування і кріплень газопроводу. | 1 раз на рік,* |
| 4.4. | Планове випробування на щільність газопроводів тиском повітря 500даПа | 1 раз на рік,* |
| 4.5. | Перевірка на щільність газопроводів та газового обладнання за допомогою газу (повітря) під робочим тиском - приладовим методом або мильною емульсією. | 1 раз на рік,* |
| 4.6. | Перевірка працездатності та розбирання без демонтажу, очистка від залишків корозії й мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні | 1 раз на рік,* |
| 4.7. | Приладовий контроль якості захисного покриття газопроводів | 1 раз на рік,* |
| 4.8. | Перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень, а також комутованих з ними пристроїв для автоматичного відключення постачання газу та засобів попереджувальної сигналізації, на відповідність параметрам, встановленим заводом-виробником | 1 раз на рік,* |
| 4.9. | Перевірка справності та працездатності газовикористовуючих установок та обладнання, пальників, калориферів, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання. Перевірка герметичності з’єднань, Очищення без демонтажу теплообмінних апаратів від сажі та окалини. | 1 раз на рік |
| 4.10. | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах | 1 раз на рік,* |
| 4.11. | Перевірка тиску газу перед газовикористовуючими установками та обладнанням при всіх працюючих пальниках і після припинення постачання газу. | 1 раз на рік,* |
| 4.12. | Візуальний огляд лічильників газу на цілісність пломб. | 1 раз на рік,* |
| 4.13. | Дрібний ремонт газового обладнання, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів при перепакуванні різьбових з'єднань і запірних пристроїв. | За необхідності |
| * - у разі наявності приладів з відводом продуктів згоряння газу в димові канали – не рідше 1 разу на рік |  |  |
| 5. | Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) |  |
| 5.1. | Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання |  |
| 5.1.1. | Проведення чегрових технічних оглядів електропроводки силових установок, пускових апаратів вимірювальних приладів, автоматичних вимикачів електроосвітлення та запобіжних пунктів, перехідних коробок і установочної арматури | 2 рази на рік під час загального огляду будинку |
| 5.1.2. | Перевірка протипожежного стану електромережі в зонах можливих пожеж | Під час огляду внутрішньо будинкових електромереж |
| 5.1.3. | Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів у з’єднувальних і відгалужу вальних коробках та щитах | Не менше 1 разу на 3 роки |
| 5.1.4. | Вибірковий огляд, що виконується інженером (майстром) організації у відданні ( утриманні) якої перебуває будинок | Не менше 1 разу на рік |
| 5.1.5. | Позачерговий огляд після відключення більш ніж двох квартир від електромережі | У день звернення мешканців будинку |
| 5.1.6. | Нічний огляд | У разі потреби |
| 5.1.7. | Вимірювання опору ізоляції електропроводок | Щорічно |
| 5.1.8. | Перевірка стану заземлювальних пристроїв із замірюванням контуру заземлення | У разі потреби ліквідації місця замикання на землю |
| 5.1.9. | Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників | Під час перевірки |
| 5.1.10. | Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки (крім квартирної) | У разі потреби |
| 5.1.11 | Пошук місць ушкоджень внутрішньобудинкових електромереж та їх усунення | Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку |
| 5.1.12. | Обладнання електропроводкою для освітлення місць загального користування і заміна пошкоджених проводів в окремих прогонах | У разі потреби |
| 5.1.13. | Дрібний ремонт силових електроустановок, ізоляційних обмоток, установлення кутиків для захисту кабелів та інше. | Під час оглядів |
| 5.1.14. | Дрібний ремонт , заміна групових розподільних та запобіжних щитків і перехідних коробок з частковою заміною зношених деталей і елементів та відновлення написів, розфарбування номерів фаз і знаків | Під час оглядів |
| 5.1.15. | Установлення та заміна вимикачів, запобіжників, дрібний ремонт пускової апаратури | Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку |
| 5.1.16. | Установлення або ремонт замків на розподільних щитках, якщо електролічильники змонтовані в загальнодоступних місцях | Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку |
| 5.1.17. | Підтримка робочого стану мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території | Постійно |
| 5.1.18. | Заміна ламп в світильниках в місцях загального користування та зовнішнього освітлення | У разі потреби |
| 5.2. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення ( у разі наявності) | Згідно регламенту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 « Системи протипожежного захисту» дод.Ж та «Правил пожежної безпеки» затв.нак.№1417 від 30.12.2014 р. |
| 5.3. | Обслуговування систем диспетчеризації ( у разі наявності) |  |
| 5.3.1. | Перевірка працездатності обладнання на диспетчерському пункті. | 1 раз на 2 роки |
| 5.3.2. | Діагностика стану автоматики | 1 раз на 2 роки |
| 5.3.3. | Діагностики стану приладів обліку та контролю, що розміщені безпосередньо на інженерному обладнанні (елементах інженерної системи) | 1 раз на 2 роки |
| 5.3.4. | Перевірка правильності показників приладів обліку та контролю, оцінка швидкості роботи системи диспетчеризації. | 1 раз на 2 роки |
| 5.3.5. | Установка та заміна контролерів і датчиків, підвищення продуктивності обладнання тощо. | У разі потреби |
| 5.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів |  |
| 5.4.1. | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах | Під час перевірки роботи газового обладнання |
| 5.4.2. | Заміна окремих ділянок і усунення нещільності вентиляційних коробів, шахт і камер. | У разі потреби |
| 5.5. | Обслуговування інших внутрішньобудинкових інженерних мереж (у разі наявності) | У разі потреби |
| 6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядкування, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | У разі потреби |
| 7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | У разі потреби, згідно регламентів |
| 8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | У разі потреби, згідно регламентів |

Даний перелік є рекомендованим.

Кожен учасник конкурсу при розрахунку ціни з управління будинком повинен  орієнтуватися на затверджений по підприємству (організації) перелік робіт та їх періодичність, які повинні забезпечити безперебійне функціонування  інженерних систем , контроль за технічним станом конструктивних елементів будинку, відповідний санітарний та технічний стану будинку та прибудинкової території  та іншого спільного майна, з дотриманням норм законодавства України.

Затверджений перелік робіт та їх періодичність можуть бути подані в складі конкурсної пропозиції учасника.

Міський голова                                                                            І.В. Сапожко

Додаток 2

до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

Об’єкт конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків у місті Бровари

Об’єкт конкурсу (група будинків) №1

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Бандери Степана | 4 | 2 | 16 |
| - ` | вул. Бандери Степана | 41 | 2 | 4 |
|  | вул. Бандери Степана | 43 | 2 | 4 |
|  | вул. Воїнів - афганців | 7 | 2 | 8 |
|  | вул. Воїнів - афганців | 7А | 2 | 16 |
|  | вул. Воїнів – афганців (гуртожиток) | 7Б | 3 | 39 кім |
|  | вул. Воїнів - афганців | 9 | 2 | 4 |
|  | вул. Воїнів - афганців | 10 | 2 | 16 |
|  | вул. Воїнів - афганців | 11 | 2 | 4 |
|  | вул. Воїнів – афганців (гуртожиток) | 12 | 2 | 13 |
|  | вул. Воїнів - афганців | 13 | 2 | 8 |
|  | вул. Воїнів - афганців | 15 | 2 | 4 |
|  | вул. Воїнів - афганців | 17 | 2 | 4 |
|  | вул. Гагаріна | 27 | 9 | 215 |
|  | вул. Героїв УПА | 1 | 5 | 120 |
|  | вул. Героїв УПА | 3 | 5 | 92 |
|  | вул. Героїв УПА | 5 | 5 | 118 |
|  | вул. Героїв УПА | 7А | 9 | 177 |
|  | вул. Героїв УПА (гуртожиток) | 11 | 5 | 76 |
|  | вул. Героїв УПА | 13 | 5 | 69 |
|  | вул. Героїв УПА | 13А | 5 | 59 |
|  | вул. Героїв УПА (гуртожиток) | 15А | 2 | 38 кім |
|  | вул. Героїв УПА | 17 | 3 | 24 |
|  | вул. Героїв УПА | 17А | 2 | 16 |
|  | вул. Героїв УПА | 17В | 5 | 54 |
|  | вул. Металургів | 3 | 2 | 8 |
|  | вул. Металургів (гуртожиток) | 9 | 2 | 12 кім |
|  | вул. Металургів | 11 | 2 | 16 |
|  | вул. Металургів (гуртожиток) | 13 | 2 | 32 кім |
|  | бульв. Незалежності | 2А | 9 | 135 |
|  | бульв. Незалежності | 3 | 9 | 192 |
|  | бульв. Незалежності | 4А | 9 | 207 |
|  | бульв. Незалежності | 5 | 14 | 81 |
|  | бульв. Незалежності | 6В | 9 | 99 |
|  | бульв. Незалежності | 7 | 9 | 192 |
|  | бульв. Незалежності | 8Б | 5 | 87 |
|  | бульв. Незалежності | 10 | 9 | 272 |
|  | бульв. Незалежності | 10Б | 10 | 139 |
|  | бульв. Незалежності | 11 | 9 | 192 |
|  | бульв. Незалежності | 12 | 9 | 272 |
|  | бульв. Незалежності | 12А | 9 | 117 |
|  | бульв. Незалежності | 16А | 9 | 162 |
|  | бульв. Незалежності (гуртожиток) | 16Б | 9 | 165 кім |
|  | бульв. Незалежності (гуртожиток) | 16В | 9 | 186 кімн |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №2

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Броварської сотні | 16 | 5 | 85 |
|  | вул. Вокзальна | 10 | 2 | 4 |
|  | вул. Володимира Великого | 2 | 5 | 94 |
|  | вул. Володимира Великого | 4 | 5 | 64 |
|  | вул. Володимира Великого | 8 | 5 | 70 |
|  | вул. Володимира Великого | 10 | 5 | 61 |
|  | вул. Володимира Великого | 10-а | 5 | 70 |
|  | вул. Володимира Великого | 10-б | 5 | 69 |
|  | вул. Гельсінської групи | 7 | 4 | 16 |
|  | вул. Гельсінської групи | 9 | 2 | 16 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 2 | 3 | 55 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 2-а | 5 | 102 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 2-б | 5 | 29 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 4 | 3 | 36 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 6 | 5 | 66 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 7 | 2 | 16 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 8-а | 9 | 95 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 9 | 2 | 16 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 11 | 2 | 16 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 13 | 2 | 16 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 15 | 2 | 16 |
|  | вул. Москаленка Сергія | 17 | 2 | 31 |
|  | вул. Олімпійська | 1 | 5 | 89 |
|  | вул. Олімпійська | 1А | 5 | 114 |
|  | вул. Олімпійська | 1Б | 5 | 100 |
|  | вул. Олімпійська | 2 | 9 | 233 |
|  | вул. Олімпійська | 3 | 5 | 68 |
|  | вул. Олімпійська | 4 | 9 | 174 |
|  | вул. Олімпійська | 6 | 9 | 216 |
|  | вул. Олімпійська | 6А | 10 | 120 |
|  | вул. Олімпійська | 7 | 5 | 70 |
|  | вул. Олімпійська | 7А | 9 | 105 |
|  | вул. Олімпійська | 8 | 10 | 119 |
|  | вул. Олімпійська | 9 | 5 | 80 |
|  | вул. Олімпійська | 9А | 5 | 58 |
|  | вул. Олімпійська | 10 | 10 | 149 |
|  | вул. Олімпійська | 10А | 10 | 189 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 6/3 | 2 | 12 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 6/4 | 2 | 16 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 8 | 5 | 68 |
|  | вул. Онікієнка Олега (гуртожиток) | 10 | 3 | 46 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 14 | 2 | 16 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 16 | 2 | 8 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 18 | 2 | 8 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 20 | 2 | 16 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 20/2 | 5 | 56 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 69А | 4 | 12 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 69Б | 4 | 12 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 71 | 2 | 8 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 71А | 4 | 12 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 73 | 2 | 16 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 73А | 4 | 12 |
|  | вул. Онікієнка Олега | 75 | 2 | 16 |
|  | вул. Поповича | 4 | 2 | 16 |
|  | вул. Поповича | 6 | 2 | 16 |
|  | вул. Поповича | 10 | 2 | 16 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №3

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Короленка | 50 | 9 | 143 |
|  | вул. Короленка | 52 | 9 | 116 |
|  | вул. Короленка | 54 | 9 | 116 |
|  | вул. Короленка | 54А | 9 | 107 |
|  | вул. Короленка | 56 | 9 | 71 |
|  | вул. Короленка | 56А | 9 | 213 |
|  | вул. Короленка | 60А | 12 | 96 |
|  | вул. Короленка | 60Б | 12 | 96 |
|  | вул. Короленка | 64А | 10 | 159 |
|  | вул. Короленка | 64Б | 9 | 107 |
|  | вул. Короленка | 68 | 10 | 221 |
|  | вул. Короленка | 68А | 9 | 107 |
|  | вул. Короленка | 68Б | 10 | 150 |
|  | вул. Короленка | 70 | 16 | 95 |
|  | вул. Короленка | 70Б | 10 | 119 |
|  | бульв. Незалежності | 15 | 9 | 250 |
|  | бульв. Незалежності | 15А | 9 | 175 |
|  | бульв. Незалежності | 19А | 12 | 192 |
|  | бульв. Незалежності | 21 | 9 | 179 |
|  | вул. Петлюри Симона | 13 | 9 | 140 |
|  | вул. Петлюри Симона | 13А | 9 | 71 |
|  | вул. Петлюри Симона | 15 | 9 | 179 |
|  | вул. Петлюри Симона | 15А | 9 | 143 |
|  | вул. Петлюри Симона | 17 | 9 | 143 |
|  | вул. Петлюри Симона | 17А | 10 | 79 |
|  | вул. Петлюри Симона | 19А | 10 | 119 |
|  | вул. Петлюри Симона | 19Б | 10 | 80 |
|  | вул. Петлюри Симона | 21А | 10 | 239 |
|  | вул. Петлюри Симона | 23А | 10 | 90 |
|  | вул. Петлюри Симона | 23Б | 10 | 316 |
|  | вул. Петлюри Симона | 23В | 9 | 137 |
|  | вул. Петлюри Симона | 25 | 12 | 96 |
|  | вул. Петлюри Симона | 25Б | 12 | 96 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №4

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Білана Олександра | 2А | 3 | 24 |
|  | вул. Білана Олександра | 3 | 5 | 34 |
|  | вул. Білана Олександра | 5 | 9 | 136 |
|  | вул. Білодібровна | 2 | 9 | 54 |
|  | вул. Білодібровна | 2А | 9 | 36 |
|  | вул. Білодібровна | 4 | 9 | 54 |
|  | вул. Білодібровна | 6 | 9 | 36 |
|  | вул. Білодібровна (гуртожиток) | 14 | 4 | 40 |
|  | вул. Геологів | 1 | 2 | 8 |
|  | вул. Геологів | 2 | 2 | 8 |
|  | вул. Геологів | 3 | 2 | 8 |
|  | вул. Геологів | 4 | 2 | 5 |
|  | вул. Геологів (гуртожиток) | 5 | 3 | 19 |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні | 5А | 9 | 107 |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні | 7 | 9 | 216 |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні | 7А | 9 | 107 |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні | 9 | 9 | 216 |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні | 11 | 9 | 216 |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні | 15Б | 9 | 107 |
|  | вул. Голуба Аркадія | 1 | 5 | 90 |
|  | вул. Голуба Аркадія | 1/3 | 5 | 90 |
|  | вул. Голуба Аркадія | 5 | 9 | 108 |
|  | вул. Гонти Івана | 2 | 2 | 8 |
|  | вул. Грушевського Михайла (гуртожиток) | 1 | 9 | 196 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 1А | 9 | 108 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 3 | 9 | 323 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 3А | 9 | 108 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 3Б | 10 | 159 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 17 | 9*10 | 350 |
|  | вул. Електриків | 2 | 2 | 8 |
|  | вул. Київська | 151А | 2 | 8 |
|  | вул. Київська | 166 | 4 | 62 |
|  | вул. Київська | 168 | 4*5 | 48 |
|  | вул. Київська | 288 | 9 | 131 |
|  | вул. Київська | 292 | 5 | 96 |
|  | вул. Кобзарська | 4 | 5 | 40 |
|  | вул. Українки Лесі | 2А | 5 | 38 |
|  | вул. Українки Лесі | 12 | 9 | 36 |
|  | вул. Мічуріна | 2 | 2 | 16 |
|  | вул. Некрасова | 1А | 3 | 24 |
|  | вул. Оболонська, (гуртожиток) | 45 | 2 | 35 |
|  | вул. Оболонська (гуртожиток) | 47 | 2 | 34 |
|  | вул. Оболонська (гуртожиток) | 72 | 2 | 39 |
|  | вул. Оболонська | 74 | 2 | 16 |
|  | вул. Оболонська | 76 | 2 | 8 |
|  | вул. Сєдова | 1 | 3 | 24 |
|  | вул. Сєдова | 2 | 5 | 70 |
|  | вул. Сєдова | 7 | 5 | 20 |
|  | вул. Шевченка | 2 | 5 | 65 |
|  | пл. Шевченка | 4 | 5 | 36 |
|  | вул. Шевченка | 6 | 5 | 24 |
|  | вул. Шевченка | 8 | 3 | 24 |
|  | вул. Шевченка | 13 | 3 | 20 |
|  | вул. Шалом - Алейхема | 96 | 10 |  |
|  | вул. Янченка Дмитра | 2 | 2 |  |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 1 | 4*5 | 48 |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 4 | 5 | 66 |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 6 | 5 | 30 |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 8 | 5 | 38 |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 34 | 2 | 8 |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 36 | 5 | 56 |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 36-а | 5 | 70 |
|  | вул. Ярослава Мудрого | 51 | 3 | 12 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №5

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку |  | Кількість поверхів |  |  | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Гагаріна |  | 1 |  | 9 | 69 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 2 |  | 5 | 66 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 3 |  | 5 | 80 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 5 |  | 5 | 75 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 6 |  | 9 | 49 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 7 |  | 5 | 78 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 8 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 9 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 10 |  | 5 | 88 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 11 |  | 5 | 130 |  |
|  | вул. Гагаріна (гуртожиток) |  | 12 |  | 5 | 46 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 14 |  | 5 | 56 |  |
|  | вул. Гагаріна |  | 16 |  | 5 | 100 |  |
|  | вул. Київська |  | 294 |  | 5 | 66 |  |
|  | вул. Київська |  | 296 |  | 5 | 79 |  |
|  | вул. Київська |  | 296A |  | 5 | 125 |  |
|  | вул. Київська(гуртожиток) |  | 298А |  | 5 | 328 |  |
|  | вул. Київська |  | 300 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Київська |  | 300А |  | 5 | 80 |  |
|  | вул. Київська |  | 300Б |  | 5 | 80 |  |
|  | вул. Київська |  | 300В |  | 5 | 160 |  |
|  | вул. Київська |  | 302 |  | 5 | 64 |  |
|  | вул. Київська |  | 302А |  | 5 | 120 |  |
|  | вул. Київська |  | 304 |  | 5 | 80 |  |
|  | вул. Київська |  | 310 |  | 5 | 64 |  |
|  | вул. Київська |  | 312 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Київська |  | 310А |  | 5 | 100 |  |
|  | вул. Короленка |  | 49 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Короленка |  | 51 |  | 5 | 50 |  |
|  | вул. Короленка |  | 53 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Короленка |  | 55 |  | 5 | 68 |  |
|  | вул. Короленка |  | 59 |  | 5 | 90 |  |
|  | вул. Короленка |  | 61 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Короленка |  | 61А |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Короленка |  | 63 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Короленка (гуртожиток) |  | 65 |  | 5 | 74 |  |
|  | вул. Короленка |  | 67 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 1 |  | 5 | 70 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 4 |  | 9 | 65 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 4А |  | 5 | 120 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 5 |  | 5 | 60 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 9 |  | 5 | 132 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 10А |  | 9 | 142 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 11 |  | 9 | 143 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 13А |  | 9 | 135 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 13Б |  | 9 | 171 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 17 |  | 5 | 120 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 18 |  | 9 | 143 |  |
|  | вул. Лагунової Марії |  | 19 |  | 5 | 100 |  |
|  | бульв. Незалежності |  | 3А |  | 5 | 90 |  |
|  | бульв. Незалежності |  | 9А |  | 9 | 128 |  |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №6

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Грушевського Михайла | 15 | 3/10,2/9 | 190 |
| 2 | вул. Грушевського Михайла | 17/1 | 9 | 114 |
| 3 | вул. Короленка | 57 | 5 | 72 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №7

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Гагаріна (гуртожиток) | 10А | 5 | 118 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 9 | 9 | 68 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 11 | 14 | 112 |
|  | вул. Грушевського Михайла | 13 | 9 | 69 |
|  | вул. Київська | 290 | 5 | 64 |
|  | вул. Короленка | 53А | 5 | 100 |
|  | бульв. Незалежності | 6 Б | 9 | 226 |
|  | бульв. Незалежності | 10А | 5 | 120 |
|  | бульв. Незалежності | 14/1 | 11 | 176 |
|  | бульв. Незалежності, котельня | 14Г | 10 | 80 |
|  | вул. Петлюри Симона | 16Г | 9 | 125 |
|  | вул. Шевченка | 10А | 16 | 157 |
|  | ## вул. Ярослава Мудрого ## (Інд опал). | 90 | 5 | 44 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №8

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Київська | 265 | 16 | 103 |
| 2 | Київська | 265/3 | 16 | 109 |
| 3 | Петлюри Симона | 11г | 14 | 129 |
| 4 | Чубинського Павла | 3 | 9-12-14 | 32 |
| 5 | Чубинського Павла | 7А | 16 | 109 |
| 6 | Чубинського Павла | 9А | 16 | 109 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) № 9

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грушевського Михайла | 23 | 17 | 85 |
| 2 | Грушевського Михайла | 25 | 17 | 171 |
| 3 | Москаленка Сергія | 41 | 22 | 172 |
| 4 | Москаленка Сергія | 43 | 22 | 173 |
| 5 | Москаленка Сергія | 45 | 22 | 174 |
| 6 | Москаленка Сергія | 47 | 22 | 110 |
| 7 | Москаленка Сергія | 49 | 22 | 587 |
| 8 | Москаленка Сергія | 51 | 22 | 109 |
| 9 | Москаленка Сергія | 53 | 22 | 590 |
| 10 | Петлюри Симона | 36 | 17 | 264 |
| 11 | Петлюри Симона | 36-а | 21 | 105 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) №10

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Броварської сотні | 2 | 3 | 18 |
| 2 | Броварської сотні | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Броварської сотні | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Броварської сотні | 8 | 2 | 8 |
| 5 | Москаленка Сергія | 5 | 2 | 16 |
| 6 | Шевченка | 26 | 2 | 12 |

Об’єкт конкурсу (група будинків) № 11

| № п/п | Назва вулиці (бульвару, провулку, площі) | Номер будинку | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чорновола В’ячеслава | 9 | 26 | 222 |
| 2 | Чорновола В’ячеслава | 11 | 26 | 197 |
| 3 | Чорновола В’ячеслава | 15 | 26 | 219 |
| 4 | Київська | 243 | 25 | 335 |
| 5 | Чорновола В’ячеслава | 6А | 26 | 650 |
| 6 | Чорновола В’ячеслава | 6 | 26 | 192 |
| 7 | Київська | 247 | 25 | 624 |
| 8 | Київська | 249 | 25 | 248 |
| 9 | Київська | 249А | 25 | 238 |

Міський голова                                                                            І.В. Сапожко

Додаток  4

до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

ЗАЯВА

на участь у конкурсі

Голові конкурсної комісії

________________________

________________________

________________________

________________________

Я/ Ми, ____________________________________________________________,
(фізична особа-підприємець – прізвище, ім’я  по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), юридична особа – повне найменування, код за ЄДРПОУ)
що зареєстрований (-і) ________________________________________________,

(юридична та поштова адреси, засоби зв’язку, електронна пошта)

заявляю (-ємо) про участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків), що входить до об’єкта конкурсу: №_______________________________________________________.
Подаючи дану заяву на участь у конкурсі для визначення управителя багатоквартирним будинком, розумію(-ємо)  значення своїх дій та керуючись ними, ознайомлений/(ні) повністю та згоден/(ні) з умовами проведення конкурсу, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 12.06.2018 № 407"Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари" та затвердженої конкурсної документації.

ПОДАВ/(ЛА): ___________________________         _________          ___________

(П.І.Б.)                                                            (підпис)                                (дата)

ПРИЙНЯВ/(ЛА): ______________________        _________          ___________

(П.І.Б.)                                                            (підпис)                                (дата)

Міський голова       	                                                                     І.В. Сапожко

Додаток  5

до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

ДОВІДКА

про наявність обладнання та матеріально - технічної бази

| № з/п | Найменування техніки (машин, обладнання, механізмів) | Кількість, рік випуску | Власний або орендований | Адреса місця реєстрації / фактичне місцезнаходження | Фізичний стан (робочий/ неробочий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* у разі оренди техніки, надаються копії договорів оренди на всю техніку, вказану  учасником у таблиці

Офісне (власне або орендоване) приміщення, загальною площею ____ кв. м, за адресою: _____________.

Виробниче (складське, господарське) (власне або орендоване) приміщення, загальною площею ____ кв. м, за адресою: _____________.

Підпис уповноваженої особи учасника 	_____________________

М.П.(за наявності)

Міський голова                                                                            І.В. Сапожко

Додаток 6

до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

ДОВІДКА

про наявність працівників відповідної кваліфікації

| № з/п | ПІБ | Посада | Освіта | Постійний/ тимчасовий працівник/за договором цивільно–правового характеру (дата, № договору) | Досвід роботи на зайнятій посаді (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ІТР |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
|  | Робітничі професії |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

* У разі наміру залучення сторонніх  спеціалізованих організацій за договорами на виконання окремих видів робіт (послуг) з утримання будинку, вказати, яких саме робіт, назву підрядної організації та наявність у неї дозвільних документів, досвіду роботи  тощо.

Підпис уповноваженої особи учасника 	_____________________

М.П.

Міський голова                                                                            І.В. Сапожко

Додаток 7

до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

Розрахунок ціни послуги з управління багатоквартирним будинком

___________________________________________________________________________________________

Назва  вулиці (проспекту, проїзду тощо) та номер будинку

| № з/п | Складова послуги | Гривень за кв. метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, у тому числі: |  |
| 1.1. | Прибирання прибудинкової території |  |
| 1.2. | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі |  |
|  | … |  |
| 2. | Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі: |  |
|  | … |  |
| 3. | Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі: |  |
|  | … |  |
| 4. | Винагорода управителю |  |
| 5. | ПДВ (або єдиний податок) |  |
| 6. | РАЗОМ |  |

Додатки: ___________________________________________________________________________________

(розрахунок заробітної плати технічного персоналу, що бере участь у наданні послуг (двірників, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників тощо, з врахуванням рівня мінімальної заробітної плати); розшифровка вартості матеріальних витрат на одного робітника; плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватися на діючих тарифах на електроенергію); податку на додану вартість (або єдиного податку) та документальне підтвердження вартості інших витрат).

Підпис уповноваженої особи учасника 	_____________________

М.П.

Міський голова 	                                                                          І.В. Сапожко

Додаток 8

до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бровари Київської області

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, _________________________________________________________

(назва учасника конкурсу)

надаємо свою цінову пропозицію щодо участі в конкурсі з управління багатоквартирним будинком, що входить до об’єкта конкурсу за лотом №________________.

Вивчивши конкурсну документацію, ми маємо можливість та погоджуємося здійснювати управління багатоквартирними будинками  на умовах, зазначених у цій ціновій  пропозиції:

| № | Адреса будинку* | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ………… |  |
| 2 | ………….. |  |
| 3 | …………. |  |
| ….. | ………….. |  |

Примітка. Порядок зазначення адрес багатоквартирних будинків повинен чітко відповідати порядку  наведеному в  переліку об’єктів конкурсу додаток 2 Конкурсної документації за об’єктом конкурсу, щодо якого подається конкурсна пропозиція

* для гуртожитків

Підпис уповноваженої особи учасника 	_____________________

М.П.

Міський голова 	                                                                           І.В. Сапожко