## РП 2022 (додаток до рішення )
Додаток до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 08.0.2021 № 436
РІЧНИЙ ПЛАН
ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія"
(найменування ліцензіата)
на 12 місяців з 2022 року
№ з/п | Показники | Значення, тис. куб. м
|  | фактично |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2022 рік
|  | квітень-грудень 2016-січень-березень 2017 р | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | звітний період 2020 рік
А | Б | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Обсяг І підйому води, усього, у т. ч.: | 6905.47 | 6791.19 | 7184.49 | 7016.86 | 7314.37 | 7193.97 | 7470.9
1.1 | поверхневий водозабір | 6898.27 | 6791.05 | 7184.35 | 7016.67 | 7314.18 | 7193.78 | 7470.71
1.2 | підземний водозабір | 7.2 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
1.3 | вода, придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому | 435.52 | 404.63 | 475.87 | 446.84 | 415.48 | 458.13 | 424.37
3 | Втрати води до ΙΙ підйому | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обсяг реалізації води до ΙΙ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 105.01 | 26.85 | 4.77 | 5.6 | 2.68 | 5.6 | 2.68
5 | Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, у т. ч.: | 6364.94 | 6359.71 | 6703.85 | 6564.42 | 6896.21 | 6730.24 | 7043.85
6.1 | придбана питна вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Витрати питної води після ΙΙ підйому | 24.8 | 24.88 | 23.75 | 23.36 | 22.24 | 23.95 | 22.72
8 | Втрати питної води після ΙΙ підйому | 1031.2 | 1006.82 | 1086.35 | 1042.1 | 1103.93 | 1068.42 | 1127.56
9 | Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.: | 2177.9 | 2241.52 | 2359.02 | 2358.01 | 2378.81 | 2391.92 | 2429.73
9.1. | споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення | 134.52 | 133.33 | 141.75 | 133 | 137.79 | 366 | 137.79
9.2. | населенню (індивідуальні житлові будинки) | 636.67 | 630.9 | 663.7 | 633.01 | 640.01 | 666.92 | 656.66
9.3. | бюджетним установам | 222.56 | 236.15 | 223.35 | 228 | 202 | 228 | 206.32
9.4. | іншим споживачам | 1184.15 | 1241.14 | 1330.22 | 1364 | 1399.01 | 1131 | 1428.96
10 | Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата, усього, у т. ч.: | 3131.04 | 3086.49 | 3234.73 | 3140.95 | 3391.23 | 3245.95 | 3463.84
10.1 | від виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових мереж) | 2729.19 | 2608.63 | 2796.99 | 2758.11 | 3014.57 | 2863.11 | 3079.11
10.2 | для виконання послуг з ЦПГВВ , де ліцензіат є виконавцем послуг з ЦПХВВ(з використанням внутрішньобудинкових мереж) | 328.77 | 382.54 | 342.2 | 276.08 | 274.52 | 276.08 | 280.4
10.3 | від здійснення інших видів діяльності | 73.08 | 95.32 | 95.54 | 106.76 | 102.14 | 106.76 | 104.33
11 | Загальний обсяг водопостачання | 5308.94 | 5328.01 | 5593.75 | 5498.96 | 5770.04 | 5637.87 | 5893.57
12 | Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т.ч.: | 5006.4 | 4991.12 | 5262.42 | 5305.06 | 5503.54 | 5405 | 5628.13
12.1 | обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди | 5006.4 | 4991.12 | 5262.42 | 5305.06 | 5503.54 | 5405 | 5628.13
12.2 | обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у т. ч.: | 1457.79 | 1554 | 1634.71 | 1744.57 | 1783.35 | 1790.37 | 1842.69
13.1 | споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення | 93.25 | 86.73 | 103 | 111 | 112 | 147.37 | 133.5
13.2 | населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків) | 158.15 | 155.07 | 172.41 | 176 | 170 | 185.43 | 173.85
13.3 | бюджетним установам | 208.34 | 233.65 | 225 | 219.54 | 186.35 | 219.54 | 190.57
13.4 | іншим споживачам | 998.05 | 1078.55 | 1134.3 | 1238.03 | 1315 | 1238.03 | 1344.77
14 | Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водопостачання) | 3073.65 | 3009.95 | 3124.66 | 3086.55 | 3283.14 | 3193.02 | 3353.48
14.1 | від виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових мереж) | 3060.58 | 2991.98 | 3106.12 | 3069.83 | 3255.76 | 3176.3 | 3325.48
14.2 | від здійснення інших видів діяльності | 13.07 | 17.97 | 18.54 | 16.72 | 27.38 | 16.72 | 28
15 | Загальний обсяг водовідведення | 4531.44 | 4563.95 | 4759.37 | 4831.12 | 5066.49 | 4983.39 | 5196.17
| Міський голова | 5: Ігор САПОЖКО