Додаток2

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 27.07.2023 № 1239-52-08

Перелік майна, що перебуває на балансі

комунального підприємства Броварської міської ради

Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»

та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарний номер | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Насос К 8/18 | 10401508 | зношення робочого колеса насоса, раковини в корпусі, розбиті посадочні місця підшипників | 284,56 | 284,56 | 0,00 | 1996 |
| 2 | Насос К 20/30 | 10400653 | зношення робочого колеса насоса, раковини в корпусі, розбиті посадочні місця підшипників | 110,94 | 110,94 | 0,00 | 1987 |
| 3 | РН – метр | 10404290 | корозія корпусу, вийшов з ладу електрод та мікросхема | 269,05 | 269,05 | 0,00 | 2003 |
| 4 | Котел КС – 50-Т | 10404272 | погоріли труби з жаростійкої сталі, корозія корпусу | 2989,73 | 2989,73 | 0,00 | 2007 |
| 5 | Апарат електричний водогрійний Дніпро КЕО-24 | 10404837 | корозія корпусу, коротке замикання електросхеми | 3562,50 | 3562,50 | 0,00 | 2014 |
| 6 | Клапан регулювання температури 003 № 8143 AVTB 25 | 10402609 | тріщина та деформація корпусу, механічний знос направляючих клапана | 1375,00 | 1375,00 | 0,00 | 2002 |
| 7 | Апарат магнітної обробки | 10402259 | раковини та тріщини на корпусі | 82,33 | 82,33 | 0,00 | 1996 |
| 8 | Апарат магнітної обробки | 10402260 | раковини та тріщини на корпусі | 82,33 | 82,33 | 0,00 | 1996 |
| 9 | Апарат магнітної обробки | 10402261 | раковини та тріщини на корпусі | 82,34 | 82,34 | 0,00 | 1996 |
| 10 | Монітор 20 Samsung SM P 2050N | 10403319 | затемнення зображення на більшості ділянках екрану | 1615,50 | 1615,50 | 0,00 | 2009 |
| 11 | Монітор 17 LG FLATRON L 1720 B | 10402667 | відключення сигналу під час роботи | 1751,67 | 1751,67 | 0,00 | 2004 |
| 12 | Монітор 19 Samsung 923 NW LS 19 | 10404550 | мерехтить зображення, помітні вертикальні смуги | 248,25 | 248,25 | 0,00 | 2008 |
| 13 | Монітор Samsung 740 N | 10404566 | мерехтить зображення, періодично не включається | 162,56 | 162,56 | 0,00 | 2007 |
| 14 | Монітор 19 Samsung 923 NW LS 19 | 10404571 | відсутність зображення при підключенні до коп`ютера | 709,02 | 709,02 | 0,00 | 2010 |
|  | Підсумок: |  |  | 13325,78 | 13325,78 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                                                                                Ігор САПОЖКО