Додаток 1

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 30.03.2023 № 1084-45-08

Перелік майна, що перебуває на балансі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Броварської міської ради Броварського району Київської області «Золота рибка» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентар ний номер | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш кова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагрівач 50 л | 101410026 | Корозія баку. Вийшов з ладу магнітний анод. Прогорання ТЕНу. Вийшов з ладу термостат. | 1164,00 | 1097,00 | 67,00 | 2013 |
| 2 | Водонагрівач 50 л | 101410027 | Забився запобіжний клапан. Розгермтизація епоксидної заливки. Пошкодження клапану. | 1164,00 | 1097,00 | 67,00 | 2013 |
| 3 | Водонагрівач 50 л | 101410029 | Вийшов з ладу ТЕН (накип). Пошкоджена чавунна вилко образна станина. Вийшов з ладу манометр. Пошкоджений запобіжний клапан. Вийшов з ладу електрод контролю граничного рівня води. | 1164,00 | 1097,00 | 67,00 | 2013 |
| 4 | Водонагрівач 50 л | 101410034 | Відсутній контакт між ТЕНом та штифтом приладу. Коротке замкнення між корпусом та ТЕНом. Вийшли з ладу регуля тори потужності. Перегорання нагріваль ного елементу. | 1164,00 | 1097,00 | 67,00 | 2013 |
| 5 | Комп’ютер I Q Ultra | 101480002 | Пошкоджено блок живлення та інвертор монітора. Запасні частини відсутні | 3228,00 | 3228,00 | 0,00 | 2008 |
| 6 | Сухий басейн | 101630085 | Пошкоджено корпус в місцях кріплення, потріскання зовнішнього матеріалу. | 4500,00 | 3451,00 | 1049,00 | 2015 |
| 7 | Стінка | 101330012 | Деформація металевих конструкцій каркасів. | 1400,00 | 706,84 | 693,16 | 2012 |
| 8 | Ігровий автомо біль | 101330015 | Деформація корпусу. Роз’єднання швів. | 2387,00 | 1203,36 | 1183,64 | 2012 |
| 9 | Ігровий автобус | 101330014 | Деформація корпусу. Роз’єднання швів | 2709,00 | 1363,96 | 1345,04 | 2012 |
|  | Підсумок |  |  | 18880,00 | 14341,16 | 4538,84 |  |

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО