Додаток 4

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 30.03.2023 № 1084-45-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентар ний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залиш кова вар тість (грн.) | Рік введення в експлу атацію |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ємність поліетиленова V 2,5 м.куб. | 10605341 | Фізичне зношення | 2788,37 | 2602,88 | 185,49 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ємність поліетиленова V 2,5 м.куб. | 10605340 | Фізичне зношення | 2788,37 | 2602,88 | 185,49 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос Гном 100/25 | 10405237 | Згоріла обмотка електродвигуна, стерлося робоче колесо | 24250,00 | 10508,42 | 13741,58 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Насос К 80-50-200 | 10401845 | Розбиті гнізда підшипників, раковина на корпусі та валу | 157,61 | 157,61 | 0,00 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Холодильник Норд | 10605228 | Тріснула трубка компресора, пошкодження випарника | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Холодильник Днєпр | 10605232 | Тріснула трубка компресора, пошкодження випарника | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підсумок | - | - | 31509,35 | 17396,79 | 14112,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова                                                                           Ігор САПОЖКО