Додаток 5

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 30.03.2023 № 1084-45-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягають списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентар ний номер | Причина списання | Первісна вартість грн. | Сума зносу грн. | Залишкова вартість грн. | Рік вводу в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефібрилятор ДКИ-Н-15 Ст Бифазик+ | 101470410 | Значення не відповідають значенням, що наведені в експлуатаційній документації | 33000,00 | 33000,00 | 0 | 2011 |
| 2 | Електрокардіограф YMU12i | 101470506 | Пошкоджені кнопки | 26400,00 | 26400,00 | 0 | 2011 |
| 3 | Пульсоксиметр(монітор кров’яного тиску) Витролог | 101470581 | Вартість ремонту складатиме більш ніж 50% вартості приладу | 45000,00 | 45000,00 | 0 | 2011 |
| 4 | Монітор пацієнта YM 6000 | 101470515 | Не вмикається | 60000,00 | 60000,00 | 0 | 2011 |
| 5 | Монітор пацієнта YM 6000 Mediana реанімаційно-хірургічний | 101477126 | Не вмикається | 44 293,00 | 44 293,00 | 0 | 2006 |
| 6 | Монітор пацієнта “UM-300 “ реанімаційно-хірургічний | 101456906 | Не вимірює артеріальний тиск, сатурацію крові та ЧСС | 58 477,00 | 58 477,00 | 0 | 2004 |

Міський голова                                                                    Ігор САПОЖКО