Додаток 3

до рішення Броварської міської ради Київської області

від 24.12.2020 р.

№ 2077-89-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основного засобу | Інвентарний  номер | Причина списання | Первіснавартість  (грн.) | Сума зносу  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Насос 3к-6 | 10401775 | посадочні місця підшипників розбиті | 113,48 | 113,48 | 0 | 1997 |
| 2 | Каналізаційна мережа вул.Гагаріна школа №7 (52,3м.) | 10311277 | каналізаційна мережа недіюча | 10,82 | 10,82 | 0 | 1974 |
| 3 | Каналізаційна мережа 2 ДКМ вул.Гагаріна,23 (9,4м.) | 10311263 | каналізаційна мережа недіюча | 11,89 | 11,89 | 0 | 1974 |
| 4 | Факс модем ZyXEL | 10402510 | пошкоджена материнська плата | 445,83 | 445,83 | 0 | 1997 |
| 5 | Принтер НР 1100 | 10402512 | вийшла з ладу плата інтерфейсу | 1909,17 | 1909,17 | 0 | 2000 |
| 6 | CD/RW 48\*24\*48LG | 10402655 | вийшов з ладу привід шпинделя | 237,58 | 237,58 | 0 | 2003 |
| 7 | Блок живлення | 10402670 | системна плата має дефект системи живлення | 189,92 | 189,92 | 0 | 2004 |
| 8 | Автоматизоване робоче місце | 10402695 | вийшов з ладу блок живлення та системна плата | 5978,00 | 5978,00 | 0 | 2004 |
| 9 | Джерело безперебійного постачання | 10404078 | пошкоджена плата управління | 1862,91 | 1862,91 | 0 | 2008 |
| 10 | Принтер лазерний | 10404102 | вийшла з ладу материнська плата принтера | 52,85 | 52,85 | 0 | 2004 |

продовження додатку 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Система відео нагляду КНС | 10404114 | вийшов з ладу блок живлення та плата управління | 6070,50 | 6070,50 | 0 | 2010 |
| 12 | Відеокамера VB 25 з відеореєстратором | 10605303 | вийшов з ладу блок живлення та плата управління | 971,78 | 971,78 | 0 | 2008 |
| 13 | Монітор | 10402586 | вийшов з ладу кінескоп | 762,10 | 762,10 | 0 | 2001 |
| 14 | ARM Celeron, 2,417 Samsung 172 T | 10402712 | cистемна плата має дефект системи живлення та південного мосту | 9686,00 | 9686,00 | 0 | 2004 |
|  | Разом: | - | - | 28302,83 | 28302,83 | 0 | - |

Секретар міської ради Петро БАБИЧ