Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 27.04.2023  № 1128-48-08

Перелік майна, що перебуває на балансі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Вишенька»  Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентар ний номер | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш кова вар тість (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Колві-100» | 101490044 | Закоксовані труби, наскрізна іржа корпусу теплової камери, несправна автоматика | 30400,00 | 30400,00 | 0,00 | 10.2015 |
|  | Підсумок |  |  | 30400,00 | 30400,00 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО