Додаток 1

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

Від 25.05.2023 № 1159-49-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарний номер | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Насос Д 320/50 з ел.двигуном 55 кВт мережний | 10401642 | зношення робочого колеса насоса, розбиті посадочні місця підшипників, ремонту не підлягає | 5865,36 | 5865,36 | 0,00 | 1998 |
| 2 | Насос Д 320/50 з ел.двигуном 55 кВт мережний | 10401643 | зношення робочого колеса насоса, розбиті посадочні місця підшипників, ремонту не підлягає | 7280,68 | 7280,68 | 0,00 | 1998 |
| 3 | Сейф металевий | 10605290 | зламані завіси дверей,зламаний замок ручного виготовлення, ремонту не підлягає | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 2009 |
| 4 | Водонагрівач ПВ-16 ду.300 | 10401833 | калачі та корпус прогнили, латунні трубки зношені з наявністю отворів, ремонту не підлягає | 2081,26 | 2081,26 | 0,00 | 1992 |
| 5 | Водонагрівач ПВ-10 ду.150 | 10402252 | калачі та корпус прогнили, латунні трубки зношені з наявністю отворів, ремонту не підлягає | 2619,27 | 2619,27 | 0,00 | 1996 |
|  | Підсумок |  |  | 18896,57 | 18896,57 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                Ігор САПОЖКО