Додаток 3

до рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 21.09.2021 р.

№ 394-12-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансікомунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основного засобу | Інвентарний  номер | Причина списання | Первіснавартість  (грн.) | Сума зносу  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік вводу в експлу-атацію |
| 1 | Холодильник Норд | 10605301 | неробочий компресор | 117,36 | 117,36 | 0 | 2001 |
| 2 | Насос К 80/65 живлення з електродвигуном | 10400580 | зношення підшипників ел.двигуна,розбиті посадкові місця кришок,корозія обмотки ротора | 442,07 | 442,07 | 0 | 1989 |
| 3 | Мультиметр HQ 30 D АСОС К 45/30 (холодна вода) | 10404617 | несправний люмінесцентний датчик кисню | 17720,00 | 17720,00 | 0 | 2011 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Насос К 45/30 (холодна вода) | 10402132 | в чавунному корпусі тріщина, гнізда підшипників розбиті, в електродвигуні тріщина на корпусі | 330,29 | 330,29 | 0 | 1983 |
| 5 | Установка конденсаторна | 10401336 | механічне зношення контактів пускачів керування | 9357,89 | 9357,89 | 0 | 1989 |
| 6 | Загальна сума | - | - | 27967,61 | 27967,61 | 0 | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО