Додаток 4

до рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 21.09.2021 р.

№ 394-12-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягають списанню

| з/п | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будівля дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (спеціальний) «Соколик» по вул.Москаленка Сергія,8 у м.Бровари Броварського району Київської області | 101310001 | - Морозобійне руйнування цегляної кладки; - Відсутність перемичок над дверними прорізами; -Відпадання облицювальної плитки фасадів; -Вертикальні та похилі тріщини шириною розкриття до 3 мм в стіні; -Замокання, відшарування та відпадання оздоблення стін та стель в середині будівлі, ураження «грибком»; -Руйнування та відсутність елементів дерев'яних підлог; -Корозія арматури плит перекриття над підвалом | 2128,00 | 480,00 | 1648,00 | 1970 |
| 2. | Загальна сума | - | - | 2128,00 | 480,00 | 1648,00 | - |

Міський голова                                                                           Ігор САПОЖКО