Додаток    2

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 27.07.2023 № 1235-52-08

Перелік інженерних мереж  об’єкта «Будівництво багатоповерхової житлової забудови кварталу «Олімпійський» в м. Бровари (III черга будівництва)», які перебувають у власності та на балансі приватного акціонерного товариства «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» та безоплатно передаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»:

| # Назва мережі | Протяжність мережі п.м. | # Діаметр # труб, мм. | Кількість колодязів, випусків, засувок, пож. гідрантів шт. |  | Балансова вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Господарчо-побутова мережа водовідведення від ж/б №12,13 до кК1-44(існ.) | 139,80 | D 225 | колодязів – 10 випусків – 6 |  | 474 893,87 |
| Водопровідна мережа від кВ1-23 до ВНС ж/б №12,13 | 129,55 34,37 | 2D 160 2D 110 | колодязів – 1 засувок – 4 пожежних гідрантів – 1 | 529 207,75 |  |
| Тепломережа на ділянці віт ВТ-1 до ж/б №12,13 | Т1,Т2 L=282,23 | 2D 159/250 | - |  | 1 041 021,75 |
| Підсумок |  |  |  |  | 2 045 123,37 |

Міський голова                                                                                Ігор САПОЖКО