Додаток 1

до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області

від 06.05.2022

№ 699-26-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарнийномер | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залиш-кова вартість(грн.) | Рік введен-ня в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Димосос Д.12 | 10401585 | Ушкодження робочих лопаток направляючого апарату і робочого колеса | 633,71 | 633,71 | 0 | 1998 |
| 2 | Пальник (сопло,контактор) | 10403338 | Розбите сопло,контактор коротко замкнений | 1650,47 | 1650,47 | 0 | 2010 |
| 3 | Перфоратор UNE 28 MultiCode, 1010 Вт. | 10403230 | Розбиті посадочні місця підшипників,механічні пошкодження статора та ротора електродвигуна | 1907,50 | 1907,50 | 0 | 2009 |
| 4 | Вузол монтажу | 10404664 | Розбиті з’єднувальні муфти, тріщини в трубах | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 2012 |
| 5 | Калькулятор 888 | 10605208 | Морально застарілий | 113,22 | 113,22 | 0 | 1994 |
| 6 | Насос дренажний для відкачки води | 10402998 | Розбиті посадочні місця підшипників | 1795,00 | 1795,00 | 0 | 2007 |
| 7 | Смартфон Samsung Galaxy A 50 | 10605358 | Відсутність заряду батареї | 7499,17 | 3124,75 | 4374,42 | 2019 |
| 8 | Огорожа | 10404308 | Сітки розірвані,проржавіли,місцями відсутні | 0,01 | 0 | 0,01 | 1977 |
| 9  | Кабельна лінія | 10310649 | Кабель в багатьох місцях пошкоджений | 0,01 | 0,01 | 0 | 1971 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Мобільний телефон Nokiа 6700 | 10605300 | Механічні пошкодження корпусу апарата,відсутність заряду батареї | 1899,17 | 1899,17 | 0 | 2011 |
| 11 | Мікроманометр МН 24 | 10605124 | Пошкоджена вимірювальна трубка | 802,50 | 802,50 | 0 | 2000 |
| 12 | Манометр грузопоршневий МП.6 кл.т 0,05 | 10404610 | Метрологічні характеристики не відповідають паспортним даним | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 2011 |
| 13 | Шафа для посуду | 10605118 | Шафа зношена,ремонту не підлягає | 88,36 | 88,36 | 0 | 1989 |
| 14 | Вузол обліку природного газу | 10402989 | Не відповідає класу точності згідно кодексу газорозподільчих систем № 2494 від 30.09.15р. | 40728,41 | 40728,41 | 0 | 2006 |
| 15 | Лічильник газовий ГК-25 | 10401741 | Не відповідає класу точності згідно кодексу газорозподільчих систем № 2494 від 30.09.15р. | 1800,00 | 1800,00 | 0 | 2000 |
| 16 | Лічильник газовий | 10400918 | Не відповідає класу точності згідно кодексу газорозподільчих систем № 2494 від 30.09.15р. | 314,20 | 314,20 | 0 | 1988 |
| 17 | Лічильник газовий | 10400917 | Не відповідає класу точності згідно кодексу газорозподільчих систем № 2494 від 30.09.15р. | 314,19 | 314,19 | 0 | 1988 |
| 18 | Лічильник газовий Ду 100 ру 12 ж 400 | 10404601 | Не відповідає класу точності згідно кодексу газорозподільчих систем № 2494 від 30.09.15р. | 20291,52 | 20291,52 | 0 | 2011 |
| 19 | Холодильник | 10605017 | Згорів електродвигун,пускове реле не працює | 47,39 | 47,39 | 0 | 1989 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Радіостанція ІР 21С.4 | 10605084 | Морально застаріла | 117,27 | 117,27 | 0 | 1992 |
| 21 | Радіостанція Р 21В.3 | 10605031 | Морально застаріла | 850,84 | 850,84 | 0 | 1992 |
| 22 | Радіостанція Р 21В.3 | 10605001 | Морально застаріла | 850,84 | 850,84 | 0 | 1992 |
| 23 | Радіостанція ІР 21В.3 | 10605043 | Морально застаріла | 850,84 | 850,84 | 0 | 1992 |
| 24 | Радіостанція ІР 21В.3 | 10605045 | Морально застаріла | 93,19 | 93,19 | 0 | 1993 |
| 25 | Радіостанція ІР 21В.3 | 10605085 | Морально застаріла | 87,34 | 87,34 | 0 | 1992 |
| 26 | Прибор МЕО | 10400884 | Короткозамкнені міжвиткові з’єднання моторів редукторів | 322,47 | 322,47 | 0 | 1988 |
| 27 | Прибор МЕО | 10400888 | Морально застаріла | 209,25 | 209,25 | 0 | 1988 |
| 28 | Прибор МЕО | 10400889 | Морально застаріла | 209,25 | 209,25 | 0 | 1988 |
| 29 | Прибор МЕО | 10400890 | Морально застаріла | 209,25 | 209,25 | 0 | 1988 |
| 30 | Прилад обліку теплової енергії | 10404852 | Морально застарілий | 23655,00 | 13634,41 | 10020,59 | 2014 |
| 31 | Прилад обліку теплової енергії | 10404853 | Морально застарілий | 23655,00 | 13634,41 | 10020,59 | 2014 |
| 32 | Прилад обліку теплової енергії | 10404854 | Морально застарілий | 23655,00 | 13648,05 | 10006,95 | 2014 |
| 33 | Насос КМ 65-50-160 з ел.двигуном мережний | 10402826 | Зношення корпусу насоса,розбиті посадкові місця підшипників | 589,21 | 589,21 | 0 | 2005 |
| 34 | Насос CST 200/2 | 10404962 | Розбиті посадочні місця підшипників | 4750,00 | 4168,60 | 581,40 | 2015 |
| 35 | Водомір ГВГ 80 |  10400932 | Морально застарілий | 84,78 | 84,78 | 0 | 1989 |
| 36 | Телефон | 10605018 | Механічні пошкодження плати та корпусу апарата | 222,47 | 222,47 | 0 | 1992 |
| 37 | Лічильник теплової енергії  | 10405001 | Відсутні показники витратоміра | 0,01 | 0 | 0,01 | 2015 |
| 38 | Регулятор до змішаного клапана | 10403254 | Вийшов з ладу редуктор приводу клапана | 2434,56 | 2434,56 | 0 | 2009 |
| 39 | Регулятор до змішаного клапана | 10403166 | Вийшов з ладу редуктор приводу клапана | 2434,56 | 2434,56 | 0 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Аналізатор ЛБВК.М (лампа ЛБВК) | 10404677 | Поломка та корозія корпусу | 3125,00 | 3125,00 | 0 | 2012 |
| 41 | Теплова мережа від ТК-3К до ТК-5К по вул.Грушевського,-372,0м.п.,від ТК8А-К до ТК-9К по вул.Героїв Небесної Сотні,13-452,0м.п.,від ТК-7К-ТК-8К по вул..Героїв Небесної Сотні-Грушевського-144,0м.п. | 10310150 | Заміна частини аварійної теплової мережі | 137711,81 | 97928,29 | 39783,52 | 1989 |
| 42 | Каналізаційна мережа БНК вул.Короленка,(під’їздна дорога)11м. | 10311194 | Каналізаційний колектор зруйнований | 1,29 | 1,29 | 0 | 1973 |
| 43 | Каналізаційна мережа БНК вул.Короленка,(ринок)14м | 10311192 | Каналізаційний колектор зруйнований | 0,01 | 0 | 0,01 | 1973 |
| 44 | Каналізаційна мережа БНК вул.Короленка,(під’їздна дорога)463м | 10311193 | Каналізаційний колектор зруйнований | 1096,14 | 1096,14 | 0 | 1973 |
| 45 | Каналізаційна мережа 2 НКМ вул.Грушевського 480м | 10311311 | Каналізаційна мережа зруйнована | 5754,65 | 5624,53 | 130,12 | 1997 |
| 46 | Насос СД 100/40 | 10404208 | Пошкодження корпусу насоса,посадкові місця валу,робочого колеса | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 2009 |
| 47 | Насос ФГ 216.24 | 10404118 | Пошкодження корпусу насоса,посадкові місця валу,робочого колеса | 162,51 | 162,51 | 0 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | Мобільний1 телефон ЕТС 1201 | 10605292 | Не світиться екран, відсутність заряду батареї | 1300,00 | 1300,00 | 0 | 2009 |
| 49 | Теплова мережа від ТК-13А-14 до ЦТП по вул.Симона Петлюри,19/1(334,5м.п.у 2-х .трубному вимірі | 10310151 | Заміна теплової мережі | 382532,08 | 290985,28 | 91546,80 | 1989 |
| 50 | Насос КМ 50-32-125 циркуляційний  | 10403006 | Зношення корпусу насоса,розбиті посадкові місця підшипників | 1569,75 | 1569,75 | 0 | 2007 |
| 51 | Вузол обліку природного газу автоматизований | 10403025 | Не відповідає класу точності згідно кодексу газорозподільчих систем № 2494 від 30.09.15р | 35791,46 | 35791,46 | 0 | 2007 |
| 52 | Райвузол ТУ 100 | 10404440 | Морально застарілий, втрачена емісія ламп | 0,01 | 0 | 0,01 | 1985 |
| 53 | Трансляційний участок ТУ 100 | 10404439 | Морально застарілий, втрачена емісія ламп | 0,01 | 0 | 0,01 | 1984 |
| 54 | Насос К 45/30 | 10401778 | Зношене робоче колесо,гнізда підшипників розбиті | 384,06 | 384,06 | 0 | 1985 |
| 55 | Водопідігрівач Ду 150 (2 секції) | 10402252 | Пошкодження корпусу та латунних трубок | 582,06 | 582,06 | 0 | 1996 |
| 56 | Насос К 45/30 | 10402660 | Зношене робоче колесо,гнізда підшипників розбиті | 1204,50 | 1204,50 | 0 | 2007 |
| 57 | Насос К 20/30 | 10401806 | Зношене робоче колесо,гнізда підшипників розбиті | 152,44 | 152,44 | 0 | 1986 |
| 58 | Насос рециркуляційний К 50-80-160 | 10401857 | Зношене робоче колесо,гнізда підшипників розбиті | 79,37 | 79,37 | 0 | 1992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | Насос К 90/35 | 10402103 | Зношене робоче колесо, гнізда підшипників розбиті | 135,50 | 135,50 | 0 | 1984 |
|  | Загальна сума: | - | - | 742448,61 | 575984,17 | 166464,44 | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО