Додаток 3

До рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області

від 23.12.2022 № 939-39-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та підлягають списанню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвен-тарний  номер | Причина списання | Первіснавартість    (грн.) | Знос      (грн.) | Залиш-  кова вартість  (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стіл масажний | 10470007 | Зламана конструкція, непридатний до подальшого використання | 251,00 | 228,00 | 23,00 | 1984 |
| 2 | Апарат УЗТ-1.01 | 10470002 | Вийшов з ладу блок керування, випромінювач ультразвукових хвиль та ін., непридатний для подальшого використання | 426,00 | 387,00 | 39,00 | 1989 |
| 3 | Апарат «Іскра» | 10470004 | Вийшов з ладу блок живлення, модулятор, непридатний для подальшого використання | 195,00 | 177,00 | 18,00 | 1986 |
| 4 | Ультразвук УЗТ-1.01 | 10470005 | Вийшов з ладу блок керування, випромінювач ультразвукових хвиль та ін., непридатний для подальшого використання | 426,00 | 387,00 | 39,00 | 1990 |
| 5 | Холодильник Днепр | 10480006 | Вийшов з ладу компресор, корозія корпусу, непридатний до подальшого використання | 789,00 | 717,00 | 72,00 | 1993 |
| 6 | Шафа для одягу | 10630001 | Зламана, повний знос, непридатна для подальшого використання | 43,00 | 39,00 | 4,00 | 1980 |
| 7 | Машина пральна LG | 101490052 | Пошкоджена в зв’язку з вандалізмом, непридатна для подальшого використання | 4450,00 | 4450,00 | 0,00 | 2008 |
| 8 | Контейнер металевий | 101630060 | Викрадений | 1550,00 | 1550,00 | 0,00 | 2011 |
| 9 | Контейнер металевий | 101630061 | Викрадений | 1550,00 | 1550,00 | 0,00 | 2011 |
| 10 | Контейнер металевий | 101630062 | Викрадений | 1550,00 | 1550,00 | 0,00 | 2011 |
| 11 | Крісло гінекологічне КГ-2м | 10470032 | Зламані підколінники та спинка, непридатне до використання | 6028,00 | 4501,56 | 1526,44 | 2014 |
| 12 | Крісло гінекологічне КГ-2м | 10470033 | Зламані підколінники та спинка, непридатне до використання | 6028,00 | 4501,56 | 1526,44 | 2014 |
| 13 | Крісло гінекологічне КГ-2м | 10470064 | Зламані підколінники та спинка, непридатне до використання | 6028,00 | 3100,44 | 2927,56 | 2014 |
| 14 | Двері протипожежні, порошкові | 10630079 | Встановлено на Амбулаторії ЗПСМ | 9030,00 | 6684,52 | 2345,48 | 2015 |
| 15 | Двері зварні, порошкові | 10630080 | Встановлено на Амбулаторії ЗПСМ | 5874,00 | 4349,85 | 1524,15 | 2015 |
| 16 | Решітка захисна | 10630019 | Встановлено на Амбулаторії ЗПСМ | 2618,99 | 1940,12 | 678,87 | 2015 |
| 17 | Решітка захисна,м² | 10630129 | Встановлено на Амбулаторії ЗПСМ | 41310,00 | 25451,16 | 15858,84 | 2016 |
| 18 | Віконна решітка,м² | 10630130 | Встановлено на Амбулаторії ЗПСМ, в адміністративному приміщенні по вул.Героїв України, 5, приміщення по вул.Героїв України, 10 | 195682,50 | 117703,36 | 77979,14 | 2016 |
| 19 | Решітка металева віконна | 101433014 | Встановлено на Амбулаторії ЗПСМ | 1033,00 | 1012,23 | 20,77 | 2010 |
| 20 | Решітка металева захисна | 10630123 | Встановлено в адміністративному приміщенні по вул.Героїв України, 5 | 2500,01 | 1602,06 | 897,95 | 2015 |
| 21 | Решітка металева захисна | 10630122 | Встановлено в адміністративному приміщенні по вул.Героїв України, 5 | 2500,01 | 1602,06 | 897,95 | 2015 |
| - | Підсумок | - | - | 289862,51 | 183483,92 | 106378,59 | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО