Додаток

до рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 17.11.2022 р.

№ 879-36-08

Перелік обладнання котельні по вулиці ********* об’єкта «Нове будівництво багатоповерхової житлової забудови на території II черги кварталу «Олімпійський» в м. Бровари, Київської області» (*******),  що перебуває у власності та на балансі приватного акціонерного товариства «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» та передається у комунальну власність Броварської міської територіальної громади та на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»:

| № п/п | Назва обладнання | Одиниця виміру | Кількість | Загальна вартість з ПДВ (грн.) | Строк екстлуатації, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насос EBARA GS2 125-315-309 з електродвигуном 200 кВт | комплект | 1 | 1 693 360,00 | 10 |
| 2 | Насос EBARA GS2 125-315-309 з електродвигуном 200 кВт | комплект | 1 | 1 693 360,00 | 10 |
| 3 | Перетворювач частоти АТ24-М20-4-UH10 | комплект | 1 | 800 000,00 | 10 |
| 4 | Перетворювач частоти АТ24-М25-4-UH10 | комплект | 1 | 820 000,00 | 10 |
|  | Підсумок |  |  | 5 006 720,00 |  |

Міський голова                                                        Ігор САПОЖКО