Додаток 3

до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області

від 29.07.2021 р.

№ 314-10-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первіснавартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залиш-кова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фруктові дерева(20шт.) | 10800003 | всихання дерев | 213,10 | 213,10 | 0 | 1990 |
| 2 | Кущі (40 шт.) | 10800001 | всихання кущів | 426,20 | 426,20 | 0 | 1990 |
| 3 | Туя (4шт.) | 10800000 | всихання туй | 42,56 | 42,56 | 0 | 1990 |
| 4 | Насос СД 160/10 з електродвигуном 11 кВт 1000 об/хв. | 10404166 | зношення корпусу насоса,розбиті посадкові місця підшипників | 1243,95 | 1243,95 | 0 | 2004 |
| 5 | Мотокоса OLEO MAC Sparta 44 з валом | 10404820 | вийшов з ладу двигун,пошкоджений трос | 4480,00 | 4480,00 | 0 | 2014 |
| 6 | Водопідігрівач (3 секції) | 10401833 | 3 секції водопідігрівач ча не пройшли випробування | 780,47 | 780,47 | 0 | 1992 |
| 7 | Насос К 20/30 (циркуляційний гарячого водопостачання) | 10402324 | перегоріли обмотки електродвигуна | 337,75 | 337,75 | 0 | 2000 |
| 8 | Насос КМ 80-50-200 (холодна вода) | 10402157 | перегоріли обмотки електродвигуна | 1930,83 | 1930,83 | 0 | 1996 |
| 9 | Насос К 45/55 (холодна вода) | 10401875 | розбиті гнізда підшипників | 156,02 | 156,02 | 0 | 1988 |
| 10 | Насос К 45/30 (циркуляційний) | 10401942 | розбиті гнізда підшипників | 153,10 | 153,10 | 0 | 1988 |
| 11. | Загальна сума: | - | - | 9763,98 | 9763,98 | 0 | - |

Міський голова                                                                  Ігор САПОЖКО