Додаток 1

до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області

від 04.03.2021 р.

№ 28-03-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основного засобу | Інвен.  номер | Причина списання | Первіснавартість  (грн.) | Сума зносу  (грн.) | Залиш-кова вартість  (грн.) | Рік вводу в експлу-атацію |
| 1 | Деаератор ДСВ (хво) | 10400855 | поржавів,ремонту не підлягає | 1598,65 | 1598,65 | 0 | 1988 |
| 2 | Бак деаератор 5м.куб.(хво) | 10400857 | поржавів,ремонту не підлягає | 1281,44 | 1281,44 | 0 | 1988 |
| 3 | Часи вестибюльні | 10605015 | поломані | 42,72 | 42,72 | 0 | 1999 |
| 4 | Ємність для зберігання солі | 10605014 | поржавіла,  ремонту не піідлягає | 365,03 | 365,03 | 0 | 1988 |
| 5 | Охолоджувач ОВВ | 10400810 | поржавів,ремонту не підлягає | 285,59 | 285,59 | 0 | 1988 |
| 6 | Щит деаераторний | 10400862 | згорів, ремонту не підлягає | 414,04 | 414,04 | 0 | 1988 |
| 7 | Водомір г/в 100(для обліку гарячої води) | 10400929 | зламаний механізм, ремонту не підлягає | 179,35 | 179,35 | 0 | 1989 |
| 8 | Лічильник газовий «Шлюмберже» | 10400937 | морально застарілий | 30241,74 | 30241,74 | 0 | 1998 |
| 9 | Насос К 90/85 мережний | 10400806 | посадочні місця підшипників розбиті | 521,31 | 521,27 | 0,04 | 1988 |
| 10 | Насос К 90/85 мережний | 10400849 | посадочні місця підшипників розбиті | 452,85 | 452,85 | 0 | 1988 |
| 11 | Насос К 90/85 мережний  (без електродвигуна) | 10400850 | посадочні місця підшипників розбиті | 1027,85 | 1027,85 | 0 | 1988 |
| 12 | Електронасос «Гном» 100/25 | 10405180 | посадочні місця підшипників розбиті | 35226,67 | 11466,82 | 23759,85 | 2019 |
| 13 | Калорифер КВС (для обігріву повітря в котельні) | 10400854 | проржавіли труби, ремонту не підлягає | 160,62 | 160,40 | 0,22 | 1988 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Комп’ ютер (АРМ) | 10402700 | системна плата має дефект системи живлення та південного мосту,монітор має дефект матриці | 5978,00 | 5978,00 | 0 | 2004 |
| 15 | Блок живлення UPS 500 | 10402645 | пошкоджені електролітичні конденсатори | 200,17 | 200,17 | 0 | 2003 |
| 16 | Пристрій безперебійного живлення | 10404549 | системна плата має дефект системи живлення | 61,94 | 61,94 | 0 | 2001 |
| 17 | ВодолічильникВУ 15 | 10402647 | порушена герметичність лічильника води | 289,82 | 289,82 | 0 | 2003 |
| 18 | Вентилятор ВДН 12,5 | 10401601 | розрив робочого колеса | 8263,54 | 8236,63 | 26,91 | 1998 |
|  | Разом | - | - | 86591,33 | 62804,31 | 23787,02 | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО