Додаток 2

до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області

 від 04.03.2021 р.

№ 28-03-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Теремок» Броварської міської ради Київської області та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основного засобу | Кількість | Інвентарнийномер | Причина списання | Первіснавартість(грн.) | Сума зносу(грн.) | Залиш-кова вартість(грн.) | Рік вводу в експлу-атацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Водонагрівач електричний NOVAЕВН А-50 | 1 | 101410037 | Прогорання ТЕНів. Вийшов з ладу термостат. Роздування баку з розривом внутрішніх зварювальних швів. забився запобіжний клапан. Розгерметизація епоксидної заливки | 1164,00 | 1164,00 | 0 | 2013 |
|  | Водонагрівач електричний NOVAЕВН А-50 | 1 | 101410042 | Вийшов з ладу термостат, перегорання термозапобіжника, замкнення контактів реле, втрата контакту між генератором імпульсів та тригером, перегоряння ТЕНів | 1164,00 | 1164,00 | 0 | 2013 |
|  | Водонагрівач електричний NOVAЕВН А-50 | 1 | 101410045 | Тріщини внутрішньої оболонки, вийшов з ладу ТЕН (накип), корозія поверхні колби, протікання, вийшов з ладу термостат, корозія та руйнація накопичувальна ємності. | 1164,00 | 1164,00 | 0 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Водонагрівач електричний NOVAЕВН А-50 | 1 | 101410036 | Прогорання ТЕНу, вийшов з ладу термостат, роздування баку з розривом внутрішніх зварювальних швів, забився запобіжний клапан, розгерметизація епоксидної заливки | 1164,00 | 1164,00 | 0 | 2013 |
|  | Водонагрівач електричний NOVAЕВН А-50 | 1 | 101410041 | Вийшов з ладу термостат, перегорання термозапобіжника, замкнення контактів реле, втрата контакту між генератором імпульсів та тригером, перегоріли запобіжника. | 1164,00 | 1164,00 | 0 | 2013 |
|  | Водонагрівач електричний NOVAЕВН А-50 | 1 | 101410039 | Тріщини внутрішньої оболонки, , вийшов з ладу ТЕН (накип), корозія поверхні колби, протікання, корозія та руйнація накопичувальної ємності. | 1164,00 | 1164,00 | 0 | 2013 |
|  | Холодильник NORD-OSCAR | 1 | 101410006 | Корозія корпусу, механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят, виток хладогену (фреону), заклинювання компресора холодильника, розгерметизація корпусу, згорів мотор-компресор | 1490,00 | 1490,00 | 0 | 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Холодильник NORD-OSCAR | 1 | 101410008 | Пошкоджений контур охолодження, замкнення контактів у пуско-захисному реле, вийшло з ладу реле терморегулятора, замкнення у клемній колодці, пошкоджений контур конденсатора, тепловий пробій конденсатора, пошкодження випаровувала холодильної камери. | 1466,00 | 1466,00 | 0 | 2007 |
|  | Пральна машина SAMSUNG | 1 | 101410007 | Корозія корпусу, згорів електродвигун, фізичний знос шківу барабану, втрата контакту датчиків реле температури, фізичний знос нагрівача електричного трубчастого, вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 4286,00 | 4286,00 | 0 | 2007 |
|  | Сковорода електрична СЭСМ-0,2.00.00 РЭ | 1 | 101410003 | Відсутній контакт між ТЕНом та штифтом приладу, коротке замкнення між корпусом і ТЕНом, вийшли з ладу регулятори потужності, замкненняу клемній коробці, перегорання нагрівального елементу | 1033,00 | 1033,00 | 0 | 1993 |
|  | Всього: | 10 | - | - | 15259,00 | 15259,00 | 0 | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО