Додаток 1

до рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 11.10.2022 р.

№ 842-34-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягають списанню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залиш кова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуа тацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Відсмоктувач хірургічний ОХ - 10 | 101472663 | При довготривалому використанні зносилася трубка для очищення дихальних шляхів. Ремонту не підлягає. Апарат застарілий і відсутні запасні частини, дана процедура виконується на нових сучасних апаратах.  | 217,00 | 217,00 | 0 | 1990 |
| 2 | Відсмоктувач хірургічний ОХ - 10 | 101472664 | При довготривалому використанні зносилася трубка для очищення дихальних шляхів. Ремонту не підлягає. Апарат застарілий і відсутні запасні частини, дана процедура виконується на нових сучасних апаратах.  | 217,00 | 217,00 | 0 | 1990 |
| 3 | Електро-стимулятор Міоритм 21 | 101472659 | При довготривалому використанні зламався. Ремонту не підлягає, оскільки виробником апарату є російська федерація. Апарат застарілий, відсутні запасні частини дана процедура виконується на нових сучасних апаратах.  | 125,00 | 125,00 | 0 | 1990 |
| 4 | Ехоенцефолоскоп | 101473053 | При довготривалому використанні зламався. Ремонту не підлягає, оскільки виробником апарату є російська федерація. Апарат застарілий, відсутні запасні частини дана процедура виконується на нових сучасних апаратах.  | 471,00 | 471,00 | 0 | 1992 |
| 5 | Ехоенцефолоскоп | 101474259 | При довготривалому використанні зламався. Ремонту не підлягає, оскільки виробником апарату є російська федерація. Апарат застарілий, відсутні запасні частини дана процедура виконується на нових сучасних апаратах.  | 10 297,00 | 10 297,00 | 0 | 1996 |
| 6 | Медичний прилад Саномед - 325 | 101470068 | При довготривалому використанні зламався. Ремонту не підлягає, оскільки виробником апарату є російська федерація. Апарат застарілий, відсутні запасні частини дана процедура виконується на нових сучасних апаратах.  | 11 067,00 | 11 067,00 | 0 | 2006 |
| 7 | Медичний прилад Саномед - 325 | 101470049 | При тривало використанні зламався. Ремонту не підлягає. Апарат застарілий, відсутні запасні частини, процедура виконується на нових сучасних апаратах.  | 11 067,00 | 11 067,00 | 0 | 2006 |

Міський голова Ігор САПОЖКО