Додаток 1

до рішення

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 25.03.2021 р.

№ 96-04-08

Перелік об’єктів електропостачання, що перебувають у власності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Грушевського 21» та безоплатно передаються у комунальну власність Броварської міської територіальної громади

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Протяжністьм | Рік побудови |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трансформаторна підстанція № 1099, ТП тип К-42-630 М61260 кВА, S=56.88 кв.мз трансформатором 2х630кВА I – ошII – ош |  | 2006 |
| 2 | Дві високовольтні електромережі від ТП-989 до ТП-1009: |  |  |
| 1) W1-1a, KЛ-10 кВААБл-10кВ, 4\*150мм | 250 | 2006 |
| 2) W1-1б, КЛ-10кВ ААБл-10 кВ, 4\*150мм2 | 250 | 2006 |
| 3 | Електромережі від ТП-1099 до вводів в будинки № 17г, 19, 21 по віл. Грушевського Михайла: |  |  |
|  | 1) W 2-1а, АВВГ-1 кВ, 4\*150 | 250 | 2006 |
|  | 2) W 2-1б, АВВГ-1 кВ, 4\*150 | 250 | 2006 |
|  | 3) W 2-2а, АВВГ-1 кВ, 4\*150 | 305 | 2006 |
|  | 4) W 2-2б, АВВГ-1 кВ, 4\*150 | 305 | 2006 |
|  | 5) W 2-3а, АВВГ-1 кВ, 2(4\*120) | 60 | 2006 |
|  | 6) W 2-3б, АВВГ-1 кВ, 2(4\*120) | 70 | 2006 |
|  | 7) W2-4а, АВВГ-1 кВ, 2(4\*120) | 110 | 2006 |
|  | 8) W 2-4б, АВВГ-1 кВ, 2(4\*120) | 120 | 2006 |
|  | 9) W 2-5а, АВВГ-1 кВ, 4\*120 | 145 | 2006 |
|  | 10) W 2-5б, АВВГ-1 кВ, 4\*120 | 155 | 2006 |
|  | 11) W 4-1, АВВГ, 4\*16 | 450 | 2006 |
|  | 12) W 2-1, ААШв, 4\*120 | 200 | 2012 |
|  | 13) W 2-2, ААШВ, 4\*120 | 200 | 2012 |
|  | 14) W 4-1, АВВГ, 4\*6 | 190 | 2012 |

Міський голова Ігор САПОЖКО