Додаток 1

до рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 28.10.2021 р.

№ 443-14-08

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| 1 | Дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-08 | 101470178 | Не відповідає вимогам ЕД, похибка енергії розряду перевищує допустиму | 23105,00 | 23105,00 | 0 | 12.2007 |
| 2 | Дефібрилятор ДИ-С-04 | 101472421 | Не відповідає вимогам ЕД, похибка енергії розряду перевищує допустиму | 2117,00 | 2117,00 | 0 | 05.1989 |
| 3 | Монітор пацієнта “Ютас” | 101456864 | Не вмикається, механічні пошкодження | 43476,00 | 43476,00 | 0 | 02.2004 |
| 4 | Електрокардіограф ЕКЗТ-01-РД | 101470235 | Не вмикається, не заряджає акумулятор | 6800,00 | 6800,0 | 0 | 07.2009 |
| 5 | Фетальний монітор (доплерівська система) AssistRange | 101456969 | Не вмикається, механічні пошкодження корпуса | 116097,00 | 116097,00 | 0 | 10.2010 |
| 6 | Апарат для копіювання | 101480201 | Технічно несправний непридатний до подальшого використання (вихід з ладу ланцюгів живлення та стабілізації напруги, що призвело до вигорання мікросхем материнської плати та елементів блоку живлення) | 1384,00 | 1384,00 | 0 | 07.2011 |
| 7 | Системний блок | 101480107 | Технічно несправний непридатний до подальшого використання (вихід з ладу ланцюгів живлення та стабілізації напруги, що призвело до вигорання мікросхем материнської плати та елементів блоку живлення) | 1866,00 | 1866,00 | 0 | 07.2011 |
| 8 | Факс “PANASONIK” | 101490495 | Технічно несправний непридатний до подальшого використання (вихід з ладу ланцюгів живлення та стабілізації напруги, що призвело до вигорання мікросхем материнської плати та елементів блоку живлення) | 1365,00 | 1365,00 | 0 | 07.2011 |
| 9 | Системний блок + монітор | 101480104 | Технічно несправний непридатний до подальшого використання (вихід з ладу ланцюгів живлення та стабілізації напруги, що призвело до вигорання мікросхем материнської плати та елементів блоку живлення) | 5404,00 | 5404,00 | 0 | 07.2011 |
| 10 | Набір пробних очкових лінз | 101471102 | Морально застарілий та фізично зношений, непридатний до подальшого використання | 494,00 | 494,00 | 0 | 01.1971 |
| 11 | Кондиціонер Medic | 101490264 | Не вмикається, відновлення є економічно недоцільним, подальше користування неможливе | 2500,00 | 2500,00 | 0 | 04.2011 |
| 12 | Стінка “Здоров’я” | 101630324 | Морально застаріла та фізично зношена, непридатна до подальшого використання | 48,00 | 48,00 | 0 | 01.1981 |
| 13 | Стінка “Здоров’я” | 101630325 | Морально застаріла та фізично зношена, непридатна до подальшого використання | 48,00 | 48,00 | 0 | 01.1981 |
| 14 | Стіл однотумбовий | 101621064 | Морально застарілий та фізично зношений, непридатний до подальшого використання | 157,00 | 157,00 | 0 | 11.1992 |
| 15 | Шкаф медсестринський | 101630974 | Морально застарілий та фізично зношений, непридатний до подальшого використання | 48,00 | 48,00 | 0 | 10.1991 |
| 16 | Килим 2,5\*3,5 | 101630505 | Морально застарілий та фізично зношений, непридатний до подальшого використання | 330,00 | 330,00 | 0 | 04.1988 |
| 17 | Станція телефонна ЕС-400 | 101492691 | Морально застаріла та фізично зношена, непридатна до подальшого використання | 15486,00 | 15486,00 | 0 | 08.1990 |

Міський голова Ігор САПОЖКО