СХВАЛЕНО						ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету			Рішення Броварської   Броварської міської ради				міської ради

від _______________№ ______			 від 21 травня 2015 року

№ 1468-54-06

ПРОГРАМА
Енергозбереження в навчальних закладах м. Бровари

на 2015-2019 роки

м. Бровари

2015

ЗМІСТ

І.Вступ…………………………………………………….     3 стор.

ІІ. Мета та основні завдання Програми………………       3 стор.

ІІІ. Заходи для реалізації Програми………………….        3 – 7 стор.

ІV. Очікувані результати…………………………………    8 стор.

V. Фінансове забезпечення Програми……………………   	9 стор.

VІ. Управління Програмою та контроль

за її виконанням……………………………………………	9 стор.

І. Вступ

Програма енергозбереження в навчальних закладах міста розроблена відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива», Указу Президента України від 28.02.2008 № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2013 № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо використання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки».

Питання енергозбереження та енергоефективності в навчальних закладах має сьогодні надзвичайно важливе значення.

Зростання цін на газ, електроенергію та інші види палива, надзвичайна зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, електричного, газового обладнання, інженерних мереж у навчальних закладах зумовлюють шукати нові підходи до розв’язання проблеми.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми на теперішній час та найближчу перспективу є надійне, економічно ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення за умов зменшення питомих витрат органічного палива, збільшення обсягів використання альтернативних та поновлюваних джерел енергії, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії.

ІІІ. Заходи для реалізації Програми

| № з/п | Зміст заходу | Техніко- економічне обґрунтування | Відповідаль-ні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначити відповідальних за енергозбереження. Проводити семінари та консультації з відповідальними працівниками |  | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | Постійно |
| 2. | Повторно здійснити інвентаризацію енергетичного обладнання | Без інвентаризації неможливо досягти енергозбереження | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | До вересня 2015 |
| 3. | Провести енергоаудит у навчальних закладах | Без енергоаудиту неможливо досягти в повній мірі енергозбереження | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | До вересня 2015 |
| 4. | Провести ревізію водозабезпечення та водопостачання з метою усунення самовиливу води. За необхідності здійснити заміну запірної арматури, кранів, вентилів, тощо | Зменшення водоспоживання до 50 % Термін окупності: 1 рік | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | До листопада 2015 |
| 5. | Скласти перелік обладнання, що експлуатується з низьким значенням ККД, призводить до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів та забруднення навколишнього середовища, визначитися з термінами його заміни | Без переліку неможливо досягти в повній мірі енергозбереження | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | До листопада 2015 |
| 6. | Запровадити використання відновлюваних нетрадиційних джерел енергії | Скорочення енергоспоживання | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 7. | Передбачити поступовий перевід будівель та споруд навчальних закладів із централізованого опалення на локальне, максимально уникнувши зовнішніх теплових мереж чи зменшення їх протяжності, ліквідувати пошкодження теплової ізоляції на тепломережах, обладнанні котелень, теплових пунктів | Скорочення енергоспоживання до 30 % Термін окупності: 5 років | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 8. | Передбачити заміну обладнання в теплопунктах, яке потребує заміни | Скорочення енергоспоживання до 15 % Термін окупності: 2 роки | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 9. | Забезпечити надійність роботи силових кабелів, пристроїв захисту, електричних лічильників, вимикачів і заземлюючих пристроїв | Безпечна експлуатація обладнання | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 10. | Закінчити роботу по обладнанню та заміні на сучасні прилади обліку тепла, газу, води, електроенергії навчальні заклади, передбачити встановлення сучасних багатофункціональних лічильників(за потребою) | Без обліку неможливо досягти енергозбереження. Термін окупності: 2 роки | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015 |
| 11. | Виконувати регламентні роботи по випробуванню теплопроводів для визначення фактичних втрат тепла через витоки та теплову ізоляцію | Скорочення енергоспоживання (20 %) | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 12. | Ввести у практику встановлення зарадіаторних рефлекторів | Скорочення енергоспоживання до 5 %. Термін окупності: 1 рік | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015 |
| 13. | Здійснити заміну віконних блоків, які цього потребують, на склопакети чи на аналогічні технології | Скорочення енергоспоживання до 25 % Термін окупності: до 5 років | Керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 14. | Здійснити утеплення приміщень ззовні, утеплення стелі останніх поверхів та підлог перших поверхів | Скорочення енергоспоживання до 23 % Термін окупності: до 5 років | Керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 15. | Здійснити ущільнення вікон та дверей на основі новітніх технологій | Скорочення енергоспоживання до 12 % Термін окупності: до 2 років | Керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 16. | Провести заміну ламп розжарювання на енергозаощаджувальні джерела світла–компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ) | Скорочення енергоспоживання. Термін окупності: 1 рік | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 17. | Здійснити заміну старого енергоємного технологічного обладнання (електроплити, холодильники, електрокотли та інше) на сучасне менш енергоємне | Скорочення енергоспоживання (30%) Термін окупності: до 3 років | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 18. | Передбачити придбання автономних систем електроживлення та теплопостачання (на випадок аварійних та надзвичайних ситуацій) | Підвищення безпечної експлуатації | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 19. | Здійснити перехід на використання альтернативних джерел енергії (електроопалення, опалення на торфі, пелетах, вугіллі, дровами, сонячні колектори, теплові насоси тощо) | Скорочення споживання природного газу | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | 2015-2019 |
| 20. | Забезпечити організацію проведення щорічного Тижня енергоефективності | Скорочення енергоспоживання, економія енергії | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | Жовтень (щорічно) |
| 21. | Впровадити факультативи з питань підвищення енергоефективності та енергозбереження у загальноосвітніх навчальних закладах | Скорочення енергоспоживання, економія енергії | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | З 2015 |
| 22. | Проводити моніторинг енергозбереження та енергоспоживання, ефективності впровадження заходів з енергозбереження | Без моніторингу неможливо досягти економії | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | Постійно |
| 23. | Запровадити систему матеріального стимулювання колективів, окремих працівників, керівників навчальних закладів за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів | Скорочення енергоспоживання, економія енергії | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | З 2016 |
| 24. | Застосовувати адміністративні та матеріальні засоби впливу за марнотратне витрачання палива та енергії внаслідок безгосподарної або некомпетентної діяльності відповідальних осіб | Скорочення енергоспоживання, економія енергії | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | З 2016 |
| 25. | При здійсненні заходів із виконання Програми неухильно дотримуватися техніки безпеки та пожежної безпеки | Підвищення безпечної експлуатації | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | Постійно |
| 26 | Щорічно звітувати про виконання заходів Програми | Без контролю неможливо досягти економії | Управління освіти і науки | Грудень |

ІV. Очікувані результати

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

зменшення витрат бюджетних коштів за спожиті енерготеплоносії, оплату праці (за рахунок зменшення штатних одиниць обслуговуючого персоналу), обслуговування котельного, технологічного, газового, електричного обладнання, інженерних мереж;

поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд навчальних закладів у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;

створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності в навчальних закладах;

забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення благодійних, спонсорських, інших, не заборонених законодавством, коштів;

упровадження сучасних технологій при споживанні енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, теплонасосного обладнання, систем електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

установлення сучасних приладів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води, газу, багатотарифних лічильників електроенергії;

встановлення сучасних вентиляційних систем;

стимулювання споживачів енергоресурсів за досягнуті результати в енергозбереженні та зменшення витрат коштів на енергоносії.
Першочергові завдання Програми орієнтовані на проведення організаційних та маловитратних заходів, спрямованих на зменшення  бюджетних витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування обладнання.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок загального обсягу асигнувань місцевого бюджету, передбачених головними розпорядниками коштів, які визначені виконавцями Програми та інших джерел, не заборонених законодавством.

Дані щодо обсягів бюджетних коштів, які плануються на реалізацію заходів, передбачених Програмою впродовж 2015-2019 років, наведено в додатку до Програми.

Визначення джерел і напрямів фінансового забезпечення виконання завдань, передбачених у заходах Програми, буде визначатись та уточнюватись при затвердженні  місцевого бюджету, Програмою соціально-економічного розвитку міста, а також при щорічному формуванні переліку об’єктів, фінансування яких відбуватиметься за рахунок коштів з місцевого бюджету.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

VІ. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання та контролю покладається на управління освіти і науки Броварської міської ради.

Навчальні заклади міста, незалежно від форм підпорядкування, розробляють заходи на виконання Програми та звітуються перед управлінням освіти і науки про виконання заходів Програми щорічно до 5 грудня.

Міський голова								І.В. Сапожко