Додаток 3

до рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 22.06.2021 р.

№ 228-08-08

1. Перелік майна, що передається з балансу комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»  на баланс Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  Броварської міської ради Київської області

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен- тарний номер | Дата введення в експлуатацію | Первісна вартість станом на 01.06.21р | Знос станом на 01.06.21р | Залишкова вартість станом на 01.06.21р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Будівля котельні по вул. Благодатна,80/1 | 10310542 | 31.12.2007р. | 25883,63 | 9622,72 | 16260,91 |
| 2 | Котел КСВа 0,25 з пальником та автоматикою | 10403047 | 31.12.2007р. | 37590,00 | 28981,35 | 8608,65 |
| 3 | Котел КСВа 0,25 з пальником та автоматикою | 10403048 | 31.12.2007р | 37590,00 | 28981,35 | 8608,65 |
| 4 | Насос UPSD 65.18 F рециркуляційний | 10403049 | 31.12.2007р | 8211,00 | 8211,00 | 0 |
| 5 | Насос UPSD 32.60 F рециркуляційний | 10403050 | 31.12.2007р | 3714,00 | 3714,00 | 0 |
| 6 | Насос UPSD 32.60 F рециркуляційний | 10403051 | 31.12.2007р | 3714,00 | 3714,00 | 0 |
| 7 | Насос РЦУ 202 ЕМ живлення | 10403053 | 31.12.2007р | 1980,00 | 1980,00 | 0 |
| 8 | Регулятор електронний | 10403054 | 31.12.2007р | 3654,00 | 3654,00 | 0 |
| 9 | Теплолічильник в комлекті | 10403055 | 31.12.2007р | 6456,00 | 6456,00 | 0 |
| 10 | Клапан 3х.ход.YF 3 dy 65 | 10403056 | 31.12.2007р | 13848.00 | 13848.00 | 0 |
| 11 | Установка пом’якшення води . | 10403059 | 31.12.2007р | 1500,00 | 1500,00 | 0 |
| 12 | Припливно - вентиляційна установка GLPI | 10403060 | 31.12.2007р | 18424.00 | 18424.00 | 0 |
| 13 | Щит обліку електроенергії ШВА | 10403061 | 31.12.2007р | 5046,00 | 5046,00 | 0 |
| 14 | Коректор об’єму газу ВЕГА 1.01 | 10404683 | 28.09.2012р | 8255,00 | 6055,38 | 2199,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Лічильник витрат газу G25 Ду 50 з монтажем | 10404684 | 31.10.2012р | 40445,47 | 34000,72 | 6444,75 |
| 16 | Теплова мережа від котельні по вул.Благодатна, 80 до будинку школи № 3 (63,0м) | 10310543 | 31.12.2007р | 45803,00 | 27772,80 | 18030,20 |
|  | Разом | - | - | 262114,10 | 201961,32 | 60152,78 |

2. Перелік майна, що передається з балансу комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»  на баланс  закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Віночок» Броварської міської ради Київської області

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен- тарний номер | Дата введення в експлуатацію | Первісна вартість станом на 01.06.21р | Знос станом на 01.06.21р | Залишкова вартість станом на 01.06.21р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Будівля котельні по вул. Київська,64/1 | 10310003 | 05.12.1964р | 91667,80 | 81448,31 | 10219,49 |
| 2 | Насос К 20/30 | 10400611 | 05.12.1987р | 107,18 | 107,18 | 0 |
| 3 | Котел КГБ 100 | 10402809 | 31.12.2004р | 9660,90 | 9660,90 | 0 |
| 4 | Котел КГБ 100 | 10402810 | 31.12.2004р | 9660,91 | 9660,91 | 0 |
| 5 | Насос К 8/18 | 10402811 | 31.12.2004р | 850,00 | 850,00 | 0 |
| 6 | Насос К 8/18 | 10402812 | 31.12.2004р | 850,00 | 850,00 | 0 |
| 7 | Лічильник води СГ 50 | 10402813 | 31.12.2004р | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 8 | Клапан ПКМ 50 | 10402814 | 31.12.2004р | 960,00 | 960,00 | 0 |
| 9 | Детектор вуглецевий | 10402815 | 31.12.2004р | 900,00 | 900,00 | 0 |
| 10 | Детектор метан | 10402816 | 31.12.2004р | 800,00 | 800,00 | 0 |
| 11 | Детектор метан | 10402817 | 31.12.2004р | 800,00 | 800,00 | 0 |
| 12 | Детектор метан | 10402818 | 31.12.2004р | 800,00 | 800,00 | 0 |
| 13 | Автоматика «Варта» 1,03 | 10402819 | 31.12.2004р | 1300,00 | 1300,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Вузол обліку природного газу (автоматизований) | 10403025 | 31.10.2007р | 35791,46 | 35791,46 | 0 |
| 15 | Вузол обліку теплової енергії | 10404655 | 17.04.2012р | 28402,00 | 25253,80 | 3148,20 |
| 16 | Теплова мережа по вул.Київській , 64/1 (110,0м) | 10310074 | 03.12.1964р | 21680,73 | 21680,73 | 0 |
|  | Разом | - | - | 204830,98 | 191463,29 | 13367,69 |

Міський голова                                                                    Ігор САПОЖКО