Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 13.08.2024 № 849

(у редакції рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 10.09.2024 № 925

**ПЕРЕЛІК**

**об’єктів, які підлягають частковій компенсації за рахунок коштів Програми часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади для проходження опалювального сезону 2022-2025 років та належного забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Напрям використання коштів | Фінансування, грн. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **«Часткова компенсація вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії»** |  |
| 1 | Дизельний генератор закритого типу EnerSol STYS-34YT(24,5 кВт) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Соборній, 21, ТОВ «Житло Уют Сервіс» | 50 000,00 |
| 2 | Генератор дизельний 10,0/11,0 кВт РDE14000ЕА-ЕАЗ Hahn&Sohn для потреб багатоквартирного будинку по вул. Чорновола В’ячеслава, 8-в, ТОВ «Житло Уют Сервіс» | 50 000,00 |
| 3 | Генератор дизельний КВЗ-30кВт для потреб багатоквартирного будинку по вул. Соборній, 18, ТОВ «Житло Уют Сервіс» | 50 000,00 |
| 4 | Автономний інвентор LuxPower SNA5000. 5 кВт, акумулятор Pylontech US 3000C для потреб багатоквартирного будинку по вул. Симоненка Василя, 113-а, ОСББ «Симоненка 113-а» | 40 320,00 |
| 5 | Електрогенераторна установка Karcher PGG 8/3 380 D 6/7 кВт для потреб багатоквартирного будинку по вул. Київській, 261, ОСББ «Київська 261» | 20 000,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Генератор дизельний Vitals Professional EWI 50-3RS 130В для потреб багатоквартирного будинку по вул. Симоненка Василя, 107-б, ТОВ «Комфорт-Т3» | 50 000,00 |
| 7 | Електрогенераторна установка DIESEL GENREATOR KDF-40S KA-184J, 32 Квт, для потреб багатоквартирного будинку по вул. Київській, 249-а, ТОВ «Житло Уют Сервіс» | 50 000,00 |
| 8 | Акумулятор 25kWh Felicity (LPBA48500) LiFePO4 48-S00Ahм, інвертор сонячний гібрідний 12kW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU (12000W/48V) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Грушевського Михайла, 21, ОСББ «Грушевського 21» | 50 000,00 |
| 9 | Електрогенераторна установка Konner/Sohnen 3,1кВт 230В, КS 3100iG бензин/газ для потреб багатоквартирного будинку по вул. Симоненка Василя, 105, ТОВ «Комфорт-Т3» | 16 500,00 |

Міський голова Ігор САПОЖКО