ПРОЕКТ	№ ПВ-1005

Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 16.01.2024 № 58 (зі змінами)

(у редакції рішення виконавчого

комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від ________ № ______

ПЕРЕЛІК

об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2024 році

за рахунок коштів Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів

Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

|  | Напрям використання коштів Програми | Фінансування тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | «Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, внутрішньобудинкових систем та зовнішніх мереж»: | 9648,44 |
| 1 | Капітальний ремонт частини вимощення та зовнішнього водовідведення навколо житлового будинку по вул. Грушевського Михайла, 17-б, м. Бровари, Броварського району Київської області ОСББ «Грушевського 17Б» | 1471,44 |
| 2 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: капітальний ремонт м’якої покрівлі багатоквартирного будинку №17-б, по вул. Грушевського Михайла, м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Грушевського 17Б» | 914,00 |
| 3 | Підготовка об’єктів до опалювального сезону: Капітальний ремонт системи газопостачання дахової котельні багатоквартирного будинку №4, по вул. Симоненка Василя, м. Бровари Броварського району Київської області ОСББ «КУПАВА-4» | 290,00 |
| 4 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання багатоквартирного будинку по вул. Київська, 261, м. Бровари, Броварського району, Київської області ОСББ «Київська - 261» | 1200,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання багатоквартирного будинку по вул. Київська, 261-а, м. Бровари, Броварського району, Київської області ОСББ «Київська 261-а» | 1200,00 |
| 6 | Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта, розташованого у багатоквартирному будинку №2 (під’їзд 6) по бульв. Незалежності в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Відродження 219» | 300,00 |
| 7 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: Капітальний ремонт котельні багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 17 в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Незалежності, 17» | 1028,00 |
| 8 | Капітальний ремонт підвального приміщення багатоквартирного будинку для використання під найпростіші укриття по вул. Симоненка Василя, 2 в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Купава» | 145,00 |
| 9 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: капітальний ремонт теплового пункту багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 21-а в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Юність» | 462,00 |
| 10 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: капітальний ремонт ГРЩ-1,4 кВ розташованого в багатоквартирному будинку по бульв. Незалежності, 21-а в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Юність» | 232,00 |
| 11 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: капітальний ремонт теплового пункту, встановлення загально будинкових приладів обліку теплової енергії багатоквартирного будинку по вул. Чорних Запорожців, 54-б в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Романтик» | 500,00 |
| 12 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання багатоквартирного будинку по вул. Героїв України, 23 в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Гагаріна 23 Бровари» | 700,00 |
| 13 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: капітальний ремонт ГРЩ-1,4 кВ розташованого в багатоквартирному будинку по вул. Героїв України, 23 в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Гагаріна 23 Бровари» | 280,00 |
| 14 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: улаштування резервної електричної мережі багатоквартирного будинку по вул. Петлюри Симона, 21-б в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Петлюри Симона 21-Б» | 136,00 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) пасажирського ліфта, реєстр. № 32355, розташованого у багатоквартирному будинку № 23 по вул. Героїв України в м. Бровари Броварського району Київської області ОСББ «Гагаріна 23 Бровари» | 300,00 |
| 16 | Підготовка об’єктів до опалювального сезону: Оптимізація внутрішньобудинкових мереж водопостачання (капітальний ремонт) у багатоквартирних будинках по бульв. Незалежності, 6, 6-а в м. Бровари Броварського району Київської області ОСББ «Орбіта-Бровари» | 400,00 |
| 17 | Виконання робіт по підготовці об’єкта до опалювального сезону: капітальний ремонт м’якої покрівлі багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 13 в м. Бровари Броварського району Київської області, ОСББ «Незалежності, 13» | 90,00 |

Міський голова                                                                                    Ігор САПОЖКО