Додаток 2

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 31.10.2024 № 1788-80-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основнихзасобів | Інвентарнийномер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залишко ва вартість(грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Деаератор вакуумний  | 10401532 | 1 | Внутрішня корозія стінок деаератора з наскрізними виразковими отворами. Не може використовуватися за призначенням. | 775,00 | 661,94 | 113,06 | 1996 |
| 2. | Ежектор водяний ЄВ-30 | 10401533 | 1 | Пошкодження виразковою корозією сопла ежектора, що унеможливлює подальше його використання. | 110,00 | 93,92 | 16,08 | 1996 |
| 3. | Бак газовідведення електричний | 10401534 | 1 | Внутрішня та зовнішня корозія металу бака газовідведення, які складають більше 30%. | 241,90 | 208,94 | 32,96 | 1996 |
| 4. | Головка деаераторна ХВО | 10401542 | 1 | Внутрішня та зовнішня корозія, раковина металу головки деаератора, які складають більше 30%. Знаходяться в не робочому статусі і не може використовуватися за призначенням. | 775,00 | 661,94 | 113,06 | 1996 |
| 5. | Ємність 25м3 | 10401357 | 1 | Внутрішня та зовнішня корозія, раковини металу ємкості, які складають більше 30%. | 564,13 | 362,00 | 202,13 | 1989 |
| 6. | Вузол обліку тепла Sharky FS 473 Dn6 | 10404673 | 1 | Монолітний блок вийшов з ладу, електронний обчислювач не підлягає ремонту, що унеможливлює подальше використання вузла обліку. | 31 237,16 | 4 040,00 | 27 197,16 | 2012 |
|  | Підсумок |  | 6 |  | 33 703,19 | 6 028,74 | 27 674,45 |  |

 Міський голова Ігор САПОЖКО