ПРОЕКТ № ПВ-1104

Додаток

Рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Броварського району Київської області

від 30.07.2024 № 821 в редакції рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від _____№ ____________

РІЧНИЙ ПЛАН

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання

та централізованого водовідведення комунального підприємства Броварської міської ради

Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»

на 12 місяців з 01 січня 2025 року

| № з/п | Показники | Обсяги, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактично |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2025 рік |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ІІ півріччя 2022 р. - І півріччя 2023 р. | 2023 рік |  |  |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, у т. ч.: | 7314,37 | 7230,25 | 6065,59 | 6847,31 | 7350,41 | 6935,05 | 7350,41 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 7314,18 | 7230,01 | 6065,49 | 6847,21 | 7350,30 | 6934,82 | 7350,30 |
| 1.2 | підземний водозабір | 0,19 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,23 | 0,11 |

1.3; вода, придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2; Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому; 415,48; 431,81; 481,88; 453,87; 464,43; 459,50; 510,61. 3; Втрати води до ΙΙ підйому; 0; 0; 30,33; 37,71; 43,84; 37,80; 43,84. 4; Обсяг реалізації води до ΙΙ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води); 2,68; 5,90; 0,00; 0; 0; 5,90; 0. 5; Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 6; Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, у т. ч.:; 6896,21; 6792,54; 5553,38; 6355,73; 6842,14; 6431,85; 6795,96. 6.1; придбана питна вода; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7; Витрати питної води після ΙΙ підйому; 22,24; 22,23; 48,15; 49,36; 49,55; 50,00; 49,55. 8; Втрати питної води після ΙΙ підйому; 1103,93; 1104,03; 1226,87; 1620,53; 1831,69; 1009,00; 1070,00. 9; Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.:; 5393,38; 5368,32; 4057,16; 4557,96; 4879,27; 5228,92; 5581,41. 9.1; споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; 137,79; 135,58; 109,82; 117,89; 124,89; 135,58; 169,00. 9.2; населенню (індивідуальні житлові будинки), усього, у т. ч.:; 640,01; 631,50; 523,49; 586,71; 608,08; 661,54; 637,47. 9.2.1; без вузла комерційного обліку води; 172,81; 170,87; 156,99; 171,74; 144,11; 198,02; 144,11. 9.2.2; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі; 467,20; 460,63; 366,50; 414,97; 463,97; 463,52; 493,36. 9.2.3; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.3; споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам, усього, у т. ч.:; 365,31; 102,91; 0; 0; 0; 0; 0. 9.3.1; без вузла комерційного обліку води; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.3.2; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію; 365,31; 102,91; 0; 0; 0; 0; 0. 9.3.3; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.4; споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, усього, у т. ч.:; 3014,57; 3307,60; 2656,29; 2878,34; 3019,42; 3307,60; 3374,45. 9.4.1; без вузла комерційного обліку води, усього, у т. ч.:; 3014,57; 3307,60; 2656,29; 2878,34; 3019,42; 3307,60; 3374,45. 9.4.1.1; населенню; 2943,17; 3236,20; 2621,11; 2837,23; 3019,42; 3307,60; 3374,45. 9.4.1.2; іншим споживачам; 71,40; 71,40; 35,18; 41,11; 0; 0; 0. 9.4.2; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію, усього, у т. ч.:; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.4.2.1; населенню; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.4.2.2; іншим споживачам; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.4.3; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі, усього, у т. ч.:; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.4.3.1; населенню; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.4.3.2; іншим споживачам; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.5; іншим споживачам (окрім обсягів, вказаних у багатоквартирних будинках):; 1235,70; 1190,73; 767,56; 975,02; 1126,88; 1124,20; 1400,49. 9.5.1; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власника будівлі; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.5.2; з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власника будівлі; 1235,70; 1190,73; 767,56; 975,02; 1126,88; 1124,20; 1400,49. 10; Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата (окрім централізованого водопостачання); 376,66; 297,96; 122,91; 127,88; 81,63; 143,93; 95,00. 11; Загальний обсяг водопостачання; 5770,04; 5666,28; 4278,36; 4685,84; 4960,90; 5372,85; 5676,41. 12; Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т. ч.:; 5503,54; 5489,72; 4432,00; 4752,14; 4952,16; 4813,03; 5032,16. 12.1; обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди; 5503,54; 5489,72; 4432,00; 4752,14; 4952,16; 4813,03; 5032,16. 12.2; обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 13; Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у т. ч.:; 5039,11; 5016,38; 3859,43; 4204,63; 4416,70; 4260,59; 4496,70. 13.1; споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; 112,00; 129,05; 123,25; 124,55; 125,40; 129,05; 205,40. 13.2; населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків); 170,00; 174,00; 151,19; 170,72; 172,79; 176,61; 172,79. 13.3; споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам; 383,75; 117,04; 0; 0; 0; 0; 0. 13.4; споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами; 3255,76; 3492,55; 2759,25; 2899,57; 3027,51; 2933,39; 3027,51. 13.5; іншим споживачам (окрім обсягів у багатоквартирних будинках); 1117,60; 1103,74; 825,74; 1009,79; 1091,00; 1021,54; 1091,00. 14; Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водовідведення); 27,38; 19,98; 43,19; 46,96; 24,37; 51,89; 24,37. 15; Загальний обсяг водовідведення; 5066,49; 5036,36; 3902,62; 4251,59; 4441,07; 4312,48; 4521,07. Міський голова Ігор САПОЖКО