Додаток 4

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від #RegDate# № #FullIndex#

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основнихзасобів | Інвентарнийномер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залишкова вартість(грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водонагрівач ПВ-10 | 10404719 | 1 | Латунні трубки зношені з наявністю отворів. | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 2013 |
| 2. | Водонагрівач ПВ-10 (4 секції) | 10401819 | 1 | Калачі та корпус прогнили, латунні трубки зношені з наявністю отворів. | 985,78 | 985,78 | 0,00 | 1972 |
| 3. | Водонагрівач ПВ -12(6 секцій) | 10402250 | 1 | Калачі та корпус прогнили, латунні трубки зношені з наявністю отворів. | 9 763,46 | 6 763,46 | 0,00 | 1997 |
| 4. | Електронний регулятор температури ECL-300«Данфос» | 10403027 | 1 | Зношеність клапана та тріщини на корпусі, у зв’язку з цим пристрій непридатний для подальшого використання. | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 2007 |
| 5. | Холодотермостат повітряний ХТ-3/40-1 | 10404291 | 1 | Вийшов з ладу блок управління холодотермостатом. | 1 065,51 | 1 065,51 | 0,00 | 2004 |
| 6. | Ємність поліетиленова 2,5 м3 | 10605342 | 1 | Ємність втратила свої властивості, лопнула пластмаса, не придана для зберігання гіпохлориду натрію. | 2 788,37 | 2 788,37 | 0,00 | 2013 |
| 7. | Ємність поліетиленова 2,5 м3 | 10605343 | 1 | Ємність втратила свої властивості, лопнула пластмаса, не придана для зберігання гіпохлориду натрію. | 2 788,37 | 2 788,37 | 0,00 | 2013 |
|  | Підсумок |  | 7 |  | 65 091,49 | 65 091,49 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО