ПРОЕКТ	№ ПС-428

Додаток 2

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від __________ № _________

Перелік майна, що перебуває на балансі закладу дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу «Капітошка» Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентар ний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ворота з хвірткою | 101330002 | 1 | Метал воріт та хвіртки значно пошкоджений корозією, має наскрізні дірки. Подальше використання воріт та хвіртки не можливе, оскільки не виконує свої функції щодо запобігання проникнення сторонніх на територію закладу та створює загрозу життю і здоров`ю дітей що відвідують заклад. | 2 229,00 | 1 976,12 | 252,88 | 2007 |
| 2. | Дитячий розважальний атракціон | 101410045 | 1 | Дитячий атракціон у зв’язку з тривалим використанням має значні пошкодження. Місцями прогнила деревина, метал піддався сильній корозії. Подальше використання атракціону несе загрозу життю та здоров`ю дітей, що відвідують заклад. | 5 303,00 | 5 303,00 | 0,00 | 2014 |
| 3. | Дитячий розважальний атракціон | 101410046 | 1 | Дитячий атракціон у зв’язку з тривалим використанням має значні пошкодження. Місцями прогнила деревина, метал піддався сильній корозії. Подальше використання атракціону несе загрозу життю та здоров`ю дітей, що відвідують заклад. | 5 303,00 | 5 303,00 | 0,00 | 2014 |
| 4. | Набір кухонного посуду зі сталі | 101630011 | 1 | Набір кухонного посуду зі сталі у зв’язку з тривалим використанням втратив властивості металу, ручки відбиті, набір має наскрізні дірки, не придатний для подальшого використання за санітарно – гігієнічними нормами. | 2 929,00 | 2 878,51 | 50,49 | 2014 |
| 5. | Набір кухонного посуду зі сталі | 101630012 | 1 | Набір кухонного посуду зі сталі у зв’язку з тривалим використанням втратив властивості металу, ручки відбиті, набір має наскрізні дірки, не придатний для подальшого використання за санітарно – гігієнічними нормами. | 2 929,00 | 2 878,51 | 50,49 | 2014 |
| 6. | Вироби текстильні (постільна білизна) | 101630013 | 1 | У зв`язку з тривалим використанням текстильні вироби мають значні потертості, наскрізні дірки, сильні забруднення, іх стан не відповідає санітарно – гігієнічним нормам. Подальше використання текстильних виробів неможливе. | 27 750,00 | 27 286,75 | 463,25 | 2014 |
| 7. | Вироби текстильні (постільна білизна) | 101630014 | 1 | У зв`язку з тривалим використанням текстильні вироби мають значні потертості, наскрізні дірки, сильні забруднення, іх стан не відповідає санітарно – гігієнічним нормам. Подальше використання текстильних виробів неможливе. | 27 750,00 | 27 286,75 | 463,25 | 2014 |
| 8. | Дошка керамічна 100х300 | 101630001/1 | 1 | У зв’язку з тривалим використанням керамічна дошка має значні сколи та тріщини, механічне пошкодження в нижньому лівому куті. Подальше використання керамічної дошки неможливе. | 1 583,00 | 1 583,00 | 0,00 | 2010 |
| 9 | Клен | 101760001 | 8 | Дуплясті, трухляві, напівсухі, вражені омелою більш ніж на 80 % коренева система на поверхні гранту. | 400,00 | 355,83 | 44,17 | 2007 |
| 10. | Береза | 101760002 | 1 | Напівсуха, дупляста, трухлява. | 50,00 | 44,54 | 5,46 | 2007 |
| 11. | Черемха | 101760007 | 1 | Напівсуха, дупляста, трухлява. | 43,33 | 37,60 | 5,73 | 2007 |
| 12. | Туя | 101760008 | 1 | В задовільному стані, попадає в зону благоустрою – розширення майданчика для занять спортом на відкритому повітрі. | 50,00 | 44,77 | 5,23 | 2007 |
| 13. | Горобина | 101760011 | 1 | Напівсуха, дупляста, трухлява. | 50,00 | 44,77 | 5,23 | 2007 |
|  | Підсумок |  | 20 |  | 76 369,33 | 75 023,15 | 1 346,18 |  |

Міський голова 															        Ігор САПОЖКО