Додаток

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 20.12.2024 № 1888-84-08

Перелік зовнішніх інженерних мереж, які перебувають у власності та на балансі  товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАН І КО»,

безоплатно приймаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передаються на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району

Київської області «Броваритепловодоенергія»:

| # Назва мережі | Протяжність мережі п.м. |  | # Діаметр # труб, мм. |  | Кількість камер, колодязів, засувок, ПГ шт | Вартість без ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Побутова каналізація (К1) |  |  |  |  |  |  |
| Каналізаційна мережа від ж/б №1 (вул. Металургів, 35) на ділянці від К1-22 до К1-29 існ. | 95,30 |  | D 180 |  | Колодязів – 7 | 414 590,00 |
| Водопровід (В1) |  |  |  |  |  |  |
| Водопровід на ділянці від т.«А» до В1-1 |  | 185,60 |  | D 315 | Камер – 2, колодязів – 3, засувок – 9 | 2 659 494,17 |
| Водопровід на ділянці від В1-3/ПГ до ж/б №1 (вул. Металургів, 35) |  | 24,40 |  | 2D 110 | Засувок 4, ПГ – 1 | 205 293,33 |
| Тепломережа (ТМ) |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-1(існ.) до ВТ-3 |  | Т1,Т2 L=137,72 |  | 2D 426/560 | Камер – 1 | 4 227 013,33 |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-3 до ВТ-6(існ.) |  | Т1,Т2 L=390,29 |  | 2D 325/450 | Камер – 2 | 10 278 057,92 |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-4(р.з.) до ВТ-3 |  | Т1,Т2 L=199,69 |  | 2D 325/450 | Камер – 3 | 3 246 206,67 |
| Підсумок |  |  |  |  |  | 21 030 655,42 |

Тепломережа (ТМ) вул. Металургів, 35

| # Назва мережі | Протяжність мережі п.м. | # Діаметр # труб, мм. | Кількість камер, шт. | Вартість без ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-3 до ж/б №1(вул. Металургів, 35) | Т1,Т2 L=50,04 | 2D 159/250 | - | 403 175,83 |
| Підсумок |  |  |  | 403 175,83 |

Загальна вартість мереж                                   21 433 831,25

Міський голова                                                                             Ігор САПОЖКО