Додаток

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 20.12.2024 № 1888-84-08

**Перелік зовнішніх інженерних мереж, які перебувають у власності та на балансі** **товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАН І КО»,**

**безоплатно приймаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передаються на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району**

**Київської області «Броваритепловодоенергія»:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  мережі | Протяжність  мережі  п.м. | | Діаметр  труб, мм. | | Кількість  камер, колодязів, засувок, ПГ шт | Вартість  без ПДВ  грн. |
| **Побутова каналізація (К1)** | | | | | | |
| Каналізаційна мережа від ж/б №1 (вул. Металургів, 35) на ділянці  від К1-22 до К1-29 існ. | 95,30 | | D 180 | | Колодязів – 7 | 414 590,00 |
| **Водопровід (В1)** | | | | | | |
| Водопровід на ділянці  від т.«А» до В1-1 | | 185,60 | | D 315 | Камер – 2, колодязів – 3, засувок – 9 | 2 659 494,17 |
| Водопровід на ділянці  від В1-3/ПГ до ж/б №1 (вул. Металургів, 35) | | 24,40 | | 2D 110 | Засувок 4,  ПГ – 1 | 205 293,33 |
| **Тепломережа (ТМ)** | | | | | | |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-1(існ.) до ВТ-3 | | Т1,Т2 L=137,72 | | 2D 426/560 | Камер – 1 | 4 227 013,33 |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-3 до ВТ-6(існ.) | | Т1,Т2 L=390,29 | | 2D 325/450 | Камер – 2 | 10 278 057,92 |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-4(р.з.) до ВТ-3 | | Т1,Т2 L=199,69 | | 2D 325/450 | Камер – 3 | 3 246 206,67 |
| Підсумок | | | | | | 21 030 655,42 |

**Тепломережа (ТМ) вул. Металургів, 35**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  мережі | Протяжність  мережі  п.м. | Діаметр  труб, мм. | Кількість  камер, шт. | Вартість  без ПДВ грн. |
| Тепломережа на ділянці від ВТ-3 до ж/б №1(вул. Металургів, 35) | Т1,Т2 L=50,04 | 2D 159/250 | - | 403 175,83 |
| Підсумок | | | | 403 175,83 |

Загальна вартість мереж 21 433 831,25

Міський голова Ігор САПОЖКО