**ПРОЕКТ** № ПВ-212

Додаток 5

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РІЧНИЙ ПЛАН**

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на планований період 12 місяців по комунальному підприємству Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія"

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Період, попередній базовому (2023 факт) | Базовий період(2024 факт ) | Річний план 2025 року | У тому числі за місяць |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, усього, у тому числі:** | Гкал | **192 094,78** | **195 964,48** | **222 131,18** | **47 788,140** | **40 027,291** | **36 194,702** | **6 617,335** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **9 496,545** | **35 860,205** | **46 146,961** |
|  1.1 | ТЕЦ, ТЕС, когенераційні установки та ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.2 | котельні | Гкал | 192 094,78 | 195 964,48 | 222 131,18 | 47 788,14 | 40 027,29 | 36 194,70 | 6 617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 496,54 | 35 860,21 | 46 146,96 |
| 2 | Надходження в мережу ліцензіата теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, у тому числі: | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1 | покупна теплова енергія  | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами ліцензіата  | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Надходження теплової енергії в мережу ліцензіата, усього (рядок 2 + рядок 1)** | **Гкал** | **192 094,78** | **195 964,48** | **222 131,178** | **47 788,14** | **40 027,29** | **36 194,70** | **6 617,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 496,54** | **35 860,21** | **46 146,96** |
| 4 | **Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього:** | **Гкал** | **22 138,23** | **22 992,26** | **29 713,791** | **5 432,57** | **4 897,04** | **5 413,73** | **1 220,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 087,45** | **5 240,07** | **5 422,87** |
|   | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 11,5% | 11,7% | 13,4% | 11,4% | 12,2% | 15,0% | 18,4% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,0% | 14,6% | 11,8% |
|  4.1 | у тому числі втрати в теплових мережах ліцензіата теплової енергії інших власників  | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | те саме у відсотках від рядка 2.2 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Надходження теплової енергії ліцензіата в мережу інших теплотранспортуючих організацій | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Втрати теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортуючих організацій | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | те саме у відсотках від рядка 3 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Корисний відпуск теплової енергії з мереж, усього, у тому числі:** | **Гкал** | **169 956,55** | **172 972,22** | **192 417,39** | **42 355,57** | **35 130,25** | **30 780,97** | **5 397,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 409,10** | **30 620,13** | **40 724,09** |
|  7.1 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами ліцінзіата | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата | Гкал | 366,62 | 363,62 | 373,20 | 82,11 | 68,12 | 59,73 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 59,41 | 78,95 |
|  **7.3** | **корисний відпуск теплової енергії власним спожива****чам ліцензіата, усього, у тому числі на потреби:** | Гкал | **169 589,93** | **172 608,60** | **192 044,19** | **42 273,47** | **35 062,13** | **30 721,24** | **5 386,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 394,69** | **30 560,72** | **40 645,14** |
|  7.3.1 | населення | Гкал | 152 771,47 | 156 075,18 | 171 803,44 | 37 798,27 | 31 357,39 | 27 495,02 | 4 825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632,07 | 27 348,77 | 36 346,00 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 90,08 | 90,42 | 89,46 | 89,41 | 89,43 | 89,50 | 89,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69 | 89,49 | 89,42 |
| 7.3.1.1. | опалення | Гкал | 152 771,47 | 156 075,18 | 171 803,44 | 37 798,27 | 31 357,39 | 27 495,02 | 4 825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632,07 | 27 348,77 | 36 346,00 |
| 7.3.1.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 81,28 | 77,99 | 76,09 | 17,15 | 14,08 | 11,93 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 11,92 | 16,42 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.3.2.1. | опалення | Гкал | 81,28 | 77,99 | 76,09 | 17,15 | 14,08 | 11,93 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 11,92 | 16,42 |
| 7.3.2.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.3 | бюджетних установ | Гкал | 11 166,57 | 10 465,03 | 13 137,12 | 2 892,44 | 2 398,79 | 2 101,15 | 368,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,30 | 2 090,26 | 2 780,91 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 6,58 | 6,06 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 6,84 | 6,84 |
| 7.3.3.1. | опалення | Гкал | 11 166,57 | 10 465,03 | 13 137,12 | 2 892,44 | 2 398,79 | 2 101,15 | 368,269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,30 | 2 090,26 | 2 780,91 |
| 7.3.3.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 5 570,61 | 5 990,40 | 7 027,53 | 1 565,60 | 1 291,87 | 1 113,14 | 190,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,74 | 1 109,77 | 1 501,81 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 3,29 | 3,29 | 3,66 | 3,70 | 3,68 | 3,62 | 3,54 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,44 | 3,63 | 3,69 |
| 7.3.4.1. | опалення | Гкал | 5 570,61 | 5 990,40 | 7 027,53 | 1 565,60 | 1 291,87 | 1 113,14 | 190,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,74 | 1 109,77 | 1 501,81 |
| 7.3.4.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата з **мереж котельних централізованого опалення**, усього, у тому числі на потреби: | Гкал | **166 025,10** | **169 072,950** | **188 036,53** | **41 392,23** | **34 330,89** | **30 079,56** | **5 274,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 239,58** | **29 922,51** | **39 797,68** |
|  7.3.1 | населення | Гкал | 149 585,040 | 152 944,61 | 168 268,19 | 37 020,49 | 30 712,14 | 26 929,24 | 4 726,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495,61 | 26 786,00 | 35 598,10 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 90,10 | 90,46 | 89,49 | 89,44 | 89,46 | 89,53 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72 | 89,52 | 89,45 |
| 7.3.1.1. | опалення | Гкал | 149 585,04 | 152 944,61 | 168 268,19 | 37 020,49 | 30 712,14 | 26 929,24 | 4 726,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495,61 | 26 786,00 | 35 598,10 |
| 7.3.1.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 81,28 | 77,99 | 76,09 | 17,15 | 14,08 | 11,93 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 11,92 | 16,42 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.3.2.1. | опалення | Гкал | 81,28 | 77,99 | 76,09 | 17,15 | 14,08 | 11,93 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 11,92 | 16,42 |
| 7.3.2.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.3 | бюджетних установ | Гкал | 11 055,03 | 10 355,28 | 13 025,45 | 2 868,34 | 2 378,63 | 2 083,00 | 364,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,59 | 2 072,27 | 2 757,65 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 6,66 | 6,12 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,92 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 6,93 | 6,93 |
| 7.3.3.1. | опалення | Гкал | 11 055,03 | 10 355,28 | 13 025,45 | 2 868,34 | 2 378,63 | 2 083,00 | 364,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,59 | 2 072,27 | 2 757,65 |
| 7.3.3.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 5 303,75 | 5 695,07 | 6 666,79 | 1 486,24 | 1 226,04 | 1 055,39 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,80 | 1 052,32 | 1 425,51 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 3,19 | 3,37 | 3,55 | 3,59 | 3,57 | 3,51 | 3,42 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33 | 3,52 | 3,58 |
| 7.3.4.1. | опалення | Гкал | 5 303,75 | 5 695,07 | 6 666,794 | 1 486,24 | 1 226,04 | 1 055,39 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,80 | 1 052,32 | 1 425,51 |
| 7.3.4.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3 | корисний відпуск теплової енергії від **систем автономного опалення**, усього, у тому числі на потреби: | **Гкал** | **3 564,83** | **3 535,65** | **4 007,66** | **881,24** | **731,24** | **641,68** | **112,720** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155,11** | **638,21** | **847,46** |
|  7.3.1 | населення | Гкал | 3 186,43 | 3 130,57 | **3 535,25** | 777,780 | 645,250 | 565,780 | 99,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,460 | 562,770 | 747,900 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 89,39 | 88,54 | **88,21** | 88,26 | 88,24 | 88,17 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,98 | 88,18 | 88,25 |
| 7.3.1.1. | опалення | Гкал | 3 186,43 | 3 130,57 | **3 535,25** | 777,78 | 645,25 | 565,78 | 99,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,46 | 562,77 | 747,90 |
| 7.3.1.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2.1. | опалення | Гкал | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.3 | Бюджетних установ | Гкал | 111,54 | 109,75 | **111,67** | 24,10 | 20,16 | 18,15 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 17,99 | 23,26 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 3,13 | 3,10 | **2,78** | 2,73 | 2,76 | 2,83 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 2,82 | 2,74 |
| 7.3.3.1. | опалення | Гкал | 111,54 | 109,75 | **111,67** | 24,10 | 20,16 | 18,15 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 17,99 | 23,26 |
| 7.3.3.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 266,86 | 295,33 | **360,74** | 79,36 | 65,83 | 57,75 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 57,45 | 76,30 |
|   | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 7,48 | 7,48 | **9,00** | 9,01 | 9,37 | 9,00 | 8,97 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,99 | 9,00 | 9,00 |
| 7.3.4.1. | опалення | Гкал | 266,86 | 295,33 | **360,74** | 79,36 | 65,83 | 57,75 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 57,45 | 76,30 |
| 7.3.4.2. | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних спожива****чів ліцензіата, усього, у тому числі на потреби:** | **Гкал/год** | **118,28** | **123,33** | **125,68** | **125,68** | **125,68** | **125,68** | **125,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,68** | **125,68** | **125,68** |
|  8.1 | населення | Гкал/год | 105,68 | 110,61 | 112,89 | 112,89 | 112,89 | 112,89 | 112,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,89 | 112,89 | 112,89 |
|  8.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  8.3 | Бюджетних установ | Гкал/год | 7,413 | 8,14 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
|  8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 5,14 | 4,53 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 8 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата **від котельних централізованого опалення** , усього, у тому числі на потреби: | Гкал/год | 115,93 | 120,87 | 123,219 | 123,22 | 123,22 | 123,22 | 123,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,22 | 123,22 | 123,22 |
|  8.1 | населення | Гкал/год | 103,603 | 108,44 | 110,72 | 110,72 | 110,72 | 110,72 | 110,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,72 | 110,72 | 110,72 |
|  8.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  8.3 | Бюджетних установ | Гкал/год | 7,349 | 8,08 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
|  8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 4,925 | 4,30 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 8 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата **систем автономного опалення**, усього, у тому числі на потреби: | Гкал/год | 2,35 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
|  8.1 | населення | Гкал/год | 2,08 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
|  8.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  8.3 | Бюджетних установ | Гкал/год | 0,064 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Міський голова Ігор САПОЖКО