ПРОЕКТ	№ ПС-87

Додаток

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства  «Броварська багатопрофільна  клінічна лікарня» територіальних громад  Броварського району Київської області  та підлягає списанню:

| № п/н | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульсоксиметр | 101470250 | Вийшов з ладу газорозрядний індикатор. Замикання доріжок. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Відсмоктувач | 101470337 | Деформація трубки. Пошкодження наконечника.Вийшов з ладу мембранний насос Не придадне до подальшого використання. | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Термоповiтродувка | 101456919 | Міжвиткове замикання силового трансформатора.Обрив обмотки та резистора. Втрата контакту у роз’ємах. | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 2004 |
|  | Стелаж | 101630511 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Стелаж | 101630512 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Стелаж | 101630513 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Стелаж 550х1400х2640 | 101630398 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Стелаж 550х1400х2640 | 101630399 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Стелаж 550х1400х2640 | 101630400 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Холодильник | 101490026 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замикання у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 1 359,00 | 1 359,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Шкала цукрового дiабету | 101640106 | Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатна до подальшого використання. | 11 663,00 | 11 663,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Шафа | 101630170 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1982 |
|  | Шафа 12-ти мiстна | 101630211 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1973 |
|  | Шафа для бiлизни | 101630305 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа для бiлизни | 101630367 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа для бiлизни | 101630369 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа для матерiалiв | 101631137 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані крепежі на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1994 |
|  | Шафа для одягу | 101630366 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа книжкова | 101630216 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа лiкаря | 101630753 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа лiкаря | 101630754 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа лiкаря | 101630755 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443301 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443302 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443351 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443352 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа плательна | 101630394 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1976 |
|  | Диван-лiжко | 101630105 | Було у тривалому використанні, має дірки та зламані пружини. Не придатне до подальшого використання. | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа | 101630772 | Була у тривалому використанні, відламані петлі та поломані ніжки.Не придатна до подальшого використання. | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Стiл лiкарський | 101620728 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація.Не придатний до подальшого використання. | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Дезкамера | 101420743 | Була у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, проржавіло та випало дно, деформація. Не придатна до подальшого використання. | 786,00 | 786,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Електро кипятильник КНЇ50 | 101456928 | Відсутній контакт між теном та штифтом приладу. Коротке замикання між корпусом та теном. | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 2004 |
|  | Крiсло МКР 111 | 101631081 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР 111 | 101631082 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР-111 | 101631093 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР-111 | 101631095 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР-111 | 101631096 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Шафа книжкова | 101630116 | Була у тривалому використанні,відламані петлі та ніжки. Не придатна до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Стерилiзатор ГП-20 | 101456514 | Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря.Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Шафа медична | 101630473 | Була у тривалому використанні, відламані петлі.Фізичний знос, деформація корпусу. Не підлягає подальшому використанню. | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Крiсло Медiкан | 101470322 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Шафа 2-х дверна з антресолями | 101631075 | Була у тривалому використанні, відламані петлі та поломані ніжки. Деформація корпусу. Не придатна до подальшого використання. | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Стiл для засiдань | 101630626 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Лiжко одинарне | 101490303 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Лiжко одинарне | 101490304 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформа-ція корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Лiжко одинарне | 101490305 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Лупа налобна хiрургiчна LNH-400-2,5х | 101490083 | Пошкодження у місцях кріплення. Деформація та тріщини корпусу. Непридатне до подальшого використання. | 9 697,00 | 9 697,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Лiжко функцiональне | 101470012 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Вiдсмоктувач електро хiрургiчний | 101477111 | Пошкодження кріплення апарату. Несправність з’єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса.Зламані перемикачі. Пошкодження колби. Деформація корпусу | 1 916,00 | 1 916,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Аспiратор електричний MINIVAC-8-S | 101470548 | Втрата герметичності з’єднань. Заклинення якоря вентилятора притоку повітря. Вийшов з ладу компресор. Втрата контакту в дроті електричного живлення. Протікання. | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Шафа ШСС-80 | 101456767 | Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Пошкоджений тумблер. Пошкодження робочої камери. Коротке замкнення ланцюга живлення. Деформація корпусу. | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Стерилiзатор ГП 40 | 101453219 | Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Деформація корпусу. | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Диван | 101640037 | Був у тривалому використанні, має дірки та затертості. Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Диван-лiжко | 101630460 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатний до подальшого викиристання. | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Холодильник Донбас | 101456730 | Виток хладогена (фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замикання контактів у пуско-захисному реле. | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Каток сушильний | 101494388 | Відсутній контракт між теном та штифтом приладу. Коротке замикання між корпусом та теном. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці. Перегорання нагрівального елементу. Несправні елементи передачі приводу. Несправність електричної схеми включення та керування. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Каток сушильний | 101494387 | Вийшов з ладу термостат. Перегорання термо запобіжника. Замикання контактів реле. Втрата контакту між генератором імпульсів та тригером. Перегоріли тени. Замикання обмотки електродвигуна. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Міжвиткове замкнення в обмотці якоря. | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Пральна машина LG | 101490069 | Корозія корпусу. Згорів електродвигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 19 454,00 | 19 454,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Гладильний прес КП-512 | 101494386 | Коротке замикання між корпусом та ТЕНом. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замикання у клемній коробці. Перегорання нагрівального елементу. Несправні елементи передачі приводу. Несправність електричної схеми включення та керування. | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Пральна машина МСТ-50 | 101493395 | Пошкодження манжету. Протікання в патрубкові. Згорів блок управлення. Фізичне зношення насосу. Розрив у ланцюгу живлення. Протікання баку. | 10 891,00 | 10 891,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Пральна машина LG | 101420027 | Корозія корпусу. Тріщини лопастного диску активатору. Механічний знос втулки активатора. Згорів електродвигун АБВ-071-4C. Пробій пускового конденсатора. | 2 917,00 | 2 917,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Пральна машина LG | 101490069 | Згорів електро двигун М-430. Вийшло з ладу пуско-захисне реле РТК-1-2. Пошкоджений механічний механізм часу. Деформація рами кріплення електро двигуна та активатору. Зношення вузла активатора. | 19 454,00 | 19 454,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Пральна машина LG | 101420022 | Корозія корпусу. Згорів електодвигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Пральна машина LG | 101490143 | Пошкодження манжету. Протікання в патрубкові. Згорів блок управлення. Фізичне зношення насосу. Розрив у ланцюгу живлення. Протікання баку. | 37 527,00 | 37 527,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Сушильний барабан | 101496549 | Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. Відсутній контакт перемикача. | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Сушильний барабан | 101496550 | Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. Відсутній контакт перемикача. Вийшов з ладу ТЕН. | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Машина сушильна | 101497123 | Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. | 21 529,00 | 21 529,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414277 | Замикання обмотки електро двигуна. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Замикання в обмотці якоря. | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414280 | Згоріла обмотка ротора. Згоріла обмотка статора. Пошкоджені підшипники. Пошкодена ліва кришка корпусу. Розбиті посадочні місця підшипників. | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414239 | Замикання обмотки електро двигуна. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Замикання в обмотці якоря. | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414238 | Згоріла обмотка ротора. Згоріла обмотка статора. Пошкоджені підшипники. Пошкоджена ліва кришка корпусу. Розбиті посадочні місця підшипників. | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Стiл 2-х тумбовий | 101620712 | Фізичний знос, деформація корпусу. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Стiл 2-х тумбовий | 101620713 | Фізичний знос, деформація корпусу. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Анализатор Clover AIC комплект | 101472859 | Пошкоджене табло. Замикання доріжок. Замикання контактів блоку живлення. Западання кнопок. Фізичний знос. Не підлягає до подальшого використання. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2013 |
|  | Набiр пробних окулярних лiнз | 101476529 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Телевiзор "Histar" | 101490363 | Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескоп внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор "Histar" | 101490364 | Пробій вихідного відео підсилювача. Несправність радіоканалу. Згорів приймач УЛПТ-61-II-28. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор "Histar" | 101490366 | Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал кінескопа.Вийшов з ладу АПЧГ. Вийшов з ладу модуль обробки сигналу МОС-4. Втрата контакту плати селектору каналів СКМ-24. | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор "Тошиба" | 101490370 | Перегорання контактів плати ПК-4. Вийшли з ладу каскади формування сигналів АББ. Пошкоджена плата сетевого фільтру та розмагнічення кінескопа. Втрата кольору зображення. Несправність підсилювача-комутатора. | 1 049,00 | 1 049,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор Самсунг | 101490218 | Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескоп внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Телевiзор Славутич | 101493173 | Пробій вихідного відео підсилювача. Несправність радіоканалу. Згорів приймач УЛПТ-61-II-28. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Пральна машина LG | 101490293 | Корозія корпусу. Згорів електро двигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Холодильник "Днепр" | 101456726 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 973,00 | 973,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Холодильник Кодри | 101491062 | Вихід з ладу терморегулятора. Поломка мотора-компресора. Пошкодження пуско-захисного реле. Розгерметизація корпусу. Витік фріону. Вихід з ладу електрики. Пошкодження випаровувача. | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Холодильник Кодри | 101491069 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замка та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замикання у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Диван кутовий | 101630294 | Фізичний знос, присутні дірки та затертості. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 1986 |
|  | М"який куток "Затишок" | 101631119 | Фізичний знос, присутні дірки та затертості. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Диван-лiжко | 101630233 | Фізичний знос. Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатний до подальшого використання. | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 1982 |
|  | Лiжко одинарне | 101490480 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання. | 2 500,00 | 2 50,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Диван | 101640034 | Фізичний знос, присутні дірки та затертості. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Шафа плательна 2-х дверна | 101630043 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа плательна 2-х дверна | 101630044 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Холодильник "Днепр" | 101456723 | Витік хладогена (фреону). Заклинення компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замикання контактів у пуско-захисному реле. | 974,00 | 974,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Стерилiзатор паровий ГК-101 | 101456771 | Вийшов з ладу парогенеравтор. Вийшов з ладу ТЕН (накип). Вийшов з ладу манометр. Пошкоджений запобіжний клапан. Перегорів нагрівальний елемент. Пошкоджена ізоляція. | 3 796,00 | 3 796,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Термостат ТПС-2-1 | 101450741 | Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Пошкоджений тумблер. Пошкодження робочої камери. Перегорання запобіжників. Коротке замикання ланцюга живлення. Деформація корпусу. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Термостат ТС-80 | 101451095 | Вийшов з ладу датчик температури. Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли тени. Перегорання мікросхеми блоку вимірювання. | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 1971 |
|  | Бензокосарка | 101420024 | Деформація валу двигуна. Блокування ролику у аераторі. Заїдання поршню. Порушена герметичність поплавка. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Газонокосилка | 101490378 | Блокування ролику у аераторі. Заїдання поршню. Заклинення дросельних заслінок. Пошкоджена штанга. | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2012 |
|  | Машина сушильна пральна | 101420140 | Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. Відсутній контакт перемикача. | 26 764,00 | 26 764,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Машина пральна з електро приводом | 101420141 | Корозія корпусу. Згорів електродвигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 24 051,00 | 24 051,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Пральна машина ПАЦ-8-7 М | 101420002 | Пошкодження манжету. Протікання в патрубкові. Згорів блок управління. Фізичне зношення насосу. Розрив у ланцюгу живлення. Протікання баку. | 11 373,00 | 11 373,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Лiжко функцiональне | 101470611 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 1970 |
|  | Апарат інгаляційний для наркозу "Полiнаркон-2" | 101470007 | Корозія корпусу, не придатний до подальшого викорисатання. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Пошкоджений блок клапану керування диханням. Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. | 1 256,00 | 1 256,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Апарат Iлiзарова | 101456739 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 25 865,00 | 25 865,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Електронiж | 101476465 | Вийшов з ладу блок живлення мережевий. Вийшла з ладу плата мікроперемикачів та індикаторів. Механічний знос. Корозія корпусу, не придатний до подальшого використання. | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 1998 |
|  | Дрель гiдро | 101630155 | Знос вугільних щіток. Механічний знос патрону кріплення свердла. Розбиті посадочні місця підшипників. Міжвиткове замикання в обмотці якоря. Підгоріла обмотка статора. | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 2001 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474289 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 879,00 | 879,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101472949 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474342 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474439 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Рама Балконського | 101472986 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Рама Балконського | 101472987 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Рама Балконського | 101472988 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Рама Балконського | 101472989 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 171,00 | 171,0 | 0,00 | 1991 |
|  | Фартух рентгенозахисний | 101490386 | Фізичний знос. Розірваний. Не підлягає до подальшого використання. | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 2012 |
|  | Фартух рентгенозахисний | 101490387 | Фізичний знос. Розірваний. Не підлягає до подальшого використання. | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 2012 |
|  | Шафа медсестринська | 101630978 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 48,0 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа книжкова | 101630046 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Телевiзор "Панасонiк" | 101497074 | Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескоп внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. | 1 795,00 | 1 795,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621019 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не придатний до подальшого використання. | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа для одягу з антресоллю | 101631080 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Шафа сушильна електрична для рентгенплiвок | 101452436 | Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегорання нагрівального елементу. Відсутня індикація. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношена. | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Бiкси стерилiзацiйнi середнi | 101444096 | Деформація корпусу. Відламані кріплення. Не підлягає ремонту, фізично зношений. | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 1994 |
|  | Монiтор внутрiшньочерепного тиску | 101470405 | Роздуті електролітичні конденсатори. Перегоріла плата інвертора. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. Пошкодження матриці монітора. | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Холодильник "Nord" | 101490019 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 1 433,00 | 1 433,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Холодильник "Nord" | 101456621 | Вихід з ладу терморегулятора. Поломка мотора-компресора. Пошкодження пуско-захисного реле. Розгерметизація корпусу. Витік фріону. Вихід з ладу електрики. Пошкодження випаровувача. | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 2002 |
|  | Холодильник "Днепр" | 101456586 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замикання у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 2001 |
|  | Набiр П-35 | 101630681 | Фізичне зношення. Деформація. Не придатний до подальшого використання. | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Диван-лiжко | 101630309 | Був у тривалому використанні, має дірки та зламані пружини. Не придатний до подальшого використання. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Диван-лiжко | 101630677 | Був у тривалому використанні, має дірки та зламані пружини. Не придатний до подальшого використання. | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Набір кухонний "Мрiя" | 101630308 | Фізичне зношення. Деформація. Не придатний до подальшого використання. | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 1986 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621036 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621037 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621144 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621145 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621148 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621149 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Шафа 2-х дверна з антресолями | 101631072 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Шафа для одягу | 101630307 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Шафа для одягу з антресоллю | 101630590 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Шафа лiкарняна | 101630660 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатне до подальшого використання. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Сухожарова шафа ГП- 40 | 101453222 | Перегорання нагрівального елеменету. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Кушетка масажна | 101630443 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатна до подальшого використання. | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Принтер XEROX Work Cent | 101480087 | Дефект елементів схеми температурного контролю. Несправність енергонезалежної пам’яті. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Пошкоджений дешифратор ПЗУ. | 1317,00 | 1317,00 | 0,00 | 2013 |
|  | Системний блок | 101480070 | Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Комп’ютер HP LJ 1200 | 101480046 | Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Залипання клавіш клавіатури. Пошкоджений кабель зв’язку з ПК. Втрата контакту в роз’ємні підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Втрата ємності конденсаторів. Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал екрана. Пошкодження люмінофору. Висихання електролітів великої ємності. | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Комп’ютер HP C7700 | 101480047 | Перегорання мікросхеми модуля живлення. Дефект матриці.Пошкоджений контролер. Вийшов з ладу мікропроцесор. Пошкоджений мікрік. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є підгари текустоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. Термічна деформація гнучких контактних груп.Пошкоджений кабель зв’язку з ПК. Відшаровування текстоліту. | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Комп’ютер Prime PC80 | 101480045 | Теплове пошкодження мікросхем драйвера. Пошкодження напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Дефект інтерфейс модуля. Люфт механічних частин. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Пошкодження процесора напругою. Висихання електролітів великої ємності. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз’ємні підключення. Залипання клавіш клавіатури. | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Системний блок | 101480041 | Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. | 2 439,00 | 2 439,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Системний блок | 101480077 | Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейсного модуля. Пошкодження процесора напругою. Втрата контактів гнучного шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Системний блок | 101480079 | Висихання електролітів великої ємності. Накопичувач HDD зношений, працює нестабільно. Біля ланцюгів живлення є підгари текустоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Системний блок | 101480081 | Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Дефект інтерфейсного модуля. Пошкодження процесора напругою Втрата контактів гнучного шлейфу. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Системний блок | 101487056 | Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучного шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. | 2 855,00 | 2 855,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Монiтор Asus | 101480042 | Згоріла плата управління з процесором. Менічне пошкодження матриці. Вийшли з ладу конденсатори. Згоріли транзистори. Порушення контактів. Пошкодження діодів. Обрив резистора на маленькій платі. Несправність відео процесора. Роз’єднана пайка. | 1 485,00 | 1 485,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Комп'ютер в комплектi | 101480016 | Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучного шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Пошкодження плати блоку живлення. Вихід з ладу основної плати (main board). Пошкодження роз’ємів. Вихід з ладу інвертора напруги. Несправність шлейфів дешифратора. Некоректна робота відео карти. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв’язку з ПК. Відшарування текстоліту. | 2 993,00 | 2 993,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474140 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Лiжко медичне функцiональне | 101474205 | Корозія і деформація корпусу. Не підлягає подальшого використання. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Лiжко медичне функцiональне | 101474206 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшого використання. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474296 | Пошкодження корпусу у місцях кріплень. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474297 | Деформація корпусу. Роз’єднання швів. Корозія. Не придатне до подальшого використання. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474364 | Не придатне до подальшого використання у зв’язку з ушкодженням (деформацією) металевих конструкцій каркасу. | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Підсумок: |  |  | 567211,00 | 567211,00 |  |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО